## Arkusz1
Zał. Nr 3
FORMULARZ CENOWY
dotyczy zadania pn.:
Wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie obiektów hydrotechnicznych ZPH Ślesin i NW Konin
L.p. | Zakres prac | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 4
1 | Siedziba ZPH Ślesin: - wymiana 2 szt. naświetlaczy LED z czujnikiem ruchu 30W 4000K IP65. | kpl. 1
2 | Obiekt Ląd: - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. naświetlaczy LED 30W 4000K IP65, - dostarczenie i zamontowanie 1 szt. czujnika ruchu wraz z instalacją umożliwiającą ręczne załączenie oświetlenia, - dostarczenie i zamontowanie rozdzielnicy do sterowania oświetleniem, - wymiana 9 szt. lamp LED zewnętrznych na wysięgnikach 30-50W 4000K IP66, - wymiana 1 szt. łącznika natynkowego hermetycznego, - wymiana gniazda 230V 1 szt. natynkowego hemetycznego | kpl. 1
3 | Pompownia i śluza Morzysław: - wymiana 15 szt. lamp LED zewnętrznych na wysięgnikach 30-50W 4000K IP66, - wymiana 1 szt. naświetlacza LED z czujnikiem ruchu 30W 4000K IP65, - wymiana 2 szt. gniazd zewnętrznych hermetycznych przemysłowych, - wymiana 1 szt. puszki natynkowej | kpl. 1
4 | Pompownia Pątnów: - wymiana 2 szt. lamp LED zewnętrznych na wysięgnikach 30-50W 4000K IP66, - wymiana 2 szt. naświetlaczy LED z czujnikiem ruchu 30W 4000K IP65 | kpl. 1
5 | Śluza Gawrony: - wymiana 12 szt. lamp LED zewnętrznych na wysięgnikach 30-50W 4000K IP66, - wymiana 3 szt. naświetlaczy LED z czujnikiem ruchu 30W 4000K IP65, - wymiana 1 szt. oprawy liniowej LED 30W 4000K IP66, - wymiana 3 szt. automatów zmierzchowych wraz z wyprowadzeniem i montażem czujników na zewnątrz | kpl. 1
6 | Śluza Koszewo: - wymiana 9 szt. lamp LED zewnętrznych na wysięgnikach 30-50W 4000K IP66, - wymiana 1 szt. automatu zmierzchowego wraz z wyprowadzeniem i montażem czujnika na zewnątrz, - uszczelnienie puszek instalacyjnych przy lampach | kpl. 1
7 | Zbiornik Stare Miasto wraz z zaporą: - wymiana 23 szt. lamp LED zewnętrznych na wysięgnikach 30-50W 4000K IP66, - wykonanie instalacji umożliwiającej zapalanie się lamp na placu za pomocą czujnika ruchu | kpl. 1
RAZEM NETTO |  |  |  | 0
VAT 23% |  |  |  | 0
RAZEM BRUTTO |  |  |  | 0