Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dla zadania: **„Zakup apteczek pierwszej pomocy z wyposażeniem dla Zarządu Zlewni we Włocławku i podległych Nadzorów Wodnych”.**

**Zamówienie obejmuję dostawę:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** | **Jednostka miary** |
| **1.** | **Apteczka Norma DIN 13164 z wyposażeniem**  | **49** | **szt.** |
| **2.** | **Wyposażenie do apteczki Norma DIN 13164** | **20** | **szt.** |
| **3.** | **Apteczka samochodowa z wyposażeniem Norma DIN 13164**  | **17** | **szt.** |

**Ad. 1 Apteczka Norma DIN 13164 z wyposażeniem.**

Apteczka zakładowa przenośna w walizce z tworzywa ABS zawierająca stelaż mocujący do ściany. Rozmiar apteczki: min. 255 x 165 x 80 mm. Wyroby medyczne znakowane znakiem CE. Certyfikat zgodności z normą DIN 13164.

Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164:

* Plaster w szpulce (5m x 2,5cm) – 1 szt.
* Zestaw plastrów z opatrunkiem:

- Plastry z opatrunkiem (10 x 6 cm) – 4 szt.

- Plastry z opatrunkiem (4,3 x 7,2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (12 x 2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm) – 4 szt.

* Opaska elastyczna (6 cm x 4 m) – 2 szt.
* Opaska elastyczna (8 cm x 4 m) – 3 szt.
* Opatrunek indywidualny (6 x 8 cm) – 1 szt.
* Opatrunek indywidualny (8 x 10 cm) – 2 szt.
* Opatrunek indywidualny (10 x 12 cm) – 1 szt.
* Rękawice winylowe – 2 pary
* Chusta opatrunkowa (40 x 60 cm) – 1 szt.
* Chusta opatrunkowa (60 x 80 cm) – 1 szt.
* Kompres na rany (10 x 10 cm) – 6 szt.
* Chusta trójkątna (96 x 96 x 136 cm – 2 szt.
* Gazik do dezynfekcji (propanol 70%) – 2 szt.
* Folia NRC – 1 szt.
* Nożyczki – 1 szt.
* Ustnik do sztucznego oddychania – 1szt.
* Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.

Termin ważności wkładu sterylnego apteczki min. 3 lata

**Ad. 2** **Wyposażenie do apteczki Norma DIN 13164.**

Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164:

* Plaster w szpulce (5m x 2,5cm) – 1 szt.
* Zestaw plastrów z opatrunkiem:

- Plastry z opatrunkiem (10 x 6 cm) – 4 szt.

- Plastry z opatrunkiem (4,3 x 7,2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (12 x 2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm) – 4 szt.

* Opaska elastyczna (6 cm x 4 m) – 2 szt.
* Opaska elastyczna (8 cm x 4 m) – 3 szt.
* Opatrunek indywidualny (6 x 8 cm) – 1 szt.
* Opatrunek indywidualny (8 x 10 cm) – 2 szt.
* Opatrunek indywidualny (10 x 12 cm) – 1 szt.
* Rękawice winylowe – 2 pary
* Chusta opatrunkowa (40 x 60 cm) – 1 szt.
* Chusta opatrunkowa (60 x 80 cm) – 1 szt.
* Kompres na rany (10 x 10 cm) – 6 szt.
* Chusta trójkątna (96 x 96 x 136 cm – 2 szt.
* Gazik do dezynfekcji (propanol 70%) – 2 szt.
* Folia NRC – 1 szt.
* Nożyczki – 1 szt.
* Ustnik do sztucznego oddychania – 1szt.
* Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.

Termin ważności wkładu sterylnego apteczki min. 3 lata

**Ad. 3** **Apteczka samochodowa z wyposażeniem Norma DIN 13164.**

 **Apteczka samochodowa** materiałowa, wodoodporna, zapinana na zamek, z rzepami do montażu w pojeździe. Wymiary apteczki: min. 210 mm x 130 mm x 550 mm. Wyroby medyczne znakowane znakiem CE. Certyfikat zgodności z normą DIN 13164.

Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164:

* Plaster w szpulce (5m x 2,5cm) – 1 szt.
* Zestaw plastrów z opatrunkiem:

- Plastry z opatrunkiem (10 x 6 cm) – 4 szt.

- Plastry z opatrunkiem (4,3 x 7,2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (12 x 2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm) – 2 szt.

- Plastry z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm) – 4 szt.

* Opaska elastyczna (6 cm x 4 m) – 2 szt.
* Opaska elastyczna (8 cm x 4 m) – 3 szt.
* Opatrunek indywidualny (6 x 8 cm) – 1 szt.
* Opatrunek indywidualny (8 x 10 cm) – 2 szt.
* Opatrunek indywidualny (10 x 12 cm) – 1 szt.
* Rękawice winylowe – 2 pary
* Chusta opatrunkowa (40 x 60 cm) – 1 szt.
* Chusta opatrunkowa (60 x 80 cm) – 1 szt.
* Kompres na rany (10 x 10 cm) – 6 szt.
* Chusta trójkątna (96 x 96 x 136 cm – 2 szt.
* Gazik do dezynfekcji (propanol 70%) – 2 szt.
* Folia NRC – 1 szt.
* Nożyczki – 1 szt.
* Ustnik do sztucznego oddychania – 1szt.
* Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.

Termin ważności wkładu sterylnego apteczki min. 3 lata

**Warunki zamówienia:**

1. Dostawa do 14 dni od przekazania Zlecenia przez Wykonawcę.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby PGW WP Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 a, 87 – 800 Włocławek.
3. Dostawa będzie realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, co najmniej 1 dzień przez datą dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wady fizycznych i prawnych oraz nienaruszających praw osób trzecich.
5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
6. W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodebrania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
7. Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy, co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamowym.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania nienależnej jakości dostarczonych artykułów (uszkodzenia mechaniczne, zbyt krótki okres użytkowania itp.) w terminie do 7 dni od daty otrzymania wadliwego towaru, Dostawca w terminie do 3 dni od otrzymania reklamacji musi dokonać wymiany nienależytej jakości towaru.
9. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Dostawca będzie zobowiązany na własny koszt usunąć wynikłe wady przedmiotu wady przedmiotu zamówienia bez zbędnej zwłoki.
10. Odbiór dostarczonego towaru nastąpi zgodnie z protokołem odbioru.
11. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.