## część 1
Załącznik nr 2.1 do SWZ
Formularz Asortymentowo - cenowy CZĘŚĆ 1 Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Ciechanów
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.6 + (kol.6 x kol.7)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1. | Świetlówka kompaktowa 2D 21W/220-240V GR10q (4 PINY) | szt | 20
2. | Żarówka LED E27 230V 7W GLS 600lm | szt | 10
3. | Żarówka LED E27 230V 10W GLS 800lm | szt | 10
4. | Żarówka LED GU10 4W barwa neutralna 4000K WOJ+13261 Spectrum | szt. | 20
5. | Żarówka LED A60 E27 806 lm 2700 K | szt. | 10
6. | Świetlówka kompaktowa PL-Q/835/2P GR8 2 PIN | szt | 5
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1. | Plafon biały - lampa sufitowa natynkowa, hermetyczna, okrągła średnica 22 cm-na świetlówki 2D 21W/220-240V GR10q (4 PINY) | szt | 8
[5 empty] | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
[5 empty] | 0 |  | 0

## część 2
Załącznik nr 2.2 do SWZ
Formularz Asortymentowo - cenowy CZĘŚĆ 2 Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Dębe
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.6 + (kol.6 x kol.7)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1. | żarówka LED E27 9W ciepła biel (2700K) | szt. | 50
2. | żarówka LED E27 6W ciepła biel (2700K) | szt. | 50
3. | żarówka LED E14 9W ciepła biel (2700K) | szt. | 30
4. | żarówka LED E14 6W ciepła biel (2700K) | szt. | 30
5. | żarówka LED E27 13W ciepla biel (4000K) 1500 lm | szt. | 30
6. | żarówka sodowa E40 250 W 33000 lm | szt. | 4
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1. | panel LED 40W 60x60 4000K | szt. | 20
2. | plafon LED 16W 230V IP65 4000K | szt. | 2
III | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU
1. | lampka nabiurkowa kreślarska E27 czarna | szt. | 5
2. | przedłużacz 5-gniazdowy z wyłącznikiem | szt. | 12
[5 empty] | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
[5 empty] | 0 |  | 0

## część 3
Załącznik nr 2.3 do SWZ
Formularz Asortymentowo - cenowy CZĘŚĆ 3 Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Łowicz
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.6 + (kol.6 x kol.7)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1. | Żarówka LED 11W (E27) | szt. | 8
2. | Świetlówka nl 18w/840 WHITE | szt. | 4
3. | ŻARÓWKA TYPU RETRO E27 7W - ODPOWIEDNIK 60W | szt. | 6
4. | Naświetlacz LED 30W 2700lm 5000K IP65 Biały VIDEX LUCA | szt. | 10
5. | Świetlówka Led (600/865 9W>18 W) | szt. | 12
III | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU
1. | lampka biurkowa Led 10W 6000K-3300K ściemniacz | szt. | 3
2. | latarka akumulatorowa 2000 lumenów | szt. | 1
[5 empty] | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
[5 empty] | 0 |  | 0

## część 4
Załącznik nr 2.4 do SWZ
Formularz Asortymentowo - cenowy CZĘŚĆ 4 Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Piotrków Trybunalski
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.6 + (kol.6 x kol.7)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1. | Lampka ręczna : moc 10W, siła światła 1800 lumenów , zasięg 800m,zasilanie akumulator 1860 mAh , obudowa z aluminium lotniczego, wodoodporna i wstrząsoodporna, długość 13-14cm , średnica 3cm, kolor czarny | szt. | 1
2. | Latarka klasyczna 300 lm | szt. | 1
3. | Lampka biurkowa LED | szt. | 2
4. | Zarnik metalhalogenowy 70WRX75 HQI-TS70W | szt. | 5
5. | Świetlówka LED T8 - 18W - 120cm, Strumień świetlny (Lm)1800, Barwa światła 4000-4500 [K] (Biały neutralny) | szt. | 6
6. | Świetlówka G13 T8 36W 3350lm 4000K Neutralna 120 cm | szt. | 6
7. | Żarówka LED E27 10W, 900-1000, 4000K neutralna | szt. | 10
8. | Lampa sodowa podłużna 250W, E40, 33000lm | szt. | 4
9. | Lampa podłużna LED E40 40W,7500lm zimna biel | szt. | 5
10. | świetlówka - 120cm; 36W, barwa ciepła biała | szt. | 8
11. | Żarówka LED E27 230V 10W GLS 800lm ciepła | szt. | 4
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1. | Lampa uliczna 60W, Model VO0779-EAN5902409239270/6400K rozmiar 57X26,5X15 cm | szt. | 24
2. | KOMPLET OPRAWA HERMETYCZNA 120CM + 2 ŚWIETLÓWKI 18W T8 LED 1800 Lm BARWA ŚWIATŁA: NEUTRALNA 4000K | szt. | 6
III | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU
1. | Ładowalny szperacz LED Moc światła 600lm, Rodzaj ładowania 230V AC, 12V DC, Czas pracy: 100% 1,30 h, Wodoodporność:IPX4, Zasięg światła: co najmniej 600 m | szt. | 2
2. | Zapłonniki do świetlówek | szt. | 10
[5 empty] | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
[5 empty] | 0 |  | 0

## część 5
Załącznik nr 2.5 do SWZ
Formularz Asortymentowo - cenowy CZĘŚĆ 5 Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Radom
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.6 + (kol.6 x kol.7)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1. | Lampka sygnalizacyjna NEF30 z kloszem sferycznym, 3 kolory | szt. | 1
2. | Halogen na statywie 2x 8200 lm wys 1,5 - 3m | szt. | 1
3. | Świetlówka liniowa 36W (120cm) | szt | 25
4. | Żarówka LED 7-9W(60W) E27 240V | szt | 17
5. | Żarówka LED 11-15W(100W) E27 240V | szt | 17
6. | Żarówki LED 5W E27 - do komór i na zaplecze | szt | 9
7. | Żarówki LED 15W E27 - do komór i na zaplecze | szt | 9
8. | WLS 100W E40 | szt | 20
9. | Świetlówka liniowa 18W=36W LED (120cm) | szt | 8
10. | ŹRÓDŁO LED E27 A60 12W 1100lm 4000K | szt | 7
11. | Żarówka gwint E27 100 W lub równoważna LED | szt | 2
12. | Żarówka gwint E27 75 W lub równoważna LED | szt | 2
13. | Świetlówka liniowa trójpasmowa T8, moc: 18W; barwa: neutralna biała 4000K; trzonek: G13; napięcie pracy: 230V; długość: 600mm; średnica: 26mm | szt. | 4
14. | Świetlówka kompaktowa 18W 2G11 (4-pinowy) 4000K dł. 18 cm | szt. | 2
15. | Maxled Led E27 A60 Smd 10W 175-250V Biała 3000K | szt. | 3
16. | Świetlówka L 18W/840, 1350 ml, długość 60 cm | szt. | 10
17. | Świetlówka T/E 42W/840, 3200 ml, 4 piny, trzonek GX24q -4 , długość 16,5 cm | szt. | 10
18. | Świetlówka L18W/840, 1200 m,l 2G11, 4 piny, długość 22 cm | szt. | 4
19. | Żarówka LED E27 14W | szt. | 10
20. | Lampa LED warsztatowa hak magnes 230 V 10 m | szt. | 1
21. | Lampa LED latarka warsztatowa hak magnes | szt. | 1
22. | Latarka szperacz akumlatorowa LED | szt | 1
III | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU
1. | Zapłonnik (starter) do świetlówek 4-65W | szt | 20
2. | Zapłonnik świetlówki jarzeniowej typ: starter; zakres mocy: 4-80W; napięcie: 220-250 V; obszary zastosowania: oprawki oświetleniowe | szt. | 10
[5 empty] | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
[5 empty] | 0 |  | 0

## część 6
Załącznik nr 2.6 do SWZ
Formularz Asortymentowo - cenowy CZĘŚĆ 6 Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni we Włocławku
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.6 + (kol.6 x kol.7)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | Żarówka LED E27 13W 1250lm 230V | szt. | 80
2 | Żarówka LED E27 13W 950lm 24V AC/DC | szt. | 30
3 | Żarówka LED GU10 5W 230V | szt. | 20
4 | Żarówka LED B-22 13W 1250lm biała | szt. | 200
5 | Świetlówka 58W 230V | szt. | 25
6 | Żarówka trzonek: E27, Moc: 11W, Napięcie: 230V, 3000-4000K, wymiary: 60mm x 113mm | szt. | 100
7 | Żarówka niskonapięciowa 60W E27 24V przezroczysta 8727900017922 | szt. | 30
8 | świetlówki trzonek G13 T8 dł. 120 cm 36 W barwa światło dzienne | szt. | 70
9 | świetlówki trzonek G13 T8 dł. 60 cm 18 W barwa światło dzienne | szt. | 70
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1. | Oprawa uliczna BRP102 LED75/740 II DM | szt. | 30
2. | Naświetlacz LED 230V 20W IP65 | szt. | 20
3. | Lampa przenośna do gniazda 16A / 24V 2P/50-60Hz typ 162 długość kabla 5 m | szt. | 6
III | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU
1. | Wkład LED do semaforora Grupa ZIR Średnica 300 mm, napięcie 230V, kolor czerwony | szt. | 3
2. | Wkład LED do semaforora Grupa ZIR Średnica 300 mm, napięcie 230V, kolor zielony | szt. | 3
[5 empty] | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
[5 empty] | 0 |  | 0

## część 7
Załącznik nr 2.7 do SWZ
Formularz Asortymentowo - cenowy CZĘŚĆ 7 Dostawa artykułów oświetleniowych do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.6 + (kol.6 x kol.7)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | LED:
1.1 | Żarówki LED - model 5W, E27 - barwa światła biała ciepła 3000K - strumień świetlny 510Lm | szt | 20
1.2 | Żarówki LED - model 7W, E27 - strumień świetlny 600Lm - barwa światła naturalna biała | szt | 20
1.3 | Żarówka LED - model 10W, E27 - strumień świetlny 1000Lm - barwa ciepła 3000K | szt | 15
1.4 | Żarówka LED - model E14 mini, 5W - strumień świetlny 500 Lm - barwa świetlna 2900K ciepła | szt | 15
1.5 | Żarówka LED model E27 9W - barwa świetlna 3000K ciepła biel - strumień świetlny 806Lm | szt | 20
1.6 | Żarówka LED model E27 6W - barwa świetlna ciepła biel 2700K - strumień światła 90Lm/W | szt | 15
1.7 | Żarówka LED model E14 6W - barwa świetlna ciepła biel 2700-3000K - strumień świetlny 540Lm | szt | 15
1.8 | Naświetlacz - kolor czarny - moc 50W - barwa światła zimnobiała - częstotliwość napięcia 50Hz - strumień świetlny 4000 Lm - klasa odporności na wnikanie pyłu i wilgoci: IP44 - sposób montażu - ścienno sufitowy - posiadający czujnik ruchu z trzema zakresami regulacji: czas działania, natężenie oświetlenia i czułość detekcji - budowa naświetlacza pozwala na swobodną regulację nachulenia pod dowolnym kątem | szt | 4
1.9 | Naświetlacz - kolor czarny - moc 100W - barwa światła zimnobiała - strumień świetlny co najmniej 9500 Lm - kąt padania światła 120* - zasilanie 175V-265V - poziom ochrony IP66 | szt | 2
1.10 | Żarówka LED model E27 10,5W - ciepła biel ok 3000K - strumień świetlny 800Lm | szt | 20
1.11 | Latarka czołowa led akumulatorowa wraz z akumulatorem - strumień świetlny >430Lm - wodoodporność - klasa IP66 - zasilana akumulatorem 3,7V o pojemności co najmniej 1800mAh - w zestawie wraz z opaską na głowę i kablem USB | szt | 3
1.12 | Żarówki LED model 8W E27 - barwa świetlna 3000K ciepła - strumień świetlny 800 Lm | szt | 15
2 | świetlówki:
2.1 | Świetlówka liniowa - moc 18W - długość 60cm - kolor światła 4000K zimna biel - strumień świetlny 1350 Lm | szt | 15
2.2 | Świetlówka liniowa - moc 36W - długość 120cm - barwa światła 4200K biała neutralna | szt | 20
2.3 | Świetlówka 36W/840 - strumień świetlny 3350 lm - długość 120 cm - barwa światła 4000K - trzonek G13 - średnica 2,6 cm - barwa światła jasna | szt | 35
2.4 | Świetlówka 18W/840 - długość 60 cm - barwa światła 4000K | szt | 15
3 | halogenowe:
3.1 | Żarówka halogenowa - moc 20W - zasilanie 12V - rodzaj trzonka G4 | szt | 20
4 | wyładowcze:
4.1 | Żarówka sodowa - trzonek E40 - moc 150W - temperatura barwowa 2000K | szt | 10
5 | inne:
5.1 | Lampka biurkowa - z regulowanym, łamanym wysięgnikiem - wysokość od 50 do 65cm - źródło światła - żarówka E27 - maksymalna moc żarówki 40W - zasilanie 220V-240V - długość kabla wraz z włącznikiem min. 150 cm | szt | 10
5.2 | Latarka szperacz ręczny, -ładowany z akumulatorem - 550 lumenów - wodoodporna - z ładowarką sieciową i samochodowa 12V, - z inowacyjnym i unikalnym systemem wykrywania zużytych baterii lub akumulatorów z mozliwością działania na akumulatorki, baterie alkaliczne lub litowe, z mozliwością dostosowania snopu światła do aktualnych potrzeb do pracy w terenie | szt | 1
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
6 | inne:
6.1 | Zapłonniki S10 - zakres mocy 4-65W - dedykowane do świetlówek 30W, 36W, 58W | szt | 50
[5 empty] | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto
[5 empty] | 0 |  | 0