## Formularz
| nrPoz | stwior | opis | jm | ilosc | cenaJedn | wartosc
FORMULARZ OFERTOWY
dla zadania pn.: „Przebudowa napędów mechanicznych upustów dennych oraz zasuw przelewów powierzchniowych na zbiorniku Chańcza”
| Nr pozycji | Nr ST | Opis | Jm | Ilość | Cena jednost. | Wartość
E | 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ZMÓWIENIE PODSTAWOWE)
E | 1.1 | Ogólne roboty przygotowawcze
U | 1 | H.00.00.00 | Roboty pomiarowe na obiekcie | kpl. | 1 |  | 0
U | 2 | H.00.00.00 | Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu | kpl. | 1 |  | 0
U | 3 | H.00.00.00 | Przystosowanie zamknięć remontowych - wymiana ogumienia, modyfikacja uchwytów | kpl. | 3 |  | 0
| Razem - Ogólne roboty przygotowawcze | [5 empty] | 0
| Razem - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ZMÓWIENIE PODSTAWOWE) | [5 empty] | 0
E | 2 | INSTALACJE ELEKTYCZNA AKPiA CCTV (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)
E | 2.1 | Doposażenie pola nr 4 (Sekcja 2)
U | 4 | H.10.06.02 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - drzwi rozdzielnicy | szt. | 1 |  | 0
U | 5 | H.10.06.02 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik bezpiecznikowy | szt. | 15 |  | 0
| Razem - Doposażenie pola nr 4 (Sekcja 2) | [5 empty] | 0
E | 2.2 | Demontaże
U | 6 | H.10.06.02 | Demontaż wyposażenia pola nr 4 (Sekcja 2) | kmpl | 1 |  | 0
U | 7 | H.10.06.02 | Demontaż drzwi pola nr 4 (Sekcja 2) | kmpl | 1 |  | 0
| Razem - Demontaże | [5 empty] | 0
E | 2.3 | Instalacja AKPiA z CCTV
U | 8 | H.10.06.02 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Szafa SA4 | szt. | 1 |  | 0
U | 9 | H.10.06.02 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Szafka SWYC.x | szt. | 2 |  | 0
U | 10 | H.10.06.02 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - UPS 650VA | szt. | 1 |  | 0
U | 11 | H.10.06.02 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - kamera zmiennopozycyjna | szt. | 4 |  | 0
U | 12 | H.10.06.02 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zmiennopozycyjna | szt. | 4 |  | 0
U | 13 | H.10.06.02 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel LAN F/UTP | m | 440 |  | 0
U | 14 | H.10.06.02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 3x2,5 | m | 20 |  | 0
U | 15 | H.10.06.02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 2x1,5 | m | 400 |  | 0
U | 16 | H.10.06.02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 5x6 | m | 10 |  | 0
U | 17 | H.10.06.02 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - LiHCH 8x1 | m | 800 |  | 0
U | 18 | H.10.06.02 | Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - LiHCH 21x1 | m | 1600 |  | 0
U | 19 | H.10.06.02 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - UNITRONIC BUS PB | m | 300 |  | 0
U | 20 | H.10.06.02 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 16 |  | 0
U | 21 | H.10.06.02 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
U | 22 | H.10.06.02 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 2 żył) | szt. | 32 |  | 0
U | 23 | H.10.06.02 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył) | szt. | 16 |  | 0
U | 24 | H.10.06.02 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 24 żył) | szt. | 32 |  | 0
U | 25 | H.10.06.02 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
U | 26 | H.10.06.02 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
U | 27 | H.10.06.02 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy | odc. | 8 |  | 0
U | 28 | H.10.06.02 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-żyłowy | odc. | 16 |  | 0
U | 29 | H.10.06.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
U | 30 | H.10.06.02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 2 |  | 0
U | 31 | H.10.06.02 | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
U | 32 | H.10.06.02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zmiennopozycyjna | szt. | 4 |  | 0
| Razem - Instalacja AKPiA z CCTV | [5 empty] | 0
| Razem - INSTALACJE ELEKTYCZNA AKPiA CCTV (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE) | [5 empty] | 0
E | 3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)
E | 3.1 | Rozdzielnie, wlz
U | 33 | H.10.06.02 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4 |  | 0
U | 34 | H.10.06.02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania Konstrukcje wsporcze koryt | szt. | 98 |  | 0
U | 35 | H.10.06.02 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów Koryto siatkowe KS400h50 | m | 8 |  | 0
U | 36 | H.10.06.02 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Koryto 100h50 cynkowane ogniowo | m | 65 |  | 0
U | 37 | H.10.06.02 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów Koryko 300h50 cynkowane ogniowo | m | 65 |  | 0
U | 38 | H.10.06.02 | Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane | m | 65 |  | 0
U | 39 | H.10.06.02 | Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane pokrywa 300mm | m | 65 |  | 0
U | 40 | H.10.06.02 | Montaż przepustu hermetycznego | kpl. | 1 |  | 0
U | 41 | H.10.06.02 | Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YKYżó 5x10mm2 | m | 40 |  | 0
U | 42 | H.10.06.02 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg Rozdzielnica RH1 kompletna z wyposażeniem i podłaczeniem rys. E1 | szt. | 1 |  | 0
U | 43 | H.10.06.02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie | m | 55 |  | 0
U | 44 | H.10.06.02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YKYżo 5x6mm2 | m | 60 |  | 0
U | 45 | H.10.06.02 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg- ZG1-3 | szt. | 3 |  | 0
| Razem - Rozdzielnie, wlz | [5 empty] | 0
E | 3.2 | Instalacja oświetleniowa i zasilająca
U | 46 | H.10.06.02 | Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych | szt. | 10 |  | 0
U | 47 | H.10.06.02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa LED 24VAC 19W wg dok. proj | kpl. | 10 |  | 0
U | 48 | H.10.06.02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazda 24V 16A | szt. | 7 |  | 0
U | 49 | H.10.06.02 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m | 260 |  | 0
U | 50 | H.10.06.02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YKYżo 3x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
U | 51 | H.10.06.02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa H2 wg dok. proj | kpl. | 1 |  | 0
U | 52 | H.10.06.02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa H1O wg dok. proj | kpl. | 5 |  | 0
U | 53 | H.10.06.02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa H3O wg dok. proj | kpl. | 1 |  | 0
U | 54 | H.10.06.02 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe IP55 natynkowy | szt. | 1 |  | 0
U | 55 | H.10.06.02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -oprawa projektor LED 80W wg dok. proj | kpl. | 1 |  | 0
U | 56 | H.10.06.02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur YKYżo 5x2,5mm2 | m | 36 |  | 0
U | 57 | H.10.06.02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YKYżo 3x2,5mm2 | m | 100 |  | 0
U | 58 | H.10.06.02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YKYżo 3x2,5mm2 | m | 180 |  | 0
| Razem - Instalacja oświetleniowa i zasilająca | [5 empty] | 0
E | 3.3 | Instalacja uziemiająca i odgromowa
U | 59 | H.10.06.02 | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 500 mm łączone na obejmy | szt. | 10 |  | 0
U | 60 | H.10.06.02 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) | m | 70 |  | 0
U | 61 | H.10.06.02 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 10 |  | 0
| Razem - Instalacja uziemiająca i odgromowa | [5 empty] | 0
E | 3.4 | Pomiary i utylizacja materiałów
U | 62 | H.10.06.02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 4 |  | 0
U | 63 | H.10.06.02 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 22 |  | 0
U | 64 | H.10.06.02 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
U | 65 | H.10.06.02 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 9 |  | 0
U | 66 | H.10.06.02 | Utylizacja i wywiezienie gruzu i materiałów z demontażu | m3 | 0.5 |  | 0
U | 67 | H.10.06.02 | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Pomiary i utylizacja materiałów | [5 empty] | 0
| Razem - INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE) | [5 empty] | 0
E | 4 | MODERNIZACJA SPUSTU DENNEGO S1 DN 600 Z RUROCIĄGIEM DN 400 (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)
E | 4.1 | Prace przygotowawcze
U | 68 | H.10.06.11 | Przygotowanie stanowiska roboczego na wylocie spustu - zawieszone rusztowanie montowane z wody (montaż z demontażem) | kpl. | 1 |  | 0
U | 69 | H.10.06.11 | Prace podwodne - Przystosowanie prowadnic zamknięć remontowych - oczyszczenie i odmulenie gniazd, skucie narośli i usunięcie przeszkód mechanicznych - | kpl. | 1 |  | 0
U | 70 | H.10.06.11 | Montaż i demontaż zamknięć remontowych przy pomocy żurawia kołowego. | kpl. | 1 |  | 0
U | 71 | H.10.06.11 | Prace podwodne - asysta przy opuszczaniu zamknięcia, doszczelnienie zamknięcia remontowego po opuszczeniu, asysta przy demontażu | kpl. | 1 |  | 0
U | 72 | H.10.06.11 | Tymczasowy demontaż pomostów z krat wema oraz belek nośnych, wykonanie podprać tymczasowych wraz z montażem po zakończeniu robót oraz odtworzenie uszkodzonych powłok malarskich. | kpl. | 1 |  | 0
U | 73 | H.10.06.11 | Montaż korka pneumatycznego wewnątrz spustu | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Prace przygotowawcze | [5 empty] | 0
E | 4.2 | Roboty rozbiórkowe
U | 74 | H.10.06.11 | Demontaż zasuw klinowych 2 x dn 600 łącznika - rury stalowej - z transpotem suwnicą oraz lukiem komunikacyjnym, przetransportowanie i rozładunek na plac magazynowy Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
U | 75 | H.10.06.11 | Demontaż zasuw klinowych 2 x DN 400 i łącznika - rury stalowej - z transpotem suwnicą oraz lukiem komunikacyjnym, przetransportowanie i rozładunek na plac magazynowy Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
E | 4.3 | Wymiana armatury spustu DN 600
U | 76 | H.10.06.11 | Zasuwa nożowa DN600mm 2.5bar międzykołnierzowa PN10 wraz z napędem elektrycznym (sterowanie: ręczne, zdalne, komunikajca bluetooth) - zakup dostarczenie i montaż | kpl. | 2 |  | 0
U | 77 | H.10.06.11 | Montaż - zasuwy nożowej międzykołnierzowej o śr.600 mm | kpl. | 2 |  | 0
U | 78 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podpierającej zasuwy DN400 z blatem roboczym, zabezpieczeniem antykorozyjnym, kowienie na markach stalowych do posadzki | t | 0.8 |  | 0
U | 79 | H.10.06.11 | Wykonanie dostarczenie i montaż - łączników przejściowych - kołnierzy PN2.5 na PN10 - DN600 - przebadane połączenia spawane, z powłoką antykorozyjną, śruby ze stali nierdzewnej | kpl. | 2 |  | 0
U | 80 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż łącznika zasuw - kołnierze 2xPN10 rura stalowa 620x9mm z powłoką antykorozyjną, ze wstawka montażowo-demontażową DN600 PN10 - 1 szt. | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Wymiana armatury spustu DN 600 | [5 empty] | 0
E | 4.4 | Modernizacja spustu DN 600
U | 81 | H.10.02.02 | Przystosowanie podpory zasuwy - reprofilacja przy pomocy zapraw PCC, montaż podkładu z gumy antywibracyjnej gr. 30mm | kpl. | 2 |  | 0
U | 82 | H.10.06.11 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji ciężkich do II stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C | m2 | 24.51 |  | 0
U | 83 | H.10.06.11 | Wykonanie regeneracyjnej powłoki polimerowej wewnątrz spustu metodą natrysku | m2 | 11.7 |  | 0
U | 84 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu oraz klapie zwrotnej metodą natrysku warstwa podkładowa (90)(farba okrętowa) warstwa nawierzchniowa (100) | m2 | 5.1 |  | 0
U | 85 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu metodą natrysku warstwa podkładowa (60) (antykorozyjna) warstwa nawierzchniowa (150) (epoksydowa) | m2 | 7.78 |  | 0
U | 86 | H.10.06.11 | Wykonanie amortyzacji klapy zwrotnej z wymianą kompletu zawiesi - części ruchomej oraz uchwytu stałego (wycięcie i wsprawanie nowych elementów) | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Modernizacja spustu DN 600 | [5 empty] | 0
E | 4.5 | Wymiana armatury i fragmentu rurociągu DN 400
U | 87 | H.10.06.11 | Zasuwa nożowa regulacyjna V-port DN400mm 2.5bar międzykołnierzowa PN10 wraz z napędem elektrycznym (sterowanie: ręczne, zdalne, komunikajca bluetooth) - zakup i dostarczenie i montaż oraz opracowanie tablic sterowania zasuwą do Instrukcji gospodarowania wodą (zależność wydajności od poziomu piętrzenia i stopnia otwarcia zasuwy). | kpl. | 1 |  | 0
U | 88 | H.10.06.11 | Zasuwa nożowa DN400mm 2.5bar międzykołnierzowa PN10 wraz z napędem elektrycznym (sterowanie: ręczne, zdalne, komunikajca bluetooth) - zakup dostarczenie i montaż | kpl. | 1 |  | 0
U | 89 | H.10.06.11 | Wykonanie dostarczenie i montaż - łączników przejściowych - kołnierzy PN2.5 na PN10 - DN400 - przebadane połączenia spawane, z powłoką antykorozyjną, śruby ze stali nierdzewnej | kpl. | 1 |  | 0
U | 90 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż łącznika zasuw - kołnierze 2xPN10 rura stalowa 406x10mm z powłoką antykorozyjną, ze wstawka montażowo-demontażową DN400 PN10 - 1 szt. oraz wykonanie podpory zasuw w konstrukcji stalowej | kpl. | 1 |  | 0
U | 91 | H.10.06.11 | Wykonanie warsztatowe i montaż rury stalowej 406x10mm z powłoką antykorozyjną, 6 szt. kolan, 5 połączeń kołnierzowych dwustronnych, 2 zakończenia kołnierzowe z wymianą śrub | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Wymiana armatury i fragmentu rurociągu DN 400 | [5 empty] | 0
| Razem - MODERNIZACJA SPUSTU DENNEGO S1 DN 600 Z RUROCIĄGIEM DN 400 (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE) | [5 empty] | 0
E | 5 | MODERNIZACJA SPUSTU DENNEGO S8 DN 600 (ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI)
E | 5.1 | Prace przygotowawcze
U | 92 | H.10.06.11 | Prace podwodne - Przystosowanie prowadnic zamknięć remontowych - oczyszczenie i odmulenie gniazd, skucie narośli i usunięcie przeszkód mechanicznych - | kpl. | 1 |  | 0
U | 93 | H.10.06.11 | Montaż i demontaż zamknięć remontowych przy pomocy żurawia kołowego. | kpl. | 1 |  | 0
U | 94 | H.10.06.11 | Prace podwodne - asysta przy opuszczaniu zamknięcia, doszczelnienie zamknięcia remontowego po opuszczeniu, asysta przy demontażu | kpl. | 1 |  | 0
U | 95 | H.10.06.11 | Tymczasowy demontaż pomostów z krat wema oraz belek nośnych, wykonanie podprać tymczasowych wraz z montażem po zakończeniu robót oraz odtworzenie uszkodzonych powłok malarskich. | kpl. | 1 |  | 0
U | 96 | H.10.06.11 | Montaż korka pneumatycznego wewnątrz spustu | kpl. | 1 |  | 0
U | 97 | H.10.06.11 | Przygotowanie stanowiska roboczego na wylocie spustu - zawieszone rusztowanie montowane z wody (montaż z demontażem) | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Prace przygotowawcze | [5 empty] | 0
E | 5.2 | Roboty rozbiórkowe
U | 98 | H.10.06.11 | Demontaż zasuwy klinowej dn 600 łącznika - rury stalowej - z transpotem suwnicą oraz lukiem komunikacyjnym, przetransportowanie i rozładunek na plac magazynowy Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
E | 5.3 | Wymiana armatury spustu DN 600
U | 99 | H.10.06.11 | Zasuwa nożowa DN600mm 2.5bar międzykołnierzowa PN10 wraz z napędem elektrycznym (sterowanie: ręczne, zdalne, komunikajca bluetooth) - zakup dostarczenie i montaż | kpl. | 1 |  | 0
U | 100 | H.10.06.11 | Wykonanie dostarczenie i montaż - łączników przejściowych - kołnierzy PN2.5 na PN10 - DN600 - przebadane połączenia spawane, z powłoką antykorozyjną, śruby ze stali nierdzewnej | kpl. | 1 |  | 0
U | 101 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż łącznika zasuw - kołnierze 2xPN10 rura stalowa 620x9mm z powłoką antykorozyjną, ze wstawka montażowo-demontażową DN600 PN2.5 - 1 szt. | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Wymiana armatury spustu DN 600 | [5 empty] | 0
E | 5.4 | Modernizacja spustu DN 600
U | 102 | H.10.02.02 | Przystosowanie podpór zasuw - reprofilacja przy pomocy zapraw PCC, montaż podkładu z gumy antywibracyjnej gr. 30mm | kpl. | 1 |  | 0
U | 103 | H.10.06.11 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji ciężkich do II stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C | m2 | 24.96 |  | 0
U | 104 | H.10.06.11 | Wykonanie regeneracyjnej powłoki polimerowej wewnątrz spustu metodą natrysku | m2 | 11.7 |  | 0
U | 105 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu oraz klapie zwrotnej metodą natrysku warstwa podkładowa (90)(farba okrętowa) warstwa nawierzchniowa (100) | m2 | 5.1 |  | 0
U | 106 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu metodą natrysku warstwa podkładowa (60) (antykorozyjna) warstwa nawierzchniowa (150) (epoksydowa) | m2 | 8.16 |  | 0
U | 107 | H.10.06.11 | Wykonanie amortyzacji klapy zwrotnej z wymianą kompletu zawiesi - części ruchomej oraz uchwytu stałego (wycięcie i wsprawanie nowych elementów) | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Modernizacja spustu DN 600 | [5 empty] | 0
| Razem - MODERNIZACJA SPUSTU DENNEGO S8 DN 600 (ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI) | [5 empty] | 0
E | 6 | MODERNIZACJA SPUSTÓW DENNYCH S2, S3, S5, S6 - DN 1400 (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)
E | 6.1 | Prace przygotowawcze
U | 108 | H.10.06.11 | Przygotowanie stanowiska roboczego na wylocie spustu - zawieszone rusztowanie montowane z wody (montaż z demontażem) | kpl. | 4 |  | 0
U | 109 | H.10.06.11 | Prace podwodne - Przystosowanie prowadnic zamknięć remontowych - oczyszczenie i odmulenie gniazd, skucie narośli i usunięcie przeszkód mechanicznych - | kpl. | 4 |  | 0
U | 110 | H.10.06.11 | Montaż i demontaż zamknięć remontowych przy pomocy żurawia kołowego. | kpl. | 4 |  | 0
U | 111 | H.10.06.11 | Prace podwodne - asysta przy opuszczaniu zamknięcia, doszczelnienie zamknięcia remontowego po opuszczeniu, asysta przy demontażu | kpl. | 4 |  | 0
U | 112 | H.10.06.11 | Tymczasowy demontaż pomostów z krat wema oraz belek nośnych, wykonanie podprać tymczasowych wraz z montażem po zakończeniu robót oraz odtworzenie uszkodzonych powłok malarskich. | kpl. | 4 |  | 0
U | 113 | H.10.06.11 | Montaż korka pneumatycznego wewnątrz spustu | kpl. | 4 |  | 0
| Razem - Prace przygotowawcze | [5 empty] | 0
E | 6.2 | Roboty rozbiórkowe
U | 114 | H.10.06.11 | Demontaż zasuw klinowych 2 x dn 1400 łącznika - rury stalowej - z transpotem suwnicą oraz lukiem komunikacyjnym, przetransportowanie i rozładunek na plac magazynowy Zamawiającego | kpl. | 4 |  | 0
| Razem - Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
E | 6.3 | Wymiana armatury spustów DN 1400
U | 115 | H.10.06.11 | Zasuwa nożowa DN1400mm 2.5bar międzykołnierzowa PN10 wraz z napędem elektrycznym (sterowanie: ręczne, zdalne, komunikajca bluetooth) - zakup i dostarczenie na miejsce montażu | kpl. | 8 |  | 0
U | 116 | H.10.06.11 | Montaż - zasuwy nożowej międzykołnierzowej o śr.1400 mm | kpl. | 8 |  | 0
U | 117 | H.10.06.11 | Wykonanie dostarczenie i montaż - łączników przejściowych - kołnierzy PN2.5 na PN10 - DN1400 - przebadane połączenia spawane, z powłoką antykorozyjną, śruby ze stali nierdzewnej | kpl. | 8 |  | 0
U | 118 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż łącznika zasuw - kołnierze 2xPN10 rura stalowa 1420x12mm z powłoką antykorozyjną, ze wstawka montażowo-demontażową DN1400 PN10 - 1 szt. | kpl. | 4 |  | 0
| Razem - Wymiana armatury spustów DN 1400 | [5 empty] | 0
E | 6.4 | Modernizacja spustów DN 1400
U | 119 | H.10.02.02 | Przystosowanie podpory zasuwy - reprofilacja przy pomocy zapraw PCC, montaż podkładu z gumy antywibracyjnej gr. 30mm | kpl. | 8 |  | 0
U | 120 | H.10.06.11 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji ciężkich do II stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C | m2 | 223.35 |  | 0
U | 121 | H.10.06.11 | Wykonanie regeneracyjnej powłoki polimerowej wewnątrz spustu metodą natrysku | m2 | 110.58 |  | 0
U | 122 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu oraz klapie zwrotnej metodą natrysku warstwa podkładowa (90)(farba okrętowa) warstwa nawierzchniowa (100) | m2 | 55.18 |  | 0
U | 123 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu metodą natrysku warstwa podkładowa (60) (antykorozyjna) warstwa nawierzchniowa (150) (epoksydowa) | m2 | 49.59 |  | 0
U | 124 | H.10.06.11 | Wykonanie amortyzacji klapy zwrotnej z wymianą kompletu zawiesi - części ruchomej oraz uchwytu stałego (wycięcie i wsprawanie nowych elementów) | kpl. | 4 |  | 0
| Razem - Modernizacja spustów DN 1400 | [5 empty] | 0
| Razem - MODERNIZACJA SPUSTÓW DENNYCH S2, S3, S5, S6 - DN 1400 (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE) | [5 empty] | 0
E | 7 | MODERNIZACJA SPUSTU DENNEGO S4 - DN 1400 (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)
E | 7.1 | Prace przygotowawcze
U | 125 | H.10.06.11 | Przygotowanie stanowiska roboczego na wylocie spustu - zawieszone rusztowanie montowane z wody (montaż z demontażem) | kpl. | 1 |  | 0
U | 126 | H.10.06.11 | Prace podwodne - Przystosowanie prowadnic zamknięć remontowych - oczyszczenie i odmulenie gniazd, skucie narośli i usunięcie przeszkód mechanicznych - | kpl. | 1 |  | 0
U | 127 | H.10.06.11 | Montaż i demontaż zamknięć remontowych przy pomocy żurawia kołowego. | kpl. | 1 |  | 0
U | 128 | H.10.06.11 | Prace podwodne - asysta przy opuszczaniu zamknięcia, doszczelnienie zamknięcia remontowego po opuszczeniu, asysta przy demontażu | kpl. | 1 |  | 0
U | 129 | H.10.06.11 | Tymczasowy demontaż pomostów z krat wema oraz belek nośnych, wykonanie podprać tymczasowych wraz z montażem po zakończeniu robót oraz odtworzenie uszkodzonych powłok malarskich. | kpl. | 1 |  | 0
U | 130 | H.10.06.11 | Montaż korka pneumatycznego wewnątrz spustu | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Prace przygotowawcze | [5 empty] | 0
E | 7.2 | Roboty rozbiórkowe
U | 131 | H.10.06.11 | Demontaż zasuw klinowych 2 x dn 1400 łącznika - rury stalowej - z transpotem suwnicą oraz lukiem komunikacyjnym, przetransportowanie i rozładunek na plac magazynowy Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
E | 7.3 | Wymiana i regeneracja armatury spustów DN 1400
U | 132 | H.10.06.11 | Zasuwa nożowa DN1400mm 2.5bar międzykołnierzowa PN10 wraz z napędem elektrycznym (sterowanie: ręczne, zdalne, komunikajca bluetooth) - zakup i dostarczenie na miejsce montażu | kpl. | 1 |  | 0
U | 133 | H.10.06.11 | Montaż - zasuwy nożowej międzykołnierzowej o śr.1400 mm | kpl. | 2 |  | 0
U | 134 | H.10.06.11 | Wykonanie dostarczenie i montaż - łączników przejściowych - kołnierzy PN2.5 na PN10 - DN1400 - przebadane połączenia spawane, z powłoką antykorozyjną, śruby ze stali nierdzewnej | kpl. | 1 |  | 0
U | 135 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż łącznika zasuw - kołnierze PN10 i PN2.5 rura stalowa 1420x12mm z powłoką antykorozyjną, ze wstawka montażowo-demontażową DN1400 PN10 - 1 szt. | kpl. | 1 |  | 0
U | 136 | H.10.06.11 | Regeneracja zasuwy klinowej DN1400, selekcja zasuwy ze zdemontowanej armatury, wykonanie nowych powłoch ochronnych, skarwanie serca, montaż systemu dodatkowego prowadzenia serca, regenracja wnętrza korpusu zasuwy, wymiana łożysk i uszczelnień | kpl. | 1 |  | 0
U | 137 | H.10.06.11 | Wymiana napędu istniejącej zasuwy klinowej DN1400 (sterowanie: ręczne, zdalne, komunikajca bluetooth) - zakup i dostarczenie na miejsce montażu wraz z montażem - moc napędu w zakresie 600-2000Nm | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Wymiana i regeneracja armatury spustów DN 1400 | [5 empty] | 0
E | 7.4 | Modernizacja spustów DN 1400
U | 138 | H.10.02.02 | Przystosowanie podpory zasuwy - reprofilacja przy pomocy zapraw PCC, montaż podkładu z gumy antywibracyjnej gr. 30mm | kpl. | 2 |  | 0
U | 139 | H.10.06.11 | Montaż zaworu napowietrzająco- odpowietrzającego | kpl. | 1 |  | 0
U | 140 | H.10.06.11 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji ciężkich do II stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C | m2 | 55.84 |  | 0
U | 141 | H.10.06.11 | Wykonanie regeneracyjnej powłoki polimerowej wewnątrz spustu metodą natrysku | m2 | 27.64 |  | 0
U | 142 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu oraz klapie zwrotnej metodą natrysku warstwa podkładowa (90)(farba okrętowa) warstwa nawierzchniowa (100) | m2 | 13.8 |  | 0
U | 143 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu metodą natrysku warstwa podkładowa (60) (antykorozyjna) warstwa nawierzchniowa (150) (epoksydowa) | m2 | 12.4 |  | 0
U | 144 | H.10.06.11 | Wykonanie amortyzacji klapy zwrotnej z wymianą kompletu zawiesi - części ruchomej oraz uchwytu stałego (wycięcie i wsprawanie nowych elementów) | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Modernizacja spustów DN 1400 | [5 empty] | 0
| Razem - MODERNIZACJA SPUSTU DENNEGO S4 - DN 1400 (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE) | [5 empty] | 0
E | 8 | MODERNIZACJA SPUSTU DENNEGO S7 - DN 1400 (ZAMÓWINIE Z PRAWEM OPCJI)
E | 8.1 | Prace przygotowawcze
U | 145 | H.10.06.11 | Przygotowanie stanowiska roboczego na wylocie spustu - zawieszone rusztowanie montowane z wody (montaż z demontażem) | kpl. | 1 |  | 0
U | 146 | H.10.06.11 | Prace podwodne - Przystosowanie prowadnic zamknięć remontowych - oczyszczenie i odmulenie gniazd, skucie narośli i usunięcie przeszkód mechanicznych - | kpl. | 1 |  | 0
U | 147 | H.10.06.11 | Montaż i demontaż zamknięć remontowych przy pomocy żurawia kołowego. | kpl. | 1 |  | 0
U | 148 | H.10.06.11 | Prace podwodne - asysta przy opuszczaniu zamknięcia, doszczelnienie zamknięcia remontowego po opuszczeniu, asysta przy demontażu | kpl. | 1 |  | 0
U | 149 | H.10.06.11 | Tymczasowy demontaż pomostów z krat wema oraz belek nośnych, wykonanie podprać tymczasowych wraz z montażem po zakończeniu robót oraz odtworzenie uszkodzonych powłok malarskich. | kpl. | 1 |  | 0
U | 150 | H.10.06.11 | Montaż korka pneumatycznego wewnątrz spustu | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Prace przygotowawcze | [5 empty] | 0
E | 8.2 | Roboty rozbiórkowe
U | 151 | H.10.06.11 | Demontaż zasuwy klinowej dn 1400 oraz trójnika turbiny elektrowni wodnej - z transpotem zasuwy suwnicą oraz lukiem komunikacyjnym, przetransportowanie i rozładunek na plac magazynowy Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
E | 8.3 | Wymiana i regeneracja armatury spustów DN 1400
U | 152 | H.10.06.11 | Regeneracja zasuwy klinowej DN1400, selekcja zasuwy ze zdemontowanej armatury, wykonanie nowych powłoch ochronnych, skarwanie serca, montaż systemu dodatkowego prowadzenia serca, regenracja wnętrza korpusu zasuwy, wymiana łożysk i uszczelnień | kpl. | 1 |  | 0
U | 153 | H.10.06.11 | Wymiana napędu istniejącej zasuwy klinowej DN1400 (sterowanie: ręczne, zdalne, komunikajca bluetooth) - zakup i dostarczenie na miejsce montażu wraz z montażem - moc napędu w zakresie 600-2000Nm | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Wymiana i regeneracja armatury spustów DN 1400 | [5 empty] | 0
E | 8.4 | Modernizacja spustów DN 1400
U | 154 | H.10.02.02 | Przystosowanie podpory zasuwy - reprofilacja przy pomocy zapraw PCC, montaż podkładu z gumy antywibracyjnej gr. 30mm | kpl. | 1 |  | 0
U | 155 | H.10.06.11 | Montaż zaworu napowietrzająco- odpowietrzającego | kpl. | 1 |  | 0
U | 156 | H.10.06.11 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji ciężkich do II stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C | m2 | 55.84 |  | 0
U | 157 | H.10.06.11 | Wykonanie regeneracyjnej powłoki polimerowej wewnątrz spustu metodą natrysku | m2 | 27.64 |  | 0
U | 158 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu oraz klapie zwrotnej metodą natrysku warstwa podkładowa (90)(farba okrętowa) warstwa nawierzchniowa (100) | m2 | 13.8 |  | 0
U | 159 | H.10.06.11 | Wykonanie powłok antykorozyjnych na rurociągu spustu metodą natrysku warstwa podkładowa (60) (antykorozyjna) warstwa nawierzchniowa (150) (epoksydowa) | m2 | 12.4 |  | 0
U | 160 | H.10.06.11 | Wykonanie amortyzacji klapy zwrotnej z wymianą kompletu zawiesi - części ruchomej oraz uchwytu stałego (wycięcie i wsprawanie nowych elementów) | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Modernizacja spustów DN 1400 | [5 empty] | 0
| Razem - MODERNIZACJA SPUSTU DENNEGO S7 - DN 1400 (ZAMÓWINIE Z PRAWEM OPCJI) | [5 empty] | 0
E | 9 | MODERNIZACJA RUROCIAGU DN 100 (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)
E | 9.1 | Roboty rozbiórkowe
U | 161 | H.10.06.11 | Demontaż zasuw klinowych 2 x dn 100 łącznika z transpotem suwnicą oraz lukiem komunikacyjnym, przetransportowanie i rozładunek na plac magazynowy Zamawiającego | kpl. | 16 |  | 0
U | 162 | H.10.06.11 | Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 114-133 mm przy użyciu palnika tlenowego | m | 41.5 |  | 0
U | 163 | H.10.06.11 | Transport zdemontowanych elementów lukiem transportowym z odwozem na plac Zamawiającego | m | 41.5 |  | 0
| Razem - Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
E | 9.2 | Modernizacja rurociągu DN100
U | 164 | H.10.06.11 | Wymiana zasuwy klinowej DN100 PN2.5 z kółkiem - zakup dostawa i montaż - śruby ze stali nierdzenej | kpl. | 16 |  | 0
U | 165 | H.10.06.11 | Wymiana kolana DN100 przy spuście dennym - odcięcie i wspawanie nowego kolana (na budowie) ze stali nierdzewnej DN100 fi 114.3x6.02mm stal 1.4301 z kołnierzem PN2.5 ze stali nierdzewnej - przebadanie spoin | kpl. | 8 |  | 0
U | 166 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż trójnika DN100 (0.5x0.5m) łączącego zasuwy z odcinkiem poziomym - trójnik ze stali nierdzewnej DN100 fi 114.3x6.02mm stal 1.4301 , 2x kołnierz PN2.5 ze stali nierdzewnej - przebadane spoiny | kpl. | 8 |  | 0
U | 167 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż kolan 90st. ze stali nierdzewnej DN100 fi 114.3x6.02mm stal 1.4301 , 2x kołnierz PN2.5 ze stali nierdzewnej - przebadane spoiny | kpl. | 4 |  | 0
U | 168 | H.10.06.11 | Wykonanie i montaż odcinków łączących trójniki i kolana - rura PE100 dn125mm SDR11PN16 + 2x kołnierz PN2.5 ze stali nierdzewnej na każdy odcinek, mocowanie obejmami wklejonymi do ścian jazu - rozstaw co 50cm | kpl. | 12 |  | 0
U | 169 | H.10.06.11 | Zaślepienie rurociągu DN100 - zaślepka ze stali nierdzewnej na śrubunku, zestaw zawór kulowy czerpalny + manometrem - wykonanie z montażem | kpl. | 1 |  | 0
| Razem - Modernizacja rurociągu DN100 | [5 empty] | 0
| Razem - MODERNIZACJA RUROCIAGU DN 100 (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE) | [5 empty] | 0
E | 10 | MODERNIZACJA HALI ZASUW (ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI)
E | 10.1 | Roboty modernizacyjne
U | 170 | H.10.07.01 | Iniekcje ciśnieniowe konstrukcji betonowej, wykonywane z rusztowania: iniekcja, likwidacja pakrerów iniekcyjnych, spachwlowanie iniektowanej rysy. | mb | 134 |  | 0
U | 171 | H.11.07.03 | Malowanie ścian wewnętrznych wys. do 2m ze szpachlowaniem ubytków (5%) | m2 | 380 |  | 0
U | 172 | H.11.07.03 | Mycie przeszkleń - usługa alpinistyczna (z zajęciem pasa drogowego). | m2 | 160 |  | 0
U | 173 | H.11.07.03 | Szpachlowanie i naprawa obróbek okiennych wewnątrz hali zasuw | m2 | 36 |  | 0
U | 174 | H.10.02.08 | Demontaż oraz zakup i dostarczenie przeszkleń na wymiar - szyba zespolona dwuwarstwowa w stystemie antywłamaniowym (montaż 2 szt. - 1 szt. magazyn) wymiar 128/73cm | kpl. | 3 |  | 0
| Razem - Roboty modernizacyjne | [5 empty] | 0
| Razem - MODERNIZACJA HALI ZASUW (ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI) | [5 empty] | 0
| Zamówienie podstawowe |  |  |  | Razem netto zamówienie podstawowe
VAT23%
Razem Brutto
| Zamówienie w ramach prawa opcji |  |  |  | Razem netto
VAT 23%
Razem brutto
| RAZEM (zamówienie podstawowe + zamówenie w ramach prawa opcji) |  |  |  | Razem netto
VAT 23%
Razem brutto