## Siestrzechowice
| WR.ROZ.2710.38.2023 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Dane właściciela: |  | Dane autoryzowanego serwisu:
Osoba kontaktowa: |  | Osoba kontaktowa:
|  | Miejsce agregatu pompowego: |  | Siestrzechowice |  | Miejsce agregatu pompowego: |  | Siestrzechowice |  | Miejsce agregatu pompowego: |  |  | Siestrzechowice
|  | Typ pompy/producent |  | 40PZ19-2L - Wafapop |  | Typ pompy/producent |  | 40PZ19-2L - Wafapop |  | Typ pompy/producent |  |  | Amacan PB4 600-350 - KSB
|  | Numer seryjny |  | 89389 |  | Numer seryjny |  | 89389 |  | Numer seryjny |  |  | 9972472112/000300
|  | Kod maszynowy |  |  |  | Kod maszynowy |  |  |  | Kod maszynowy
|  | Rok produkcji |  | 2009 |  | Rok produkcji |  | 2009 |  | Rok produkcji |  |  | 2013
Data przeglądu: |  | Stan licznika godzin pracy: |  |  | 576 | Stan licznika godzin pracy: |  |  | 507 | Stan licznika godzin pracy: |  |  |  | 890
Ewidencja sprawdzenia elementów agregatu pompowego |  |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi
Pomiar rezystancji izolacji |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Kontrola przewodu ochronnego |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Kontrola wiazki przewodów |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Kontrola czujników |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Sprawdzenie wycieków z uszczelnień mechanicznych |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Sprawdzenie wielkości szczeliny miedzy łopatkami i okładziną |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Sprawdzenie szczelności komory silnika |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Ewidencja wymiany/czyszczenia części i płynów |  |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi
Wyczyszczenie pompy i wykonanie nowej powłoki ochronnej pomy |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana oleju w komorze olejowej (Amacan - w obu komorach) |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana uszczelnienia mechanicznego wirnika |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana uszcelnienia mechanicznego silnika |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana łożysk silnika |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana łozyska po stronie pompy |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana łopat wirnika |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana okąłdziny kierownicy |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana pierścienia uszczelniającego szybu rurowego |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | tak
Wymiana czujnika temperatury łozyska
Wymiana czujnika wilgotności
Wymiana uszczelnień na korkach i dławicach |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Wyniki pomiarów elektrycznych
Wyniki pomiarów czujników
Wykonane modyfikacje :
Uwagi:
Dojazd:
Robocizna:
Termin następnego przeglądu: |  |  | lub po: | godzin. |  |  | lub po: | godzin. |  |  | lub po: |  | godzin.
Przedstawiciel zleceniodawcy: |  | Osoby wykonujące przegląd:

## Zwierzyniec
WR.ROZ.2710.38.2023 | [14 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Dane właściciela: | Dane autoryzowanego serwisu:
Osoba kontaktowa: | Osoba kontaktowa:
| Miejsce agregatu pompowego: |  | Zwierzyniec |  | Miejsce agregatu pompowego: |  | Zwierzyniec |  | Miejsce agregatu pompowego: |  | Zwierzyniec |  | Miejsce agregatu pompowego: |  |  | Zwierzyniec
| Typ pompy/producent |  | Amacan PA4 1000-700 KSB |  | Typ pompy/producent |  | Amacan PA4 1000-700 KSB |  | Typ pompy/producent |  | Amacan PA4 1000-700 KSB |  | Typ pompy/producent |  |  | Amacan PA4 1000-700 KSB
| Numer seryjny |  | 9972472112/000100 |  | Numer seryjny |  | 9972472112/000200 |  | Numer seryjny |  | 9972472112/000100 |  | Numer seryjny |  |  | 9972472112/000100
| Kod maszynowy |  |  |  | Kod maszynowy |  |  |  | Kod maszynowy |  |  |  | Kod maszynowy
| Rok produkcji |  | 2013 |  | Rok produkcji |  | 2013 |  | Rok produkcji |  | 2013 |  | Rok produkcji |  |  | 2013
Data przeglądu: | Stan licznika godzin pracy: |  |  | 538 | Stan licznika godzin pracy: |  |  | 498 | Stan licznika godzin pracy: |  |  | 428 | Stan licznika godzin pracy: |  |  |  | 431
Ewidencja sprawdzenia elementów agregatu pompowego |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi
Pomiar rezystancji izolacji | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Kontrola przewodu ochronnego | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Kontrola wiazki przewodów | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Kontrola czujników | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Sprawdzenie wycieków z uszczelnień mechanicznych | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Sprawdzenie wielkości szczeliny miedzy łopatkami i okładziną | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Sprawdzenie szczelności komory silnika | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Ewidencja wymiany/czyszczenia części i płynów |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi |  |  |  | Uwagi
Wyczyszczenie pompy i wykonanie nowej powłoki ochronnej pomy | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie
Wymiana oleju w komorze olejowej (Amacan - w obu komorach) | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Wymiana uszczelnienia mechanicznego wirnika | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie
Wymiana uszcelnienia mechanicznego silnika | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie
Wymiana łożysk silnika | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie
Wymiana łozyska po stronie pompy | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie
Wymiana łopat wirnika | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie
Wymiana okąłdziny kierownicy | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie
Wymiana pierścienia uszczelniającego szybu rurowego | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie |  |  |  | nie
Wymiana czujnika temperatury łozyska
Wymiana czujnika wilgotności
Wymiana uszczelnień na korkach i dławicach | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak |  |  |  | tak
Wyniki pomiarów elektrycznych
Wyniki pomiarów czujników
Wykonane modyfikacje :
Uwagi:
Dojazd:
Robocizna:
Termin następnego przeglądu: |  | lub po: | godzin. |  |  | lub po: | godzin. |  |  | lub po: | godzin. |  |  | lub po: |  | godzin.
Przedstawiciel zleceniodawcy: | Osoby wykonujące przegląd: