**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup** **środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Rzeszów i podległych Zarządów Zlewni**

**Spis treści:**

1. **Przedmiot specyfikacji**
2. **Wykaz odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej**
3. **Szczegółowy opis środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych**
4. **Zasady wykonania przedmiotu zamówienia**
5. **Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące zakupu środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Mając na uwadze nieograniczanie uczciwej i wolnej konkurencji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi poniżej oraz wyroby równorzędne lub o lepszych parametrach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

1. Zakup środków ochrony przeciwpożarowych oraz apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Rzeszów i podległych Zarządów Zlewni
2. Zakup środków antyseptycznych i dezynfekujących dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni
3. **Wykaz środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych**
4. Część 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** | **Jednostka miary** |
| 1. | Gaśnica proszkowa o wadze 4kg | 3 | kpl. |
| 2. | Apteczka pierwszej pomocy | 12 | szt. |
| 3. | Wkład wymienny do apteczki pierwszej pomocy | 24 | szt. |
| 4. | Znak BHP miejsce zbiórki | 2 | szt. |
| 5. | Znak BHP kierunek ewakuacji | 6 | szt. |
| 6. | Znak ochrony przeciwpożarowej Gaśnica | 6 | szt. |
| 7. | Znak Apteczka | 12 | szt. |

1. Cześć 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** | **Jednostka miary** |
| 1. | Płyn antyseptyczny | 12 | szt. |

1. **Szczegółowy opis środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych**

**Część 1)**

1. **Gaśnica proszkowa o wadze 4kg**

Gaśnica proszkowa o wadze czynnika gaśniczego 4kg przeznaczona do gaszenia pożarów grup: ABC spełniająca następujące **wymagania:**

* możliwość wielokrotnego napełniania
* wyposażona w wieszakdo montażu na ścianie
* możliwość gaszeniaurządzeń pod napięciem do **1000 V**
* proszek gaśniczy nie wymagający wymiany przez cały okres użytkowania
* lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie **UV**
* gwarancja **3 lata**
* zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10
* data produkcji: **2020 rok**

1. **Apteczka pierwszej pomocy**

Apteczka składająca się z walizki z odpornego na uderzenia tworzywa ABS, zabezpieczona przed dostępem pyłów i wyposażona w stelaż do zamocowania na ścianie, posiadająca minimalne wyposażenie zgodnie z normą DIN 13164

**Wymagania:**

* Zgodna z normą DIN 13164,
* Data produkcji: **2020 rok**,
* Posiadająca minimalne wyposażenie:
* Plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm – 1 szt.
* Zestaw plastrów,
* Bandaż elastyczny 4 m x 6 cm – 2 szt.
* elastyczny 4 m x 8 cm – 3 szt.
* Rękawiczki Bandaż jednorazowe winylowe – 4 szt./ 2 pary
* Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 1szt.
* Chusta opatrunkowa 60 x 40 cm – 1 szt.
* Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm – 1 szt.
* Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm – 2 szt.
* Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm – 1 szt.
* Kompres na rany 10 x 10 cm – 6szt./3 opak.
* Chusta trójkątna – 2 szt.
* Koc termiczny – 1 szt.
* Nożyczki – 1 szt.
* Chusteczki nasączone – 2 szt.
* Ustnik do sztucznego oddychania – 1 szt.
* Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.

1. **Wkład wymienny do apteczki pierwszej pomocy**

Wkład wymienny do apteczki pierwszej pomocy zawierający minimalne wyposażenie spełniające wymagania normy DIN 13 157.

Data produkcji: **2020 rok,**

1. **Znak miejsce zbiórki**

Znak BHP „Miejsce zbiórki” na wypadek ewakuacji wykonany z płyty PCV

**Wymagania**

* min. wymiary 15x22 cm i gr. 1mm
* pokryty folią fotoluminescencyjną posiadający punktowe naklejki samoprzylepne
* zgodny z normą PN-97/N-01256/04

1. **Znak kierunek ewakuacji**

Znak BHP „Kierunek ewakuacji” wykonany z płyty PCV

**Wymagania**

* wymiary 10X30 cm i gr. 1mm
* pokryty folią fotoluminescencyjną posiadający punktowe naklejki samoprzylepne lub obustronną taśmę samoprzylepną,
* zgodny z normą PN-92/N-01256/02

1. **Znak ochrony przeciwpożarowej „Gaśnica”**

Znaki ochrony przeciwpożarowej "Gaśnica" wykonany z płyty PCV

**Wymagania**

* wymiary 15x15 cm i gr. 1mm
* pokryty folią fotoluminescencyjną posiadający punktowe naklejki samoprzylepne lub obustronną taśmę samoprzylepną,
* zgodny z normą PN-92/N-01256/01.

1. **Znak bezpieczeństwa „Apteczka”**

Znak bezpieczeństwa „Apteczka”wykonany z płyty PCV

**Wymagania**

* wymiary 15x15 cm i gr. 1mm
* pokryty folią fotoluminescencyjną posiadający punktowe naklejki samoprzylepne lub obustronną taśmę samoprzylepną,
* zgodny z normą PN-N-01256-4:1997, PN-92/N-01256/1, PN92-N-01256/02

**Część 2)**

1. **Płyn antyseptyczny i dezynfekujący**

Płyn dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym przeznaczonym do użytku zewnętrznego na skórę, do odkażania ran.

**Wymagania:**

* zawartość substancji czynnej 0,10 g oktenidyny dichlorowodorku i 2,00 g fenoksyetanolu w 100 g płynu
* produkt o pojemności 250 ml w spay-u

**Zamawiający oświadcza, że w/w płyn antyseptyczny i dezynfekujący zostanie użyty do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.**

1. **Zasady wykonania przedmiotu zamówienia**
2. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną lub dwie Części przedmiotu zamówienia.
3. Rozpoczęcie dostawy najpóźniej **5 dni** **roboczych** od daty zawarcia Umowy na zadanie pt.: „**Zakup środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Rzeszów i podległych Zarządów Zlewni”**
4. Dostawa **środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych** zostanie zrealizowana przez Wykonawcę do siedziby **Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,**
5. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze **od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00** po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego e-mailem, co najmniej **1 dzień** przez datą dostawy.
6. Koszty dostawy i **rozładunku** w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
7. W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
8. Zamawiający po uzyskaniu informacji o terminie realizacji dostawy wyznaczy osoby które w dniu dostawy dokonają protokolarnego odbioru dostarczonych **środków ochrony przeciwpożarowej oraz artykułów medycznych.**
9. Wszelki nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w protokole odbioru.
10. **Środki ochrony przeciwpożarowej oraz artykuły medyczne** muszą być dostarczone do zamawiającego z opakowaniach fabrycznych z dołączonymi instrukcjami (w języku polskim) oraz dokumentami gwarancyjnymi.