Załącznik nr 3 do SIWZ

KALKULACJA CENOWA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zamówienia na usługi pn.:

„Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne”

Znak sprawy: GD.ROZ.281.33.2020.ZP.LW

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KALKULACJA CENOWA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ 1: WYKONANIE INSTRUKCJI WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ (IWR) DLA PIĘCIU PUNKTÓW POBORU ZZ TCZEW

| Lp. | Opis zadania: | Jednostka | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Stacja pomp w Międzyłężu, 83-122 Międzyłęż |
|  | Stacja transformatorowa - 1 szt. wnętrzowa, nr stacji: T-60339, bezpieczniki po stronie 0,4kV: kV-125A, moc zamówiona: 70 kW, Grupa taryfowa B22 | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Stacja pomp Rybaki, 83-120 Rybaki |
|  | Stacja transformatorowa - 1 szt. wnętrzowa, nr stacji T-5218 (FS 218), moc zamówiona 190 kW (razem węzeł wodny Rybaki) Grupa taryfowa B22 | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Stacja pomp Opalenie, 83-136 Opalenie |
|  | Stacja transformatorowa - 1 szt. kontenerowa, nr stacji: T-60750, bezpieczniki po stronie 0,4kV: kV-125 A Moc zamówiona: 72 kW, układ pomiarowy półpośredni Grupa taryfowa B11 | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Stacja pomp Czarne Dolne, 82-520 Gardeja |
|  | Stacja transformatorowa – 1 szt., Typ T3 O 17,5/160, Nr fabryczny 148070003C/2007 Grupa taryfowa B21 | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Stacja pomp Olszanica, 82-522 Sadlinki |
|  | Stacja transformatorowa – 1 szt., typ stacji TNOSCT-63\15 PNS, nr stacji T-71410 Grupa taryfowa B21 | Kpl. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT …….% |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| (Słownie wartość brutto: ………………….………………………………………………………………………………………………) |

….…….……………….., dnia …………………. r.

…………………………………………………………

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

KALKULACJA CENOWA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zamówienia na usługi pn.:

„Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne”

Znak sprawy: GD.ROZ.281.33.2020.ZP.LW

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KALKULACJA CENOWA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ 2: WYMIANA PRZEPALONYCH NAŚWIETLACZY NA SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE BAREK POSTOJOWYCH W KORZENIEWIE

| Lp. | Opis zadania: | Jednostka | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Wymiana z użyciem materiałów zakupionych przez Wykonawcę przepalonych naświetlaczy LED na słupach oświetleniowych | Szt. | 13 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT …….% |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| (Słownie wartość brutto: ………………….………………………………………………………………………………………………) |

…………….…….……………….., dnia …………………. r.

…………………………………………………………

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

# KALKULACJA CENOWA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zamówienia na usługi pn.:

# „Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne”

# Znak sprawy: GD.ROZ.281.33.2020.ZP.LW

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KALKULACJA CENOWA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ 3: PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ENERGETYCZNYCH, USŁUGI ELEKTRYCZNE DLA ZZ CHOJNICE

| Lp. | Opis zadania: | Jednostka | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1.1. | Pomiary rezystencji obwodów elektrycznych | Szt. | 208 |  |  |
| 1.2. | Oświetlenie zewnętrzne | Szt. | 93 |  |  |
| 1.3. | Gniazda elektryczne | Szt. | 252 |  |  |
| 1.4. | Gniazda siłowe | Szt. | 21 |  |  |
| 1.5. | Instalacje odgromowe | kpl. | 2 |  |  |
| 1.6. | Badanie elektronarzędzi, w tym: | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | Piła tarczowa | Szt. | 1 |  |  |
| b) | Wiertarka | Szt. | 2 |  |  |
| c) | Szlifierka kątowa | Szt. | 3 |  |  |
| d) | Pompa zanurzeniowa | Szt. | 4 |  |  |
| e) | Prostownik | Szt. | 1 |  |  |
| f) | Spawarka transformatorowa | Szt. | 2 |  |  |
| g) | Lutownica | Szt. | 1 |  |  |
| h) | Nożyce do żywopłotu | Szt. | 1 |  |  |
| i) | Szlifierka stołowa | Szt. | 1 |  |  |
| 1.7. | Badanie sprzętu gumowego ochronnego – rękawice, półbuty – Stacja Pomp Okoniny | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | rękawice | Kpl. | 2 |  |  |
| b) | półbuty | Kpl. | 2 |  |  |
| 1.8. | Badanie sprzętu gumowego ochronnego – rękawice, półbuty – Stopień Mylof | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | rękawice | Kpl. | 4 |  |  |
| b) | półbuty | Kpl. | 2 |  |  |
| 1.9. | Badanie sprzętu gumowego ochronnego – rękawice, półbuty – Stacja Pomp Przechowo | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | rękawice | Kpl. | 4 |  |  |
| b) | półbuty | Kpl. | 4 |  |  |
| 1.10. | Badanie sprzętu gumowego ochronnego – rękawice, półbuty – Jaz Walcowy, Bydgoszcz, sterownia MEW Czersko Polskie | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | rękawice | Kpl. | 8 |  |  |
| b) | półbuty | Kpl. | 4 |  |  |
| 1.11. | Badania sprzętu ochronnego – Stopień Mylof | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | kleszcze izolacyjne | Szt. | 1 |  |  |
| b) | drążek UDJ 20 | Szt. | 1 |  |  |
| c) | drążek UDJ 1 | Szt. | 1 |  |  |
| 1.12. | Badania sprzętu ochronnego – Jaz Walcowy, Bydgoszcz, sterownia MEW Czersko Polskie | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | drążek izolacyjny UDI-B | Szt. | 1 |  |  |
| 1.13. | Badania sprzętu ochronnego – Stacja Pomp Przechowo | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | kleszcze izolacyjne | Szt. | 1 |  |  |
| b) | drążek izolacyjny | Szt. | 1 |  |  |
| 1.14. | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – Stopień Mylof i MEW Mylof | XXX | XXX | XXX | XXX |
| a) | pomiar rezystancji izolacji | punkt | 49 |  |  |
| b) | pomiar impedancji pętli zwarcia | punkt | 28 |  |  |
| c) | sprawdzenie ciągłości przewodów czynnych i ochronnych | punkt | 25 |  |  |
| d) | badanie wyłączników różnicowo-prądowych | Szt. | 14 |  |  |
| e) | Silniki Jazu | Szt. | 2 |  |  |
| 1.15. | Oświetlenie zewnętrzne – Stopień Mylof, MEW Mylof | Szt. | 11 |  |  |
| 1.16. | Pomiary transformatora STM Cp 15/04 160kVMEW | Szt. | 1 |  |  |
| 1.17. | Pomiary generatora prądu i wzbudnicy AEG | Szt. | 1 |  |  |
| 1.18. | Pomiary silnika napędu zamknięcia walcowego | Szt. | 1 |  |  |
| 1.19. | Badania akustyczno-optycznego wskaźnika napięcia | Szt. | 1 |  |  |
| 1.20. | Badania izolacji transformatorów 400kVa, 15/04 kV | Szt. | 2 |  |  |
| 1.21. | Badania kondensatorów elektroenergetycznych | Szt. | 6 |  |  |
| 1.22. | Badania wskaźnika wysokości napięcia | Szt. | 1 |  |  |
| 1.23. | Badania stanu izolacji silników elektrycznych | Szt. | 6 |  |  |
| 1.24. | Przegląd centrali przeciwpożarowej | Szt. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT …….% |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| (Słownie wartość brutto: ………………….………………………………………………………………………………………………) |

…………….…….……………….., dnia …………………. r.

…………………………………………………………

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

# KALKULACJA CENOWA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zamówienia na usługi pn.:

# „Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne”

# Znak sprawy: GD.ROZ.281.33.2020.ZP.LW

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KALKULACJA CENOWA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ 4: WYKONANIE  POMIARÓW OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, W TYM PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POMIARÓW OCHRONNYCH I REZYSTANCJI IZOLACJI NA OBIEKTACH DLA ZZ GDAŃSK

| Lp. | Opis zadania: | Jednostka | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Budynek biurowo-mieszkalny, dwupiętrowy (III kondygnacje) - Słupsk, ul. Fr. Nullo 6 | Szt. | 125 |  |  |
| 2. | Budynek mieszkalno-socjalny - Gdańsk-Sobieszewo, ul. Nadwiślańska 35 | Szt. | 63 |  |  |
| 3. | Budynek mieszkalno-socjalny - Karwieńskie Błota Drugie nr 26, gm. Krokowa, powiat pucki | Szt. | 47 |  |  |
| 4. | Budynek biurowy i garażowo-magazynowy - Reda, ul. Kazimierska 55 | Szt. | 42 |  |  |
| 5. | Budynek mieszkalny - Cedry Wielkie, ul. Leśna 34, powiat gdański | Szt. | 30 |  |  |
| 6. | Budynek mieszkalny - Przejazdowo, ul. Benzynowa 4/3 , powiat gdański | Szt. | 42 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT …….% |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| (Słownie wartość brutto: ………………….………………………………………………………………………………………………) |

…………….…….……………….., dnia …………………. r.

…………………………………………………………

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

# KALKULACJA CENOWA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zamówienia na usługi pn.:

# „Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne”

# Znak sprawy: GD.ROZ.281.33.2020.ZP.LW

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KALKULACJA CENOWA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ 5: PRZEGLĄDY OKRESOWE ROCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEGLĄDY OKRESOWE PIĘCIOLETNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH, BADANIE SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO, POMIARY ELEKTRYCZNE ELEKTRONARZĘDZI, POMIARY ELEKTRYCZNE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ, POMIARY ELEKTRYCZNE SILNIKÓW WYCIĄGÓW I SUWNIC DLA ZZ TORUŃ

| Lp. | Opis zadania: | Jednostka | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Przeglądy okresowe roczne instalacji elektrycznej w przeciwpowodziowych stacjach pomp | obiekt | 14 |  |  |
| 2. | Przeglądy okresowe roczne instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych operatorów stacji pomp | obiekt | 4 |  |  |
| 3. | Przeglądy okresowe roczne instalacji elektrycznej w budynkach sterowni śluz | obiekt | 5 |  |  |
| 4. | Przeglądy okresowe roczne instalacji elektrycznej w budynkach administracyjnych | obiekt | 3 |  |  |
| 5. | Przeglądy okresowe roczne instalacji elektrycznej w budynkach magazynowych i warsztatowych | obiekt | 3 |  |  |
| 6. | Przeglądy okresowe pięcioletnie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych na stacjach pomp | obiekt | 3 |  |  |
| 7. | Badania sprzętu elektroizolacyjnego na stacjach pomp: rękawice ochronne, kalosze, półbuty | para | 88 |  |  |
| 8. | Badania sprzętu elektroizolacyjnego na stacjach pomp: wskaźniki WN | Szt. | 14 |  |  |
| 9. | Badania sprzętu elektroizolacyjnego na stacjach pomp: drążki, kleszcze | Szt. | 17 |  |  |
| 10. | Badania sprzętu elektroizolacyjnego na stacjach pomp: chodniki izolacyjne | metr | 104 |  |  |
| 11. | Pomiary elektryczne elektronarzędzi Zespołu wsparcia Technicznego (1 kpl. – 20 szt.) | Kpl. | 2 |  |  |
| 12. | Pomiary elektryczne rozdzielni elektrycznej | Szt. | 6 |  |  |
| 13. | Pomiary elektryczne silników wyciągu statków | Szt. | 4 |  |  |
| 14. | Pomiary elektryczne silników suwnic elektrycznych | Szt. | 3 |  |  |
| 15. | Opracowanie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla stacji pomp | Szt. | 13 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT …….% |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |
| (Słownie wartość brutto: ………………….………………………………………………………………………………………………) |

…………….…….……………….., dnia …………………. r.

…………………………………………………………

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)