**Załącznik nr 3a do SWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”**

**„Przegląd, serwis i konserwacja zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym   
i wieży zrzutowej wraz z wymianą oleju w całej instalacji”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena netto**  **[zł]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Okresowy przegląd stanu technicznego urządzeń, instalacji hydraulicznych wraz z niezbędnymi pomiarami i badaniami | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Okresowa wymiana filtrów hydraulicznych na zbiornikach | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Wymiana pochłaniaczy wilgoci (8 szt.) | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | Przegląd i poprawność działania zaworów hydraulicznych zabudowanych na zbiornikach zasuw | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Przegląd szczelności i poprawność działania zaworów na instalacji hydraulicznej | Kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Próby funkcjonalne i pomiar czasów pracy | Kpl. | 1 |  |  |
| 7. | Wymiana oleju w 8 układach hydraulicznych oraz zbiornikach hydraulicznych (wraz z zakupem oleju) i pracami towarzyszącymi | Kpl. | 1 |  |  |
| 8. | Opracowanie (wydruki, certyfikaty, pomiary i parametry uzyskane podczas testów) | Kpl. | 1 |  |  |
| 9. | Dostarczenie wyposażenia do sterowni na przelewach powierzchniowych zgodnie z Instrukcją eksploatacji obiektu | Kpl. | 1 |  |  |
| 10. | . Dostarczenie Zamawiającemu 6 rysunków przelewów powierzchniowych/wieży zrzutowej | Kpl. | 1 |  |  |
| 11. | Dostarczenie 2 zestawów kluczy do drzwi i bram do sterówek na wieży zrzutowej i przelewach powierzchniowych(100 szt.) | Kpl. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………

Miejsce , data Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**UWAGA!**

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**