**Załącznik nr 3c do SWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”**

**„Przegląd i serwis czyszczarki krat w pompowni Zembrzyce zbiornik Świnna Poręba”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena netto**  **[zł]** |
| 1 |  | 3 |  |  |  |
| 1. | sprawdzenie działania wyłączników krańcowych | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | sprawdzenie lin stalowych w układzie lin | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | sprawdzenie mocowania lin stalowych, w przypadku uszkodzenia wymiana | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | sprawdzenie stanu łożysk nośnych | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | sprawdzenie nośnych połączeń śrubowych | Kpl. | 1 |  |  |
| 6. | sprawdzenie wózków jezdnych | Kpl. | 1 |  |  |
| 7. | sprawdzenie stanu oleju, wymiana | Kpl. | 1 |  |  |
| 8. | sprawdzenie stanu izolacji przewodów, kabli , silników | Kpl. | 1 |  |  |
| 9. | sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej | Kpl. | 1 |  |  |
| 10. | sprawdzenie pilota, wymiana akumulatorów | Kpl. | 1 |  |  |
| 11. | sprawdzenie działania aparatury łączeniowej sterującej | Kpl. | 1 |  |  |
| 12. | sprawdzenia układu zabezpieczenia , sterowania i sygnalizacji | Kpl. | 1 |  |  |
| 13. | sprawdzenie poprawności połączeń elementów urządzeń elektrycznych | Kpl. | 1 |  |  |
| 14. | Dostarczenie Zamawiającemu 200 zdjęć z realizacji zadania wraz z albumem | Kpl. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………

Miejsce , data Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**UWAGA!**

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**