**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego KR.ROZ.2811.277.2021**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Usługi serwisowania instalacji klimatyzacji i wentylacji**

**Część I Serwis i konserwacja stacji wentylacyjnej i klimatyzatorów w budynku administracyjnym oraz na sterówkach na zbiorniku wodnym Świnna Poręba**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto****[zł]** |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | przegląd i kalibracja stacji wentylacyjnej GOLD 05 DRX + GLC ELQA w sali konferencyjnej  | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | wymiana filtrów kieszonkowych EU 7 w stacji wentylacyjnej, czyszczenie i udrażnianie przewodów odwadniających | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | przegląd nagrzewnicy GOLD 05 DRX + konserwacja | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | przegląd i aktualizacja systemu sterowania stacji wentylacyjnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 5. | Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej w stacji GOLD 05 DRX + GLC ELQA  | Kpl. | 1 |  |  |
| 6. | przegląd szczelności instalacji wodnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 7. | przegląd i konserwacja zaworów, przepustnic, chłodnic | Kpl. | 1 |  |  |
| 8. | przegląd i konserwacja 4 silników wentylacji WC  | Kpl. | 1 |  |  |
| 9. | przegląd konserwacyjny klimatyzatorów naściennych LG, INVERTER V ,czyszczenie filtrów, udrożnienie przewodów odprowadzających wodę | Kpl. | 8 |  |  |
| 10. | Przegląd i konserwacja klimatyzatorów naściennych Gree GWH09QB-K6DNA5I | KPL. | 2 |  |  |
| 11. | wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych części (łożyska, filtry) | Kpl. | 1 |  |  |
| 12. | Przegląd konserwacyjny klimatyzatorów naściennych SINCLAR czyszczenie filtrów, udrożnienie przewodów odprowadzających wodę | Kpl. | 3 |  |  |
| 13. | czyszczenie turbin , siatek i chłodnic zewnętrznych | Kpl. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |   |  |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………

 Miejsce , data Podpis osoby uprawnionej do składania

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy