**Załącznik nr 4a do zapytania ofertowego KR.ROZ.2811.277.2021**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Usługi serwisowania instalacji klimatyzacji i wentylacji**

**Część II Przegląd klimatyzacji i wentylacji EW Świnna Poręba (przegląd okresowy 2x w roku)**

W skład urządzeń klimatyzacji i wentylacji wchodzi:

1. Centrala wentylacyjna nawiewna
   * typ TA 650 EL 8,3 kW AHU – 1 szt.
   * typ TA 450 EL 6 kW AHU – 1 szt.
2. Klimatyzator MMY-MAP1404HT8P-E – 1 szt.
3. Klimatyzator RAV-SM804CT-E/RAV-SP804AT-E – 1 szt.
4. Klimatyzator MMC-AP0182H – 2 szt.
5. Klimatyzator MMC-AP0242H – 2 szt.
6. Klimatyzator MMC-AP0123H – 2 szt.
7. Klimatyzator MMC-AP0093H – 1 szt.
8. Klimatyzator MMC-AP0153H – 1 szt.
9. Klimatyzator MMC-AP0271H – 1 szt.

Zakres przeglądu i konserwacji:

1. Kontrola pracy urządzeń układu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego,
2. Kontrola połączeń elektrycznych,
3. Wymiana, czyszczenie filtrów,
4. Dezynfekcja i odgrzybianie.

Przegląd należy wykonać 2 razy w roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis czynności | Cena jedn.  netto | ilość | Wartość netto |
| Przegląd i konserwacja w/w urządzeń |  | 2 |  |
| Podatek VAT |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. ………………………………………….……………………………………………………

Miejsce , data Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy