**Załącznik nr 4b do zapytania ofertowego KR.ROZ.2811.277.2021**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Usługi serwisowania instalacji klimatyzacji i wentylacji**

**Część III Usługi serwisowania instalacji klimatyzacji na obiektach Nadzorów Wodnych w Żywcu**

W skład urządzeń klimatyzacji wchodzą:

1. Klimatyzator ACOND (INDOOR MODEL AR4i-12WHRDN1-QRC8GW, OUTDOOR MODEL AR4o-12HRDN1-QRC8GW) – 3szt.
2. Klimatyzator ACOND AS-12URA4SYDDA - 2 szt.

**Pełen przegląd i konserwacja klimatyzatora:**

* ocena stanu technicznego urządzenia
* sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
* sprawdzenie ciśnienia podczas pracy urządzenia,
* sprawdzenie i poprawa połączeń elektrycznych,
* pomiar prądów w trakcie pracy urządzenia,
* pomiar temperatur,
* sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin,
* czyszczenie pompki skroplin,
* czyszczenie filtrów powietrza,
* czyszczenie i odgrzybianie parownika,
* czyszczenie skraplacza
* mycie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis czynności | Cena jedn. netto | ilość | Wartośćnetto |
| Przegląd i konserwacja w/w urządzeń |  | 5 |  |
| Podatek VAT  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………

 Miejsce , data Podpis osoby uprawnionej do składania

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy