| (Pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na : „Konserwacja przepustów wałowych w Wałach Wstecznych rzeki Osy”  oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Konserwacja przepustów wałowych w Wałach Wstecznych rzeki Osy” |
| 1 | Rozbiórka stalowej obudowy urządzeń wyciągowych przepustów wałowych w Prawym Wale Rzeki Osy. Konieczne użycie, sprzętu do cięcia blachy (szlifierki, palniki). Obudowa w kształcie prostopadłościanu o „zaostrzonej” pionowej ścianie od strony napływu wody. Wymiary: wysokość 1,6 m; szerokość 1,4 m; głębokość 40 cm. Blacha o grubości 6 mm. | szt | 2 |  |  |
| 2 | Rozbiórka płyty stalowej chroniącej zasuwę oraz śrubę wyciągową przepustów w Prawym Wale rzeki Osy – szerokość 1,4 m; wysokość 3,0 m, blacha o grubości 6 mm. Konieczne wykorzystanie sprzętu dźwigowego. | szt | 2 |  |  |
| 3 | Rozebranie kraty zabezpieczającej wlot od strony rzeki do przepustu w Lewym Wale rzeki Osy. | szt | 1 |  |  |
| 4 | Rozbiórka płyty betonowej przepustu w Lewym Wale rzeki Osy. Płyta betonowa zbrojona o wymiarach – szerokość 1,4 m, wysokość 3,5 m, grubość płyty 10 cm. | szt | 1 |  |  |
| 5 | Odkręcenie i demontaż mechanizmów zasuw od ściany przepustów. Dotyczy zasuwy wraz z ramami. | szt | 3 |  |  |
| 6 | Oczyszczenie śrub i kotew mocujących zasuwy do ścian przepustów | kpl | 3 |  |  |
| 7 | Uzupełnienie ubytków w betonie na styku zasuw oraz przepustów wałowych. | m2 | 3 |  |  |
| 8 | Wymiana uszczelek gumowych pomiędzy ramą zasuwy oraz ścianą betonową przepustu. Dotyczy wszystkich trzech przepustów. | kpl | 3 |  |  |
| 9 | Przegląd i smarowanie urządzeń wyciągowych oraz zasuw. | szt | 3 |  |  |
| 10 | Montaż mechanizmów zasuw. | szt | 3 |  |  |
| 11 | Oczyszczenie elementów stalowych obudowy mechanizmów wyciągowych ze starej farby – dotyczy przepustów w Prawym Wale rzeki Osy. | m2 | 40 |  |  |
| 12 | Malowanie stalowych elementów zabezpieczeń (obudowy przepustów) farbą podkładową oraz nawierzchniową - dotyczy przepustów w Prawym Wale rzeki Osy. | m2 | 40 |  |  |
| 13 | Oczyszczenie płyty betonowej zabezpieczenia przepustu wałowego w Lewym Wale rzeki Osy z resztek starej farby. | m2 | 5 |  |  |
| 14 | Uzupełnienie ubytków w betonie płyty betonowej zabezpieczającej przepust w Lewym Wale wstecznym rzeki Osy. | m2 | 2 |  |  |
| 15 | Montaż rozebranych zabezpieczeń stalowych – obudowy urządzeń wyciągowych oraz płyty stalowej chroniącej śrubę wyciągową oraz zasuwę. Konieczne użycie spawarki oraz sprzętu dźwigowego – Dotyczy przepustów w Prawym Wale rzeki Osy | szt | 2 |  |  |
| 16 | Montaż płyty betonowej oraz kraty zabezpieczającej przepust wałowy w Lewym Wale rzeki Osy | szt | 1 |  |  |
| CENA OFERTOWA NETTO: |  |
| VAT: 23% |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

CENA OFERTOWA BRUTTO  słownie: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..złotych.

…………………….dnia ………………roku

……………………………………………………………...

pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika