**Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego KR.ROZ.2811.336.2021**

**Kosztorys ofertowy**

**Temat „Serwis, przegląd i naprawa syren alarmowych na zbiorniku wodnym Świnna Poręba .‘’**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena netto**  **[zł]** |
|  | dostarczenie i zainstalowanie płyty sterującej stacji rozgłoszeniowej typ Pawian (zasilacz) na stacji LSA 3 Wadowice | Kpl. | 1 |  |  |
| 1. | kontrola i przegląd systemu nagłośnienia | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | kontrola techniczna stanu akumulatorów | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | przegląd systemu i oprogramowania stacji operatorskiej | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | przegląd i konserwacja szafek i 4 wież nagłaśniających (komplet) (zlokalizowanych w promieniu 5 km od głównej sterowni). | Kpl. | 1 |  |  |
| 5 | wykonanie testu pracy układu alarmowego | Kpl. | 1 |  |  |
| 6 | sprawdzenie parametrów pracy poszczególnych syren tj. określić rodzaj emitowanego dźwięku, natężenie dźwięku, częstotliwość dźwięku. | Kpl. | 1 |  |  |
| 7 | utrzymanie systemu w gotowości przez 1 rok od dnia podpisania umowy wraz z przyjazdem serwisowym w razie awarii systemu w ciągu 24 godz. od zgłoszenia; | Kpl. | 1 |  |  |
| 8 | wykonanie pomiarów odgromowych instalacji masztów; | Kpl. | 1 |  |  |
| 9 | Dostarczenie 1 stelażu do tablicy informacyjnej | Kpl. | 1 |  |  |
| 10 | dostarczenie 8 tablic w formacie A0 z oznakowaniem terenów zagrożonych zalaniem w przypadku wystąpienia awarii | Kpl. | 1 |  |  |
| 11 | szkolenie z obsługi systemu dla pracowników zbiornika (10 osób) | Kpl. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………

Miejsce , data Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy