**Kosztorys ofertowy – eksploatacja budowli piętrzących i budowli wałowych na terenie Nadzoru Sława w okresie 01.04.2022 r – 30.11.2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Stawka jednostkowa netto [zł]** | **Wartość  netto [zł] (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Kalkulacja własna | Budowle hydrotechniczne – jazy szt. 27  27 szt. x 11 r-g/m-c /1szt x 8 m-cy  Sprzęt:  - koparka  - samochód skrzyniowy | r-g  m-g  m-g | 2160  32  20 |  |  |
| 2 | Kalkulacja własna | Budowle wałowe – przepusty wałowe szt. 41  41 szt. x 8,0 r-g/m/szt. x 3 m-ce | r-g | 738 |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Materiały:  - farba do malowania jazów  - smar do smarowania elementów jazów  - olej do smarowniczek | L  Kg  l | 20  50  50 |  |  |
| **Razem netto (R+S)** | | | | | |  |
| **Koszty pośrednie [Kp] % = …..\* od (R+S)** | | | | | |  |
| **Zysk [Z] % = …..\* od [(R+S) + (Kp)]** | | | | | |  |
| **Wartość kosztorysowa prac netto bez podatku VAT = (R+S ) + (Kp) + (Z) + (M)** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23 %** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa prac brutto** | | | | | |  |
| **Słownie złotych:** | | | | | |  |
|  | | | | | | |

**\*- należy wpisać wartość w [%]**