## Kraków
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………...………………………………..
Postępowanie nr …....................................................................................
Zestawienie kosztów dostawy akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych w 2022 r. Część 1 Dostawy akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych do lokalizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | oferowany produkt oraz Producent | Jednostka miary | Ilość - zapotrzebowanie | cena jednostkowa netto [PLN] | VAT [%] | Wartość NETTO [PLN]
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | LED:
1.1 | Lampa LED | Technologia: LED CLA100 /840 Moc: 14W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.2 | Lampa LED | Technologia: LED clb40/840 Moc: 5,5W Trzonek: E14 Barwa światła: biały neutralny, świeczka |  | szt | 5 |  | 23% | 0
1.3 | Lampa LED | Technologia: LED par16 35/840 Moc: 4,3W Trzonek: GU10 230V Barwa światła: biały neutralny, świeczka |  | szt | 5 |  | 23% | 0
1.4 | Lampa LED | 13W E27 A55 |  | szt. | 15 |  | 23% | 0
1.5 | Lampa LED | moc: 3,2W napięcie znamionowe: 220 -240V strumień świetlny: 230lm temperatura barwowa: 2700K trzonek: GU10 kąt rozsyłu światła: 120 ° |  | szt | 5 |  | 23% | 0
1.6 | Lampa LED | 12W R63 E27 3000K ciepła biała WW 960lm |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.7 | Lampa LED | 7W E14 ŚWIECZKA ciepła biała CLB60/827 |  | szt | 5 |  | 23% | 0
1.8 | Lampa LED | 10W E27 |  | szt | 25 |  | 23% | 0
2 | świetlówki:
2.1 | świetlówka | L58W/865 1,5m |  | szt | 5 |  | 23% | 0
2.2 | świetlówka | LF36W/840 (cool daylight – dzienna) |  | szt | 40 |  | 23% | 0
2.3 | świetlówka | L18W/865 barwa biała dzienna 6500 K 60cm |  | szt | 20 |  | 23% | 0
2.4 | świetlówka | LF8W/640 cool white |  | szt | 10 |  | 23% | 0
2.5 | świetlówka | LF36W/865 barwa biała dzienna 6500 K |  | szt | 55 |  | 23% | 0
2.6 | świetlówka | liniowa LF 36W/840 barwa zimna 4000K G13 |  | szt | 30 |  | 23% | 0
2.7 | świetlówka | liniowa LF 18W/840 barwa biała 4000K G13 60cm |  | szt | 25 |  | 23% | 0
2.8 | świetlówka | liniowa LF 58W/840 4000K G13 |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2.9 | świetlówka | liniowa L36W/865 |  | szt | 10 |  | 23% | 0
2.10 | świetlówka | liniowa L18W/830 60cm barwa żółta 3000 K |  | szt | 10 |  | 23% | 0
3 | halogenowe:
3.1 | halogen | G9 40 W |  | szt | 10 |  | 23% | 0
3.2 | żarówka halogenowa | ES haloline 120W 78mm |  | szt | 2 |  | 23% | 0
3.3 | żarówka halogenowa | ES haloline 230W 118mm |  | szt | 2 |  | 23% | 0
4 | inne:
4.1 | żarówka halogenowa | GY6.35 moc: 20W napięcie: 12V |  | szt | 10 |  | 23% | 0
4.2 | żarówka halogenowa | GY6.35 moc: 35W napięcie: 12V |  | szt | 10 |  | 23% | 0
4.3 | żarówka halogenowa | G9-33W 33W G9 230V |  | szt | 10 |  | 23% | 0
4.4 | żarówka halogenowa | 25W 12V GY6,35 |  | szt | 4 |  | 23% | 0
4.5 | żarówka sodowa | WLS-150W E40 |  | szt | 3 |  | 23% | 0
4.6 | żarówka sodowa | NAV_250W Super 4Y E40 |  | szt | 3 |  | 23% | 0
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1 | LED:
1.2 | Naświetlacz | FLOODLIGHT PFM LED 50W/4000K 6000lm czarny 100 st IP65 |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2 | świetlówkowe:
2.1 | Oprawa biurowa liniowa T8 | natynkowa, kloszowa 2x 36 W biała G13 |  | szt | 3 |  | 23% | 0
2.2 | oprawa świetlówkowa liniowa T8 | natynkow, hermetyczna IP65 2x 36 W biała G13 |  | szt | 6 |  | 23% | 0
III | OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
1 | łączniki, przyciski:
1.1 | łącznik dwugrupowy | świecznikowy 10AX, zaciski gwintowe, biały AS |  | szt | 2 |  | 23% | 0
1.2 | wyłącznik podtynkowy | podwójny biały |  | szt | 5 |  | 23% | 0
1.3 | wyłącznik | elektryczny pojedynczy |  | szt | 5 |  | 23% | 0
1.4 | łącznik | łącznik pojedynczy LAMBDA IP44 Biały |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2 | gniazda instalacyjne:
2.1 | gniazdo | podwójne z bolcem uziemieniowym, podtynkowe, białe |  | szt | 10 |  | 23% | 0
2.2 | gniazdo | poczwórne, zespolone, ramka, z bolcem uziemieniem, białe |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2.3 | gniazdo | podwójne z bolcem uziemieniowym, nadtynkowe, białe |  | szt | 5 |  | 23% | 0
2.4 | gniazdo | pojedyncze z/u 16A, zaciski gwintowe, białe As |  | szt | 10 |  | 23% | 0
2.5 | gniazdo | podwójne, Materiał: plastik, Typ mocowania: pazurki mocujące, Wymiary: 82mm x 82mm x 11,5mm, Kolor: białe, Typ: gniazdo elektryczne |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2.6 | Gniazdo | pojedyncze Biały, Materiał wykonania: Plastik Typ mocowania: Pazurki mocujące i wkręty Wymiary: 82x82x42 mm, Typ: gniazdo elektryczne |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2.7 | gniazdo | podwójne z uziemieniem, natynkowe, hermetyczne IP 65 |  | szt | 1 |  | 23% | 0
2.8 | gniazdo | gniazdo z uziemieniem 16A 250V IP20 |  | szt | 3 |  | 23% | 0
2.9 | gniazdo | pojedyncze z uziemieniem, natynkowe, hermetyczne IP 65, białe |  | szt | 2 |  | 23% | 0
3 | puszki instalacyjne:
3.1 | puszka | podtynkowa do łączenia fi 60mm |  | szt | 10 |  | 23% | 0
3.2 | puszka | p/t 60 łączona, głęboka S60DF pomarańczowa |  | szt | 10 |  | 23% | 0
3.3 | puszka | instalacyjna n/t, 100x100 z dławicą FASTBOX szara N7 |  | szt | 5 |  | 23% | 0
3.4 | puszka | natynkowa, hermetyczna do łączenia 80 x 38 x 80 mm IP 41 |  | szt | 1 |  | 23% | 0
4 | inne:
4.1 | wtyczka | wtyczka z uziemieniem kątowa, biała, 16A 250 V, rozkręcana |  | szt | 10 |  | 23% | 0
4.2 | taśma izolacyjna z PVC | Długość taśmy: 20m Szerokość taśmy: 19mm Grubość taśmy: 0,13mm Zakres temperatury pracy: -25-900C opak. = 10 szt. |  | opak. | 2 |  | 23% | 0
4.3 | Zapłonnik do świetlówek | 4-80W ZTE/2 4-65W 80W |  | szt. | 25 |  | 23% | 0
4.4 | Zapłonnik do świetlówek | 4-22W ZTA/3 4-22W |  | szt. | 25 |  | 23% | 0
4.5 | Ramka podwójna | biała, As |  | szt | 2 |  | 23% | 0
4.6 | Ramka pojedyncza | biała As |  | sz | 2 |  | 23% | 0
4.7 | Ramka potrójna | biała, AS |  | szt | 2 |  | 23% | 0
IV | APARATURA I OSPRZĘT SIŁOWY
1 | wkładki bezpiecznikowe:
1.1 | wkładki bezpiecznikowe | 10A topikowe |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.2 | wkładki bezpiecznikowe | 16A topikowe |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.3 | wkładki bezpiecznikowe | 20A topikowe |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.4 | wkładki bezpiecznikowe | 40A topikowe |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.5 | wkładki bezpiecznikowe | 63 A topikowe |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.6 | wkładki bezpiecznikowe topikowe | 10A 5 szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
1.7 | wkładki bezpiecznikowe topikowe | 16A 5 szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
1.8 | wkładki bezpiecznikowe topikowe | 20A 5 szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
1.9 | wkładki bezpiecznikowe topikowe | 25A 5 szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
1.10 | wkładki bezpiecznikowe topikowe | 35A |  | szt | 3 |  | 23% | 0
V | KABLE I PRZEWODY nn-0,4 kV
1 | kable energetyczne:
1.1 | przewód instalacyjny | YDYP żo 3x2,5 450/750V KRĄŻEK |  | m | 15 |  | 23% | 0
1.2 | przewód instalacyjny | YDYP 3x1,5 450/750V żo BĘBEN |  | m | 60 |  | 23% | 0
2 | przewody instalacyjne:
2.1 | przewód instalacyjny płaski | YDY 3x2,5 mm2 |  | m | 50 |  | 23% | 0
2.2 | przewód instalacyjny płaski | YDY 3x1,5 mm2 |  | m | 50 |  | 23% | 0
2.3 | przewód instalacyjny okrągły, drut miedź | YDY 3x1,5 mm2 |  | mb | 5 |  | 23% | 0
3 | inne:
3.1 | Listwa zaciskowa gwintowa | termoplastyczna 4 mm2, 12 torów LTF12-40 |  | szt | 3 |  | 23% | 0
3.2 | Szybkozłączka uniwersalna | mini 3 x 0,5-2,5 mm2 12 szt. |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
VI | SYSTEMY PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW
1 | kanały, listwy, koryta:
1.1 | Korytko elektroinstalacyjne | MKE 15 / 32 2 m |  | m | 10 |  | 23% | 0
1.2 | Listwa instalacyjna | 25x15 (2m) |  | m | 60 |  | 23% | 0
2 | rury i rurki instalacyjne:
2.1 | Rura elektroinstalacyjna | łączona RML - 16 biała |  | mb | 5 |  | 23% | 0
3 | inne:
3.1 | Opaska kablowa | OPK 2,5-100-N, biała 100SZT. |  | opak. | 2 |  | 23% | 0
3.2 | Uchwyt do rur zamykany | U-16 5 szt., biały 5 SZT. |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
3.3 | Złączka do rury | 16 mm 5 szt. biała |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
VII | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU (I - VII)
1 | inne:
1.1 | wyłacznik nadprądowy | samoczynny, S 10A typ B |  | szt | 2 |  | 23% | 0
1.2 | wyłacznik nadprądowy | samoczynny, S 16A typ B |  | szt | 2 |  | 23% | 0
1.3 | wyłacznik nadprądowy | samoczynny, S 20A typ B |  | szt | 2 |  | 23% | 0
1.4 | statecznik | L36-843H.B2 36 W |  | szt. | 1 |  | 23% | 0
1.5 | statecznik | L36-843H.B2 18W |  | szt. | 2 |  | 23% | 0
1.6 | Automat zmierzchowy AWZ | 16A 230V/16A z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.7 | Automat zmierzchowy zewnętrzny | natynkowy, hermetyczny 30A 250V IP 65z wewnętrznym czujnikiem |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.7 | Bateria | alkaliczna AA 16 SZT. |  | kpl | 2 |  | 23% | 0
1.8 | Bateria | alkaliczna AAA 16 SZT |  | kpl | 2 |  | 23% | 0
1.9 | Taśma izolacyjna | 25mmx10m, czarna |  | m | 20 |  | 23% | 0
1.10 | Taśma izolacyjna | 19mmx20m |  | m | 20 |  | 23% | 0
1.11 | Bateria | 9V 6LR61 |  | szt. | 24 |  | 23% | 0
1.12 | Bateria | Guzikowa, alkaiczna, litowa CR 2032 3V |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
1.13 | Bateria | Guzikowa, alkaiczna, litowa CR 2016 3V |  | szt. | 2 |  | 23% | 0
1.14 | Bateria | Guzikowa, alkaiczna, litowa CR 2025 3V |  | szt. | 2 |  | 23% | 0
1.15 | Bateria | Guzikowa, alkaiczna, litowa CR 1616 3V |  | szt. | 2 |  | 23% | 0
[7 empty] | Razem netto | 0
[7 empty] | VAT | 23%
[7 empty] | Wartość VAT | 0
[7 empty] | Razem brutto | 0