## Arkusz1
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………...………………………………..
Postępowanie nr …....................................................................................
Zestawienie kosztów dostawy akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych w 2022 r. Część 4 Dostawy akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych do lokalizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu – ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | oferowany produkt oraz Producent | Jednostka miary | Ilość - zapotrzebowanie | cena jednostkowa netto [PLN] | VAT [%] | Wartość NETTO [PLN]
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | LED:
1.1 | Lampa zewnętrzna | moc użytkowa: 20W temperatura barwy: 6000K barwa światła: biała zimna napięcie zasilania: 230V czujnik ruchu: tak czujnik zmierzchu: tak rodzaj: naświetlacz |  | szt | 4 |  | 23% | 0
1.2 | Latarka akumulatorowa | obudowa: aluminium strumień światła: 430 lm przeznaczenie: do zastosowań zewnętrznych zasięg światła: 215m dioda: led cree fukcje świecenia: 100% - 70% - 40% - 10% - stroboskop oraz SOS wbudowany akumulator Li-ion 3,7V/2,0Ah z kontrolką ładowania ładowarka w zestawie: tak |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.3 | Latarka czołowa | 3 tryby świecenia - stroboskop regulacja skupienia wiązki ZOOM źródło światła: dioda led cree XM-L T6 żywotność diody: do 100 000h wodoodporna wstrząsoodporna pasek regulowany regulowany kąt nachylenia akumulator 2x Li-ion ładowarka sieciowa 230V |  | szt | 3 |  | 23% | 0
1.4 | Żarówka | Technologia: LED Moc: 40W Gwint: E27 Barwa światła: ciepła biel Kształt: A60 |  | szt | 30 |  | 23% | 0
1.5 | Żarówka | Technologia: LED Moc: 18W Gwint: E27 Barwa światła: biała dzienna Kształt: A65 |  | szt | 6 |  | 23% | 0
1.6 | Żarówka | Technologia: LED Gwint: E27 Moc: 15W Barwa: biała ciepła Kształt: A60 |  | szt | 6 |  | 23% | 0
1.7 | Żarówka | Technologia: LED Trzonekt: G9 Moc: 5W Napięcie: 230V Barwa: biała neutralna |  | szt | 16 |  | 23% | 0
1.8 | Żarówka | Technologia: LED Trzonek: GU10 Moc: 8-10 W Napięcie: 230 V Barwa światła: biały neutralny |  | szt | 4 |  | 23% | 0
2 | świetlówki:
2.1 | Świetlówka | T8 Trzonek: G13 Moc: 18W Długość: 59 cm Barwa: biały ciepły |  | szt | 8 |  | 23% | 0
2.2 | Świetlówka | LED Trzonek: G13 Długość: 120 cm Moc: 18W Barwa: biały neutralny |  | szt | 4 |  | 23% | 0
2.3 | Żarówka | Technologia: świetlówka Gwint: G23 Moc: 9W Barwa światła: biały ciepły |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2.4 | Świetlówka | T8 Trzonek: G13 Moc: 36W Długość: 120 cm Barwa: biały neutralny |  | szt | 6 |  | 23% | 0
2.5 | Żarówka | Technologia: świetlówka Gwint: G23 Moc: 11W Barwa światła: biały neutralny |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2.6 | Świetlówka | HE Moc: 35 W Trzonek: G5 Barwa światła: biały zimny Długość: 145cm |  | szt | 4 |  | 23% | 0
2.7 | Świetlówka | T8 Trzonek: G13 Moc: 36W Barwa światła: biały zimny Długość: 120 cm |  | szt | 4 |  | 23% | 0
2.8 | Startery do świetlówek | S10 Moc: 20-40W |  | szt | 5 |  | 23% | 0
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1 | LED:
1.1 | Lampka biurkowa | źródło światła: 1xE27 max 60W materiał oprawy: metal kolor: szary/grafitowy/czarny wyłącznik na przewodzie zasilanie: sieciowe 220-240V klosz, wysięgnik regulowany, na podstawce lub z uchwytem |  | szt | 6 |  | 23% | 0
1.2 | Lampka biurkowa | LED - listwowa barwa: biały neutralny napięcie znamionowe produktu: 220-240V rodzaj źródła światła: SMD LED moc znamionowa produktu: 9W temperatura barwowa: 3000K, 4000K, 6500K możliwość przyciemniania: Tak kąt świecenia: 120° typ włącznika: dotykowy w lampie |  | szt | 4 |  | 23% | 0
III | OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
1 | łączniki, przyciski:
1.1 | Łącznik natynkowy | Rodzaj: pojedynczy Kolor: biały Klasa: IP44 |  | szt. | 2 |  | 23% | 0
1.2 | Wyłącznik podtynkowy | Rodzaj: podwójny Kolor: biały |  | szt | 5 |  | 23% | 0
2 | gniazda instalacyjne:
2.1 | Gniazdo podtynkowe | Rodzaj: Pojedyncze Kolor: Biały Klasa: IP20 Uziemienie: Tak |  | szt | 4 |  | 23% | 0
2.2 | Gniazdo nadtynkowe | Rodzaj: Podwójne Kolor: Biały Klasa: IP65 Uziemienie: Tak |  | szt | 1 |  | 23% | 0
IV | SYSTEMY PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW
1 | kanały, listwy, koryta:
1.1 | Listwa przeciwprzepięciowa | Maksymalne obciążenie: 2500 W Prąd znamionowy: 10 A Liczba bezpieczników: 1 szt Liczba gniazd: 5 szt Długość: 5 m Uziemienie: Tak Wyłącznik: Tak |  | szt | 5 |  | 23% | 0
V | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU (I - V)
1 | inne:
1.1 | Przedłużacz | Maksymalne obciążenie: 2300 W Prąd znamionowy: 10 A Liczba gniazd: 6 szt. Długość: 3 m Uziemienie: Tak Wyłącznik: Tak |  | szt | 2 |  | 23% | 0
1.2 | Przedłużacz | Długość: 5m Wyłącznik: Tak Prąd znamionowy: max. 10A Moc znamionowa: 2300 W Uziemienie: Tak Liczba gniazd: 6 szt. |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.3 | Listwa zasilająca | Maksymalne obciążenie: 2300 W Prąd znamionowy: 10 A Liczba gniazd: 5 szt. Długość: 1.5 m Uziemienie: Tak Wyłącznik: Tak |  | szt | 2 |  | 23% | 0
[7 empty] | Razem netto | 0
[7 empty] | VAT | 23%
[7 empty] | Wartość VAT | 0
[7 empty] | Razem brutto | 0