## Arkusz1
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………...………………………………..
Postępowanie nr …....................................................................................
Zestawienie kosztów dostawy akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych w 2022 r. Część 3 Dostawy akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych do lokalizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni w Krakowie – ul. Góra Jałowcowa 1 , 32-410 Dobczyce
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | oferowany produkt oraz Producent | Jednostka miary | Ilość - zapotrzebowanie | cena jednostkowa netto [PLN] | VAT [%] | Wartość NETTO [PLN]
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | LED:
1.1 | Żarówka LED | Technologia: LED Moc: 18W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny inne: 230V około 2000lm |  | szt. | 60 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Moc: 10W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny inne: AC 230V, około 1000lm, 4000k |  | szt. | 160 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Moc: 6W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny |  | szt. | 6 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Moc: 14W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny |  | szt | 20 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Moc: 9 W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny |  | szt | 20 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Moc: 5 W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny inne: 230V AC. Min. 1000 lm |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Moc: 15 W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Moc: 5 W Trzonek: E14 Barwa światła: biały neutralny |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Moc: 10W Trzonek: E27 Barwa światła: biały neutralny inne: AC/DC 24V, około 1000lm |  | szt | 20 |  | 23% | 0
|  | lapma LED (żarówka) MINI Technologia: LED Moc: 6 W Trzonek: E27 zasilanie 220-240V Barwa światła: biały neutralny inne: 4000k, około 500 lm |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | lapma LED (żarówka) MINI Technologia: LED Moc: 8 W Trzonek: E27 zasilanie 220-240V Barwa światła: biały neutralny inne: 4000k, około 700 lm |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | lapma LED (żarówka) MINI Technologia: LED Moc: 25 W Trzonek: E27 zasilanie 220-240V Barwa światła: biały neutralny inne: 4000k, około 2500 lm |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | lapma LED (żarówka) MINI (do kontrolek), Technologia: LED Moc: 04-05 W Trzonek: E14 zasilanie 220-240V Barwa światła: biały zimny inne: 6500k, około 6-10 lm |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.2 | żarówka E40 | żarówka z bardzo dużym gwintem (goliat), 230 V, moc 500W |  | szt | 6 |  | 23% | 0
1.3 | żarówka T8 | tuba led ,barwa zimna l=120 cm 18 W, 230 V |  | szt | 50 |  | 23% | 0
|  | tuba led , barwa zimna, l= 60 cm 10 W, 230 V |  | szt | 20 |  | 23% | 0
1.4 | lampa czołowa LED | moc: 300 lumenów wiązka: szeroka zasilanie: 3 baterie AAA/R03 (dostarczane z czołówką) lub akumulator 3 tryby oświetlenia białego: bliski, do przemieszczania się, daleki przycisk usprawniający zmianę trybu światła kompatybilność: akumulatorki Ni-MH wodoodporność: IP X4 certyfikacja: CE |  | szt | 3 |  | 23% | 0
1.5 | Świetlówka LED | Technologia: LED Kształt: T8 Trzonek: G13 Długość: 120cm Moc: 18W Strumień świetlny: 2400 lm, Temperatura barwowa: 4000 K, AC 230 V Barwa światła: biały neutralny |  | szt. | 50 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Kształt: T8 Trzonek: G13 Długość: 120cm Moc: 18W Strumień świetlny: 2000 lm Barwa światła: biały neutralny |  | szt | 100 |  | 23% | 0
|  | Technologia: LED Kształt: T8 Trzonek: G13 Długość: 120cm Moc: 18W Strumień świetlny: 1800 lm, Temperatura barwowa: 6500 K, 230 V Barwa światła: biały zimny |  | szt | 40 |  | 23% | 0
2 | żarowe:
2.1 | żarówki | żarówka przemysłowa zasilanie 220-240V,trzonek E27, moc 60 W |  | szt. | 60 |  | 23% | 0
|  | żarówka przemysłowa zasilanie 220-240V,trzonek E27, moc 75 W |  | szt. | 60 |  | 23% | 0
|  | 100 W E 27 |  | szt. | 50 |  | 23% | 0
|  | żarówka przemysłowa zasilanie 220-240V,trzonek E27, moc 45 W |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | 15 W E 14 |  | szt. | 100 |  | 23% | 0
2.2 | Zarówka sygnalizacyjna | 2 W 230V BA9S |  | szt | 50 |  | 23% | 0
|  | żarówka sygnalizacyjna 5 W, LY/230V BA-9S |  | szt | 10 |  | 23% | 0
3 | świetlówki:
3.1 | Świetlówka PL-S 2P 11W | Kształt: T8 Trzonek: G13 Długość: 120cm Moc: 11W Strumień świetlny: 900 lm, Temperatura barwowa: 4000 K Barwa światła: biały neutralny |  | szt. | 30 |  | 23% | 0
3.2 | Starter | Zapłonnik S10 4-65 W |  | szt | 15 |  | 23% | 0
|  |  |  | szt. | 30 |  | 23% | 0
3.3 | Układ zapłonowy | Z400MK 70-400W |  | szt | 15 |  | 23% | 0
3.4 | świetlówka T8/G13 | Kształt: T8 Trzonek: G13 Długość: 120cm Moc: 36W Temperatura barwowa: 6400 K, AC 230 V Barwa światła: biały zimny |  | szt. | 20 |  | 23% | 0
|  | Kształt: T8 Trzonek: G13 Długość: 60cm Moc: 18W Temperatura barwowa: 6400 K, AC 230 V Barwa światła: biały zimny |  | szt. | 40 |  | 23% | 0
3.5 | LF18 | Trzonek: G13 Długość: 60cm Moc: 18W Temperatura barwowa: 4000 K, 230 V Barwa światła: biały neutralny |  | szt | 30 |  | 23% | 0
3.6 | LF80 | Trzonek: G13 Długość: 120cm Moc: 36W Temperatura barwowa: 4000 K, AC 230 VStrumień świetlny 5240 lm Barwa światła: biały neutralny |  | szt | 20 |  | 23% | 0
3.7 | świetlówka | 36W - 120 cm lub 16W |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | 18W - 60 cm lub 8W |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | Kształt: Tuba Trzonek: 2G11 Długość: 120cm Moc: 18W Temperatura barwowa: 4000 K, AC 230 V Barwa światła: biały neutralny strumień świetlny 1200 lm |  | szt | 16 |  | 23% | 0
4 | wyładowcze:
4.1 | Żarówka sodowa | 70W, E27, min. 2000K, min. 6000 lm |  | szt. | 12 |  | 23% | 0
4.2 | Żarówka sodowa wysokoprężna | WLS 400W E40 |  | szt | 12 |  | 23% | 0
4.3 | Lampa sodowa 100W | 100W, 230V, E40, 2100K |  | szt. | 20 |  | 23% | 0
4.4 | Lampa Sodowa | 250W E 40 2000K, minimum 25000lm |  | szt | 18 |  | 23% | 0
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1 | LED:
1.1 | Oprawa hermetyczna liniowa | 2x120 cm, na 2 świetlówki LED, zasilanie jednostronne 230V |  | szt. | 6 |  | 23% | 0
1.2 | Oprawa biurowa liniowa | oprawa typu Meba Kanlux lub równoważna o podobnych właściwościach. Zamawiający za równoważny uzna produkt o następujących właściwościach: - 2x120 cm, - na 2 świetlówki LED, - klosz przeźroczysty, - zasilanie jednostronne 230V |  | szt. | 8 |  | 23% | 0
1.3 | OPRAWY OŚWIETLENIOWE | WYMIARY 1200/170/170 IP 65 [ ok 4500 lm ] |  | Szt. | 30 |  | 23% | 0
1.4 | Naświetlacz LED | LED 24V AC/DC 30W neutralny |  | szt | 4 |  | 23% | 0
|  | 50 W |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.5 | lampa uliczna led | 100W 230V IP65 kolor beż |  | szt | 4 |  | 23% | 0
1.6 | OPRAWA HERMETYCZNA | 120cm + 2 Świetlówki LED 40W |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.7 | OPRAWA HERMETYCZNA 2x120cm pod świetlówkę LED | Technologia: LED Długość: 120cm Liczba punktów światła: 2 Stopień ochrony IP: 65 |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
1.8 | LED T8 | natynkowa oprawa hermetyczna G13 1260x110x85 IP65 |  | szt | 10 |  | 23% | 0
1.9 | CORONA 2 | LED BASIC lampa uliczna 65W 7050 lm 5700K IP66 |  | szt | 3 |  | 23% | 0
2 | żarowe:
2.1 | Dwustronnie trzonkowana kwarcowa lampa metalohalogenkowa MHN-TD 150W/842 RX7s | Trzonek RX7s, U 230V, moc 150W |  | szt. | 7 |  | 23% | 0
3 | świetlówkowe:
3.1 | Oprawa hermetyczna | HER T8 2X36W ABS+PC IP65 |  | szt | 1 |  | 23% | 0
4 | halogenowe:
4.1 | żarnik halogenowy | HQI-TS 150W |  | szt. | 6 |  | 23% | 0
4.2 | halogen led | 30Wmin.1000 lm |  | szt. | 3 |  | 23% | 0
|  | 50Wmin.1000 lm |  | szt. | 3 |  | 23% | 0
III | OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
1 | łączniki, przyciski:
1.1 | Łącznik 1-biegunowy | łącznik 1- biegunowy z ramką, biały |  | szt. | 8 |  | 23% | 0
1.2 | Łącznik 2-biegunowy | łącznik 2- biegunowy z ramką, biały |  | szt. | 5 |  | 23% | 0
1.3 | Łącznik schodowy | łącznik 1- biegunowy schodowy z ramką, biały |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
1.4 | Kaseta sterownicza | Kaseta sterownicza K2 z przyciskami START-STOP przyciski zielony, czerwony kolor obudowy: szary dławnice: 2 dławnice w kasecie napęd z guzikiem krytym K/AK łączniki przycisków ST22 na szynę dławnica szara M20x1,5\W02 przyciski: kryty zielony (KZ), kryty czerwony (KC) liczba styków zwiernych: 1 liczba styków rozwiernych: 1 stopień ochrony: IP65 |  | szt. | 2 |  | 23% | 0
1.5 | moduł świetlny | kolor: zielony napięcie: 230/240 V AC, 50/60 Hz zużycie prądu: 14 mA zaciski: śrubowe źródło światła: dioda led montaż: z przodu stopień ochrony: IP20 przyłącze: 2 x 1.5 mm² (z końcówką kablową), 1 x 0.22 mm² (bez końcówki) rodzaj sygnalizacji: stały |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | kolor: czerwony napięcie: 230/240 V AC, 50/60 Hz zużycie prądu: 14 mA zaciski: śrubowe źródło światła: dioda led montaż: z przodu stopień ochrony: IP20 przyłącze: 2 x 1.5 mm² (z końcówką kablową), 1 x 0.22 mm² (bez końcówki) rodzaj sygnalizacji: stały |  | szt | 3 |  | 23% | 0
1.6 | element stykowy | element stykowy do przycisków Shneider Electric Typ akcesoriów do przełączników- element stykowy Standard przełącznika 22mm temperatura pracy -25...70°C Montaż do płyty czołowej Wyprowadzenia zaciski śrubowe Konfiguracja styków - NO Obciążalność styków AC @R (przy obciążeniu rezystancyjnym) - 3A / 240V AC Obciążalność styków DC @R (przy obciążeniu rezystancyjnym) - 0,55A / 125V DC |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | element stykowy do przycisków Schneider Electric Typ akcesoriów do przełączników - element stykowy Standard przełącznika 22mm Temperatura pracy -25...70°C Montaż do płyty czołowej Wyprowadzenia zaciski śrubowe Konfiguracja styków - NC Obciążalność styków AC @R (przy obciążeniu rezystancyjnym) - 3A / 240V AC Obciążalność styków DC @R (przy obciążeniu rezystancyjnym) 0,55A / 125V DC |  | szt | 5 |  | 23% | 0
1.7 | Łącznik | n/t herm. podwójny IP44 |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | hermetyczny natynkowy 230V, 10A jednobiegowy |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
|  | n/t herm. pojedynczy IP44 |  | szt | 5 |  | 23% | 0
2 | gniazda instalacyjne:
2.1 | Gniazdo pjedyncze | gniazdo pojedyńcze z ramką, z uziemieniem |  | szt. | 5 |  | 23% | 0
2.2 | Gniazdo podwójne | gniazdo podwójne z ramką, z uziemieniem |  | szt. | 8 |  | 23% | 0
2.3 | Gniazdo natynkowe herm. | IP55 pojedyncze 2P+Z |  | szt | 3 |  | 23% | 0
|  | IP55 podwójne 2P+Z |  | szt | 2 |  | 23% | 0
3 | puszki instalacyjne:
3.1 | Puszka natynkowa | 86x86x39 6-wylotowa biała IP55 E-P |  | szt | 5 |  | 23% | 0
3.2 | Puszka natynkowa herm. | 98x98x65 biała IP55 /10 lub podobne wymiary |  | szt | 5 |  | 23% | 0
4 | inne:
4.1 | Listwa zaciskowa | 4mm² 230V |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | 6mm² 230V |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | 10mm² 230V |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | złączka 12-torowa 2,5mm2 |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
4.2 | Dławnice kablowe | Zakres kompatybilnych średnic kabli 8.0 - 17.0 mm ¦ 0.315 - 0.669 in ; Długość gwintu montażowego 8.0 mm ¦ 0.315 in ; Szary |  | szt | 30 |  | 23% | 0
|  | PG 16 |  | szt | 20 |  | 23% | 0
4.3 | Opaski kablowe | 2,5x160mm 100 szt |  | opak. | 10 |  | 23% | 0
|  | 3,75x200mm 100 szt |  | opak. | 10 |  | 23% | 0
4.4 | Taśma izolacyjna samowulkanizująca | 38mmx10 m |  | szt | 4 |  | 23% | 0
4.5 | Taśma izolacyjna z PVC | Długość taśmy: 20m Szerokość taśmy: 19mm Grubość taśmy: 0,13mm Zakres temperatury pracy: -25-900C opak. = 10 szt. |  | opak. | 7 |  | 23% | 0
4.6 | Wtyczka na kabel | obrotowa 16A |  | sz | 2 |  | 23% | 0
4.7 | Wtyk prądowy gumowy | na kabel 16A 230V IP44 STANDARD |  | szt | 2 |  | 23% | 0
4.8 | Nasuwka konektorowa | NZJ 6,3-2,5/0,8 (100szt/op) |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
IV | APARATURA I OSPRZĘT SIŁOWY
1 | wyłączniki nadmiarowo-prądowe:
1.1 | Wyłącznik nadprądowy | S-191 C10A |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | S-191 C16A |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | 1P-B16 I-16A, U-230V |  | szt | 2 |  | 23% | 0
|  | 1P-B20 I-20A, U-230V |  | szt | 2 |  | 23% | 0
|  | 1-biegunowy, typ B , In=6A |  | szt | 3 |  | 23% | 0
|  | 1-biegunowy, typ B , In=10A |  | szt | 3 |  | 23% | 0
|  | 1-biegunowy, typ B , In=16A |  | szt | 3 |  | 23% | 0
|  | 1-biegunowy, typ B , In=20A |  | szt | 3 |  | 23% | 0
1.2 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy | B 16A 6kA AC |  | szt | 3 |  | 23% | 0
|  | 3-biegunowy, typ B , In=25A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3-biegunowy, typ C , In=16A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3-biegunowy, typ C , In=20A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3-biegunowy, typ C , In=32A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3-biegunowy, typ C , In=63A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
2 | wyłączniki różnicowo-prądowe:
2.1 | Wyłacznik róznicowo prądowy 40A | wyłacznik ze stykiem pomocniczym Prąd róznicowy 30mA Prąd znamionowy 40 A liczba biegunów 4 |  | szt. | 5 |  | 23% | 0
2.2 | Wyłacznik róznicowo prądowy 25A | wyłacznik ze stykiem pomocniczym Prąd róznicowy 30mA Prąd znamionowy 25 A liczba biegunów 4 |  | szt. | 6 |  | 23% | 0
2.3 | Wyłącznik różnicowo-prądowy p-304 | I-63A, U-400V |  | szt | 2 |  | 23% | 0
2.4 | Wyłacznik róznicowo prądowy | 3-fazowy, 30 mA, typ B, In=16A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3-fazowy, 30 mA, typ B, In=20A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3-fazowy, 30 mA, typ B, In=32A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3-fazowy, 30 mA, typ B, In=63A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 1-fazowy, 30 mA, typ B, In=10A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 1-fazowy, 30 mA, typ B, In=16A |  | szt | 1 |  | 23% | 0
3 | wyłącZniki nadmiarowo-prądowe z blokiem różnicowym:
3.1 | S-303 | I=40A, U=400V |  | szt | 2 |  | 23% | 0
3.2 | 1P | I=25A U=230V |  | szt | 2 |  | 23% | 0
4 | styczniki i przekźniki:
4.1 | Stycznik | Stcznik 3 biegunowy NOx3,styk pomocniczy zintegrowany NO+NC,Prąd mocy max 115A,moc przełanczania 55kW,napięcie sterujace 230V. Z dołączanym stykiem pomocniczym doczołowo 4xNO |  | szt. | 1 |  | 23% | 0
|  | Stycznik 230 AC styki 3xNO sterowanie cewki 230v AC 16 A |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
4.2 | Zegar sterujący astronomiczny | dwukanałowy, 16A, 230V, na szynę 35 mm. |  | szt. | 1 |  | 23% | 0
4.3 | Czujnik kolejności i zaniku fazy | CkF-B na listwę |  | szt | 10 |  | 23% | 0
4.4 | Stycznik modułowy | 20A, 1Zw.+1Roz; 230V AC CTX 20 11 230 A |  | szt | 3 |  | 23% | 0
|  | 25A 4Z 0R 230V AC SM425 |  | szt | 3 |  | 23% | 0
5 | wkładki bezpiecznikowe:
5.1 | bezpiecznik topikowy | 6A typ B 500V butelkowy |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
|  | 10A typ B 500Vbutelkowy |  | szt. | 30 |  | 23% | 0
|  | 16A typ B 500Vbutelkowy |  | szt. | 30 |  | 23% | 0
|  | 20A typ B 500Vbutelkowy |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
|  | 25A typ B 500Vbutelkowy |  | szt. | 30 |  | 23% | 0
|  | 35A typ B 500Vbutelkowy |  | szt. | 30 |  | 23% | 0
|  | 50A typ B 500Vbutelkowy |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
|  | 63A typ B 500Vbutelkowy |  | szt. | 30 |  | 23% | 0
5.2 | wkładki bezpiecznikowe: | Bi 10A |  | szt | 20 |  | 23% | 0
|  | Bi 16A |  | szt | 20 |  | 23% | 0
|  | Bi 20A |  | szt | 20 |  | 23% | 0
|  | Bi 25A |  | szt | 20 |  | 23% | 0
5.3 | Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC | Napiecie 230V. In = 16A |  | szt. | 20 |  | 23% | 0
5.4 | wkładka bezpiecznikowa szklana | zwłoczna, 5x20mm, I=2A, U=250V op-10 szt. |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
|  | zwłoczna, 5x20mm, I=3,15 A, U=250V |  | szt | 20 |  | 23% | 0
5.5 | DO1 | E 14 rurkowe DO1 , I = 8A; U=230 V |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | E 14 rurkowe DO1 , I = 10A; U=230 V |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | wkładka topikowa 10A, charakterystyka gG |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | wkładka topikowa 16A, charakterystyka gG |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | wkładka topikowa 6A, charakterystyka gG |  | szt | 30 |  | 23% | 0
5.6 | DO2 | rurkowe I=25A; U=230V |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | rurkowe I=35A; U=230V |  | szt | 10 |  | 23% | 0
5.7 | Wkładka topikowa przemysłowa | WT-1 63A wkładka topikowa przemysłowa 63A, charakterystyka gG |  | szt | 6 |  | 23% | 0
|  | WT-1 80 A wkładka topikowa przemysłowa 80A, charakterystyka gG |  | szt | 6 |  | 23% | 0
|  | WT-1 100A wkładka topikowa przemysłowa 100A, charakterystyka gG |  | szt | 6 |  | 23% | 0
|  | WT-1 125A wkładka topikowa przemysłowa 125A, charakterystyka gG |  | szt | 6 |  | 23% | 0
|  | WT-1 160A wkładka topikowa przemysłowa 160A, charakterystyka gG |  | szt | 9 |  | 23% | 0
|  | WT-1 200A wkładka topikowa przemysłowa 200A, charakterystyka gG |  | szt | 3 |  | 23% | 0
|  | WT-1 250A wkładka topikowa przemysłowa 250A, charakterystyka gG |  | szt | 3 |  | 23% | 0
5.8 | wkładka bezpiecznikowa topikowa | WTS - 4A wkładka bezpiecznikowa topikowa 4A DII, charakterystyka gF |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | WTS - 6A wkładka bezpiecznikowa topikowa 6A DII, charakterystyka gF |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | WTS - 10 Awkładka bezpiecznikowa topikowa10A DII, charakterystyka gF |  | szt | 20 |  | 23% | 0
|  | WTS - 16A wkładka bezpiecznikowa topikowa 16A DII, charakterystyka gF |  | szt | 10 |  | 23% | 0
6 | gniazda i wtyczki siłowe
6.1 | gniazdo 3-faz | 3L+N+PE, natynkowe 16 A |  | szt | 2 |  | 23% | 0
|  | 3L+N+PE, natynkowe 32 A |  | szt | 2 |  | 23% | 0
6.2 | wtyczka 3-faz | 3L+N+PE, 16 A |  | szt | 2 |  | 23% | 0
|  | 3L+N+PE, 32 A |  | szt | 2 |  | 23% | 0
6.3 | gniazdo 1-faz | L+N+PE, natynkowe, hermetyczne, 16 A, podwójne |  | szt | 2 |  | 23% | 0
|  | L+N+PE, natynkowe, hermetyczne, 16 A, pojedyncze |  | szt | 2 |  | 23% | 0
6.4 | Gniazdo PCE | 16A 3P+N+E typ 115 |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
|  | 32A 3P+N+E typ 125 |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
6.5 | Wtyk PCE | 16A 3P+N+E typ 015 |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
|  | 32A 3P+N+E typ 025 |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
7 | inne:
7.1 | styki pomocnicze | Styki pomocnicze doczołowe 4xO kompatybilne z zamawianym stycznikiem |  | szt. | 1 |  | 23% | 0
|  | Styk pomocniczy do wyłączników róznicowo prądowych kompatybilny z zamawianym wyłacznikiem |  | szt. | 8 |  | 23% | 0
7.2 | Czujnik indukcyjny zwierny (NO) M12 z kontektorem (wymagany, zastosowany w w systemie sterowania) | obudowa: M12,rodzaj połączenia elektrycznego: konektor, Zasięg: 0÷4mm; Napięcie zasilania 90÷250VAC; Obudowa M12; Temperatura pracy -25÷70°C; Prąd pracy maksymalnej: 200mA Maks. częstotliwość przełączania 10 Hz |  | szt. | 1 |  | 23% | 0
7.3 | Czujnik indukcyjny 4mm M12 10-30VDC 200Hz NO+NC PNP czoło kryte IP67 (wymagany, zastosowany w systemie sterowania) | Strefa Działania4 mm Rodzaj AktywacjiIndukcyjny Sposób Łączenia Na Wyjściu: PNP Rodzaj Funkcji Przełączania: NO+NC Napięcie Znamionowe DC: 10 do 30 Prąd Wyjściowy: 0.2 A Mechaniczne Umocowanie Czujnika (Czoło): Wbudowany Rodzaj Połączenia Elektrycznego: Przewód 2m Rodzaj Konstrukcji Obudowy: Tuleja Wymiary Obudowy: M12 Materiał Obudowy: Mosiądz niklowany Stopień Ochrony: IP 67 Częstotliwość/Czas Reakcji: 200 Hz Długość: 61 mm Przewody: 4 przewodowy Rodzaj Napięcia: DC Sygnalizacja: LED Temperatura Pracy: -25 do 70 |  | szt. | 1 |  | 23% | 0
7.4 | wtyczka 1-fazowa | hermetyczna, gumowa, L+N+PE, 16A |  | szt | 2 |  | 23% | 0
7.5 | zestaw | wtyczka i gniazdo jednofazowe hermetyczne gumowe 16A |  | szt | 2 |  | 23% | 0
V | KABLE I PRZEWODY nn-0,4 kV
1 | kable energetyczne:
1.1 | Kabel sterowniczy | YKY 5x2,5 zpowłoką odporną na UV do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych |  | mb | 50 |  | 23% | 0
2 | przewody instalacyjne:
2.1 | przewód instalacyjny płaski | YDYp 3x1,5 mm2 |  | mb | 100 |  | 23% | 0
2.2 | Przewód prądowy | YDYp 450/750V 3x2,5 płaski drut |  | mb | 50 |  | 23% | 0
|  | YDYp 450/750V 3x1,5 płaski drut |  | mb | 50 |  | 23% | 0
2.3 | Przewód warsztatowy w izolacji gumowej | 00/500V OW 3x2,5 |  | mb | 10 |  | 23% | 0
|  | 300/500V OW 3x1,5 |  | mb | 10 |  | 23% | 0
2.4 | Pierścień odgałęźny | 5x2,5 mm2 |  | szt | 5 |  | 23% | 0
2.5 | linka | przewód gumowy 3x2,5 |  | mb | 20 |  | 23% | 0
|  | przewód gumowy 5x2,5 |  | mb | 20 |  | 23% | 0
|  | przewód gumowy 5x4 |  | mb | 20 |  | 23% | 0
3 | inne:
3.1 | Wkład grzewczy (szamot+ spirala grzewcza ) 750W | 750 W 230V 370x40 mm wkład do pieca akumulacyjnego |  | szt | 15 |  | 23% | 0
3.2 | przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą 3x1MM 3m | przewód przyłączeniowy 3x1mm z wtyczką prostą E/F - Uni-Schuko zalewaną o długości 5 metrów. Kabel posiada certyfikaty, świadectwa zgodności i spełnia wszystkie normy wymagane w UE. |  | szt | 1 |  | 23% | 0
3.3 | Szybkozłączka uniwersalna | 3x0,08-4,0 WORECZEK 10szt |  | opak. | 3 |  | 23% | 0
|  | 3x0,08-4,0 400V /50szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
|  | 3x0,5-2,5 na drut 400V/24A /100szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
3.4 | Opaska kablowa UV | 3,6x300mm AKS |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
|  | 4,8x500-530mm |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
3.5 | Zestaw końcówek tulejkowych | 0,5mm-4,0mm 600szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
3.6 | Zestaw rurek termokurczliwych | 170szt. 10cm KOLOR 6 średnic |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
3.7 | Listwa 12-torowa | 4,0mm2 400V |  | szt | 5 |  | 23% | 0
VI | SYSTEMY PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW
1 | kanały, listwy, koryta:
1.1 | Listwa kanał korytko kablowa | BKK 25x16 |  | mb | 40 |  | 23% | 0
2 | rury i rurki instalacyjne:
2.1 | Rura elektroinstalacyjna | łączona RLm-20 |  | mb | 40 |  | 23% | 0
2.2 | Uchwyt zamykany do rur | UZ-20 czarny PUDEŁKO 100szt. |  | szt | 1 |  | 23% | 0
2.3 | Złączka karbowana | ZCL-20 czarny komplet 5szt |  | opak. | 10 |  | 23% | 0
3 | inne:
3.1 | Puszka elektryczna natynkowa | 108x108x58 mm ip65 |  | szt | 10 |  | 23% | 0
VIII | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU (I - VII)
1 | inne:
1.1 | Automat zmierzchowy | Automat zmierzchowy z sondą 230v 16A |  | szt. | 4 |  | 23% | 0
1.2 | Statecznik magnetyczny STS-100B | w oprawach oświetleniowych przeznaczonych do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 100W, Napięcie zasilania 230V Moc 100W Prąd znamionowy 1,20A Współczynnik mocy układu indukcyjnego 0,43 Napięcie zasilania 230V, Wymiary 112, 69, 53 mm |  | szt. | 10 |  | 23% | 0
1.3 | Bateria alkaliczna | Rozmiar: 6F22 Napięcie: 9V |  | szt. | 8 |  | 23% | 0
|  | R9 9V |  | szt | 8 |  | 23% | 0
|  | AAA 1,2V 1000 mA |  | szt | 8 |  | 23% | 0
|  | AAA / LR03 - opakowanie min. 20 szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
|  | 6LR61 U=9V; |  | szt | 10 |  | 23% | 0
|  | baterie alkaliczne AA zestaw min. 8 szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
|  | bateria alkaliczna R20 zestaw min. 10 |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
|  | Rozmiar: AA Napięcie: 1,5V opak. = 4 szt. |  | szt. | 15 |  | 23% | 0
1.4 | pakiet akumulatorów N-cd | pakiet akumulatorów awaryjnych do świetlówek U=4,8V; 4000 Ah; |  | szt | 5 |  | 23% | 0
|  | pakiet akumulatorów awaryjnych do świetlówek U= 3,6V; 2500 Ah; |  | szt | 5 |  | 23% | 0
1.5 | akumulator żelowy WP7-12 | U=12V; 28W; 7Ah |  | szt | 3 |  | 23% | 0
1.6 | Karta rozszerzenia Mitsubishi | INPUT UNIT Model A1SX80 lub produkt równoważny o identycznych właściwościach. Za równoważny Zamawiający uzna produkt o następujących parametrach: DC 12/24V, 3/7 mA |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.7 | Wskażnik napięcia akustyczno-optyczny | U=12kV - 36 kV |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.8 | Kleszcze izolacyjne | KI-30-B U=30 kV |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.9 | zasilacz sieciowy | do puszki podtynkowej WODOODPORNY IP67 230V /12V 20W 1,67A |  | szt. | 8 |  | 23% | 0
1.10 | Regulator temperatury grzejników elektrycznych na szynę DIN z czujnikiem temperatury na przewodzie | Wyposażony w wyśwetlacz z przyciskami lub pokrętło regulacji temperatury, z czujnikiem temperatury na przewodzie |  | szt. | 3 |  | 23% | 0
1.11 | Automat schodowy | 16A 0,5-10min 230V AC AS-B220 |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.12 | zestaw baterii | AG13 LR44 10szt |  | opak. | 1 |  | 23% | 0
1.13 | przedłużacz | 3x2,5, 10m, budowlany, wzmocniony, min 2 gniazda przyłączeniowe |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3x2,5, 20m, budowlany, wzmocniony, na bębnie, min 2 gniazda przyłączeniowe |  | szt | 1 |  | 23% | 0
|  | 3x2,5, 50m, budowlany, wzmocniony, na bębnie, min 2 gniazda przyłączeniowe |  | szt | 1 |  | 23% | 0
1.14 | listwa zasilajaca | 3x2,5, 1,5-2m, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem przepięciowym, min 4 gniazda przyłączeniowe |  | szt | 2 |  | 23% | 0
|  | Listwa zasilająca antyprzepięciowa, min. 5-cio gniazdowa z wyłącznikiem i bezpiecznikami, długość 3 metry |  | szt. | 12 |  | 23% | 0
|  | 3x2,5, 5m, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem przepięciowym, min 4 gniazda przyłączeniowe |  | szt | 2 |  | 23% | 0
[7 empty] | Razem netto | 0
[7 empty] | VAT | 23%
[7 empty] | Wartość VAT | 0
[7 empty] | Razem brutto | 0