## Arkusz1
Kosztorys ofertowy Zał. nr 2 do zapytania ofertowego
"Remont pomieszczenia socjalno-biurowego na SW Przewóz"
Lp. | Numer SST | Asortyment robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/ | Wartość robót netto /zł/ (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Prace remontowe w zakresie remontu instalacji elektrycznej
1.1. |  | demontaż wyłączników | szt. | 10 |  | 0
1.2. |  | demontaż gniazd | szt. | 17 |  | 0
1.3. |  | demontaż lamp | szt. | 16 |  | 0
1.4. |  | demontaż ogrzewaczy wody | szt. | 1 |  | 0
1.5. |  | demontaż grzejników | szt. | 8 |  | 0
1.6. |  | demontaż centralki alarmowej, panelu informacyjnego i innych | szt. | 5 |  | 0
1.7. |  | zakup i montaż nowych wyłączników, przełączników, czujnikow ruchu | szt. | 20 |  | 0
1.8. |  | zakup i montaż montaż nowych gniazd | szt. | 20 |  | 0
1.9. |  | zakup i montaż nowych lamp | szt. | 20 |  | 0
1.10. |  | zakup i montaż nowych ogrzewaczy wody | szt. | 2 |  | 0
1.11. |  | zakup i montaż nowych grzejników | szt. | 10 |  | 0
1.12. |  | zakup i montaż centralki alarmowej, panelu informacyjnego i innych | szt. | 5 |  | 0
1.13. |  | Wymiana części instalacji elektrycznej oświetleniowej: przewód elektryczny 3x1,5 | m | 200 |  | 0
1.14. |  | Montaż części instalacji elektrycznej gniazd: przewód elektryczny 3x2,5 | m | 150 |  | 0
1.15. |  | Montaż części instalacji elektrycznej ogrzewania: przewód elektryczny 3x2,5 | m | 100 |  | 0
1.16. |  | Montaż części instalacji elektrycznej ogrzewania wody użytkowej: przewód elektryczny 5x2,5 | m | 30 |  | 0
1.17. |  | Montaż części instalacji elektrycznej innej: przewód elektryczny wg potrzeb | m | 50 |  | 0
2. Prace remontowe w zakresie remontu pomieszczeń sanitarnych
2.1. |  | demontaż kabiny prysznicowej wraz z osprzętem | kpl | 1 |  | 0
2.2. |  | demontaż umywalki wraz z osprzętem | kpl | 1 |  | 0
2.3. |  | demontaż miski sedesowej wraz z osprzętem | kpl | 1 |  | 0
2.4. |  | demontaż ogrzewacza wody | kpl | 1 |  | 0
2.5. |  | skucie płytek ściennych i podłogowych na potrzeby remontu instalacji wodnej i kanalizacyjnej (m2) | m2 | 20 |  | 0
2.6. |  | wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej wg potrzeb | mb | 20 |  | 0
2.7. |  | zakup i ułożenie nowych płytek ściennych i podłogowych po remoncie instalacji wodnej i kanalizacyjnej | m2 | 20 |  | 0
2.8. |  | zakup i montaż nowej kabiny prysznicowej wraz z osprzętem. Kabina wykonana z wykożystaniem istniejącej wnęki, brodzik flizowany z kratką ściekową wydzielony progiem 10-15cm, kotara prysznicowa ok 100cm z tworzywa, klasyczny prysznic z baterią prysznicową z wylewką | kpl | 1 |  | 0
2.9. |  | zakup i montaż nowej umywalki wraz z osprzętem i szafką podumywalkową. Standardowa umywalka ceramiczna biała o szerokośco ok 60cm wraz z szafką podumywalkową białą. Standardowa bateria umywalkowa z przyłaczem podumywalkowym. | kpl | 1 |  | 0
2.10. |  | zakup i montaż nowej miski sedesowej mocowanej do podłogi z dolnopłukiem, solidną deską sedesową i pozostałym osprzętem | kpl | 1 |  | 0
2.11. |  | zakup i montaż pisuaru wraz z osprzętem | kpl | 1 |  | 0
2.12. |  | zakup i montaż nowego ogrzewacza wody wraz z osprzetem. Ogrzewacz wody 3faz o mocy ok 15 kW przystosowany do standardowej wylewki prysznicowej i umywalkowej. | kpl | 1 |  | 0
3. Prace remontowe w zakresie remontu kuchni
3.1. |  | demontaż mebli kuchennych, ogrzewacza wody, zlewozmywaka | kpl | 1 |  | 0
3.2. |  | demontaż paneli ściennych i sufitowych w kuchni | m2 | 27 |  | 0
3.3. |  | skucie płytek sciennych w kuchni, wyrównanie powierzchni | m2 | 3 |  | 0
3.4. |  | remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej | mb | 5 |  | 0
3.5. |  | przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitu w kuchni | m2 | 20 |  | 0
3.6. |  | przygotowanie do położenia płytek, położenie płytek na ściany w kuchni.Zakupić i położyć płytki ceramiczne ścienne, jasne o wymiarach ok 20X25 cm, powierzchnia gładka, łatwa w utrzymaniu, faktura płytki marmurkowa. | m2 | 10 |  | 0
3.7. |  | montaż mebli kuchennych. Montaż istniejących szafek stojących 80 i 2 szafek wiszących 80 | kpl | 1 |  | 0
3.8. |  | zakup i montaż nowego blatu kuchennego. Blat kuchenny MDF wodooporny o wym 170 cm x szer standardowa 60 cm, kolor ciemny drewnopodobny dopasowany do istniejących mebli | kpl | 1 |  | 0
3.9. |  | zakup imontaż nowego zlewozmywaka wraz z armaturą. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem stalowy nierdzewny do montażu w blacie kuchennym, preferowany ociekacz po lewej stronie | kpl | 1 |  | 0
3.10. |  | zakup i montaż nowego ogrzewacza wody podumywalkowego. Przepływowy ogrzewacz wody o mocy ok 4kW do montażu podumywalkowego. | kpl | 1 |  | 0
4. Prace remontowe w zakresie remontu pozostałych pomieszczeń
4.1. |  | demontaż paneli ściennych i sufitowych w pom operatorów wraz z utylizacją | m2 | 51 |  | 0
4.2. |  | przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu operatorów. Farba wewntrzna, zmywalna (plamoodporna), odporna na ścieranie, kolory jasne, ciepłe pastelowe | m2 | 51 |  | 0
4.3. |  | przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitu w magazynku. Farba wewntrzna, zmywalna (plamoodporna), odporna na ścieranie, kolory jasne, ciepłe pastelowe | m2 | 27 |  | 0
4.4. |  | przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitu w szatni. Farba wewntrzna, zmywalna (plamoodporna), odporna na ścieranie, kolory jasne, ciepłe pastelowe | m2 | 35 |  | 0
4.5. |  | przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu socjalnym. Farba wewntrzna, zmywalna (plamoodporna), odporna na ścieranie, kolory jasne, ciepłe pastelowe | m2 | 35 |  | 0
4.6. |  | przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitu w biurze. Farba wewntrzna, zmywalna (plamoodporna), odporna na ścieranie, kolory jasne, ciepłe pastelowe | m2 | 35 |  | 0
4.7. |  | przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitu w korytarzu. Farba wewntrzna, zmywalna (plamoodporna), odporna na ścieranie, kolory jasne, ciepłe pastelowe | m2 | 25 |  | 0
4.8. |  | przygotowanie do malowania, malowanie ścian i sufitu w wiatrołapu. Farba wewntrzna, zmywalna (plamoodporna), odporna na ścieranie, kolory jasne, ciepłe pastelowe | m2 | 18 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość robót netto (bez VAT) | 0
|  | Podatek VAT: |  |  |  | 0
|  | Wartość brutto: |  |  |  | 0
Słownie:
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty zwiazane z realizacją zadania w tym: zebranie i wywóz śmieci, przejazdy itp.