**Załącznik nr 1a do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Przegląd i serwis czyszczarki krat w pompowni Zembrzyce zbiornik Świnna Poręba”**

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik Wodny  „Świnna Poręba”  Budynek administracyjno-biurowy:  Świnna Poręba 247  34-106 Mucharz | 34-106  Mucharz | Wadowicki |

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac związanych z przeglądem czyszczarki krat w Zembrzycach

- sprawdzenie działania wyłączników krańcowych

- sprawdzenie lin stalowych w układzie lin

- sprawdzenie mocowania lin stalowych, w przypadku uszkodzenia wymiana

- sprawdzenie stanu łożysk nośnych

- sprawdzenie nośnych połączeń śrubowych

- sprawdzenie wózków jezdnych

- sprawdzenie stanu oleju, wymiana

- sprawdzenie stanu izolacji przewodów, kabli, silników

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie pilota, wymiana akumulatorów

- sprawdzenie działania aparatury łączeniowej sterującej

- sprawdzenia układu zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji

- sprawdzenie poprawności połączeń elementów urządzeń elektrycznych

2. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren na podstawie protokołu przekazania terenu.

3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas   
ich wykonywania.

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póz. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

5. WYMAGANE DOKUMENTY

Dziennik prac remontowych.

6. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez wyznaczonego pracownika Zbiornika Wodnego.

7. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 1 prac.