**Załacznik nr 3c do SWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba”**

**Temat „Serwis syren alarmowych na zbiorniku wodnym Świnna Poręba wraz z wymiana anten‘’**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena netto**  **[zł]** |
| 1. | dostarczenie i zainstalowanie anten kierunkowych na centrali CA1 i stacji LSA1 LSA2 LSA3 LSA4  częstotliwość anten UHF 450.075.00MHz | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | kontrola i przegląd systemu nagłośnienia | Kpl. | 1 |  |  |
| 3. | kontrola techniczna stanu akumulatorów | Kpl. | 1 |  |  |
| 4. | przegląd systemu i oprogramowania stacji operatorskiej | Kpl. | 1 |  |  |
| 5 | przegląd i konserwacja szafek i 4 wież nagłaśniających (komplet) (zlokalizowanych w promieniu 5 km od głównej sterowni). | Kpl. | 1 |  |  |
| 6 | wykonanie testu pracy układu alarmowego | Kpl. | 1 |  |  |
| 7 | sprawdzenie parametrów pracy poszczególnych syren tj. określić rodzaj emitowanego dźwięku, natężenie dźwięku, częstotliwość dźwięku. | Kpl. | 1 |  |  |
| 8 | utrzymanie systemu w gotowości przez 1 rok od dnia podpisania umowy wraz z przyjazdem serwisowym w razie awarii systemu w ciągu 24 godz. od zgłoszenia; | Kpl. | 1 |  |  |
| 9 | wykonanie pomiarów odgromowych instalacji masztów; | Kpl. | 1 |  |  |
| 10 | szkolenie z obsługi systemu dla pracowników zbiornika (10 osób) | Kpl. | 1 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słownie podatek VAT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………

Miejsce , data Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy