|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy)* | **FORMULARZ CENOWY**  **Wymiana pieca CO w budynku mieszkalnym strażnicy wałowej Międzyłeż”** |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Wymiana pieca CO w budynku mieszkalnym strażnicy wałowej Międzyłeż”** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn | Ilość | Cena jedn.  (netto) | Wartość  (netto) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż i rozebranie istniejącego kotła węglowego | szt. | 1,00 |  | |  |
| 2 | Demontaż pompy obiegowej do c.o. | szt. | 1,00 |  | |  |
| 3 | Demontaż rurociągu instalacji | mb | 10,00 |  | |  |
| 4 | Demontaż zbiornika wyrównawczego | szt. | 1,00 |  | |  |
| 5 | Demontaż podejść do Bojlera | kpl. | 1,00 |  | |  |
| 6 | Montaż fabrycznie nowego kotła c.o. 9 kW, 5 klasy – na pellet | szt | 1,00 |  | |  |
| 7 | Montaż pompy obiegowej c.o. 25/60 | szt. | 1,00 |  | |  |
| 8 | Montaż pompy obiegowej c.w.u. 25/40 | szt. | 1,00 |  | |  |
| 9 | Montaż grupy bezpieczeństwa do kotłów | szt. | 1,00 |  | |  |
| 10 | Montaż rurociągu dł. 10mb | mb | 10,00 |  | |  |
| 11 | Montaż konsoli mocującej do naczyń c.o. 8-25 | szt. | 1,00 |  | |  |
| 12 | Montaż naczynia przepływowego 25 litrów | szt. | 1,00 |  | |  |
| 13 | Montaż zaworu mieszającego 4-32 kv18 z siłownikiem | kpl. | 1,00 |  | |  |
| 14 | Montaż zasobnika 150L | Kpl. | 1,00 |  | |  |
| 15 | Montaż pieca dostarczonego przez Zamawiającego w pomieszczeniu biurowo socjalnym na śluzie Gdańska Głowa | kpl | 1,00 |  | |  |
| 16 | Opinia kominiarska | Kpl. | 1,00 |  | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ NETTO** | | | | |  | |
| **VAT 23 %** | | | | |  | |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** | | | | |  | |

(słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*