|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WR.ROZ.2811.507.2022 |  |  |  |
| WR.ZPU.5.2811.66.2022 |  |  | Zał. nr 1 do Formularza ofertowego |
|  |  |  |  |  |
| **Kosztorys ofertowy** |
| **Prace interwencyjne - przywrócenie sprawności budowli wlotowej na Kanale Janowickim** |
| **L.P.** | **Opis** | **Jedn. Obm.** | **obmiar** | **Cena netto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Układanie polipropylenowych worków z piaskiem 35x75 cm, pakowanych po 25kg, zamykających obszar robót - cena uwzględnia koszt zakupu i dostawy materiałów; - cena wraz z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi; - cena uwzgl. późniejszy demontaż i odwóz materiałów; | **szt** | **150** |   |
| **2** | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  | **m3** | **187,5** |   |
| **3** | Demontaż pozostałości po istn. zasuwie wraz z utylizcją odpadów | **kpl** | **1** |   |
| **4** | Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do drugiego stopnia czystości | **m2** | **2,542** |   |
| **5** | Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych | **m** | **8,2** |   |
| **6** | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych | **m2** | **3,362** |  |
| **7** | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych | **m2** | **3,362** |   |
| **9** | Wykonanie i założenie szandorów dębowych, przekrojów 100x100mm | **m2** | **7** |   |
| **9** | Uporządkowanie terenu robót (w tym wywóz i utylizacja odpadów z koryta kanału w rejonie prac) | **kpl** | **1** |   |
| **Ogółem cena netto w zł …..........................................................................................................słownie….....................................................................................................................................** |
| **Podatek Vat w zł ….....................................................................................................................słownie….....................................................................................................................................** |
| **Ogółem cena brutto w zł ….....................................................................................................słownie….................................................................................................................................** |