## siedziba RZGW Gdańsk
Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …...............................................................................................
Oznaczenie sprawy:
LP | Nazwa | JM | Szacowana ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN]
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | LED:
1.1 | Żarówka LED 6W E27 Kulka biała zimna / CPV 31531100-8 / | szt. | 6
1.2 | Zarówka LED Grzybek R80 E27, 8 W (60W) , min: 600 lm, 4000K | szt. | 15
1.3 | Zarówka LED Grzybek R 63 E 27, 8,5 W (60W) , min: 600 lm, min. 4000K | szt. | 15
1.4 | Zarówka LED GU 10 6W (50W) 450 lm, 4000K | szt. | 15
1.5 | Żarówka Led kulka tradycyjna E14 P45 (60W) 4000K | szt. | 15
1.6 | Żarówka LED E27, odpowiednik tradycyjnej żarówki: 100W Kształt: Tradycyjna żarówka | szt. | 15
1.7 | Żarówka LED E27 220-240V 6-7W W barwa światła zimna kształt gruszka | szt. | 5
1.8 | Żarówka LED E27 220-240V 8-9 W barwa światła zimna kształt gruszka | szt. | 5
1.9 | Żarówka LED E27 220-240V 13-14W W barwa światła zimna kształt gruszka | szt. | 5
1.10 | Żarówki LED 4 VAT, gwint E27; barwa światła biała - neutralna, CPV: 31531000-7 - Żarówki | szt. | 6
2 | żarowe:
2.1 | E27 220V 100W wstrząsoodporna | szt. | 6
3 | świetlówki:
3.1 | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana G23 9W/840 600lm 4000k | szt. | 5
3.2 | Świetlówka T8 18 W długość 590mm Zimna Biel | szt. | 25
3.3 | Świetlówka T8- 36W – długość 1200mm Zimna Biel | szt. | 25
4 | halogenowe:
4.1 | Halogen G9 42 W min. 625 lm, 2700K | szt. | 10
4.2 | Żarówka halogenowa R7s 78mm, 80W | szt. | 10
II | OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
1. | inne:
1.1. | Taśma izolacyjna PCV PE 19mm/10m | szt. | 1
III | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU (I - II)
1 | inne:
1.1 | Listwa antyprzepięciowa min.5 gniazd L= 1,8m-2m | szt. | 5
1.2 | Listwa antyprzepięciowa min.5 gniazd L= 3m | szt. | 5
1.3 | Listwa antyprzepięciowa min.5 gniazd L= 5m | szt. | 5
1.4 | Listwa antyprzepięciowa min.5 gniazd L= 10m | szt. | 5
1.5 | Bateria 9v , CPV: 31440000-2 - Baterie | szt. | 7
1.6 | Lampka biurkowa, wykonanie metal, tworzywo, kolor czarny, wysokość 500- 670 mm, szerokość 120-150 mm, moc max 40W, zasilanie 220-230V, możliwość zmiany wysokości lampy, długość kabla 1,8m-2m, wraz z odpowiednią do niej żarówką, CPV: 31521100-5 | szt. | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0

## ZZ Chojnice
Załącznik nr
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …...............................................................................................
Oznaczenie sprawy:
LP | Nazwa | JM | Szacowana ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN]
I. | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1 | LED:
1.1 | Oprawy oświetleniowe (uliczne) ISLA LED – 6 szt. : - wymiary: (A x B x C) 647mm x 636mm x 647mm; - waga: 9,5 kg; - obudowa: aluminium; - klosz: szkło hartowane; - obudowa i wykończenie: poliestrowa farba proszkowa; - szczelność oprawy: IP 66; - liczba LED: 24; - prąd: min. 400 mA; - kolor: neutralny biały 740; - strumień świetlny zakres (LM) – Neutralny biały 740: min. 3.000 lm max. 3.600lm; - moc: min. 30,4 W; - skuteczność świetlna: min. 118 lm/W; - montaż na słupie o średnicy ø60mm. | szt. | 6
II. | INNE
1 | inne:
1.1 | Przedłużacz bębnowy 50 m 3x2,5mm na bębnie budowlanym: - długość kabla: 50 m; - typ przewodu: bębnowy; - liczba gniazdek: 4 szt. x 230V; - grubość kabla: 3 x 2,5 mm; - materiał wykonania bębna: metal; - z uziemieniem; - włącznik; - waga produktu: ok. 5 kg | szt | 1
1.2 | Latarka akumulatorowa LED - wymiary: min. 205 x 177 x 185 mm; - żarówka LED; - zasięg strumienia światła: ok. 1500m; - minimalny strumień świetlny: 800 lm; - ilość diod LED: 1; - reflektor ręczny akumulatorowy; - akumulator ołowiowy w zestawie; - czas ładowania ok. 14 godz.; - wydajność: ok. 20 W; - regulacja ostrości. | szt. | 2

## ZZ Elbląg
Załącznik nr
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …...............................................................................................
Oznaczenie sprawy:
LP | Nazwa Zespół Wsparcia Technicznego w Elblągu | JM | Szacowana ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN]
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | LED:
1.1 | Żarówka LED 230V E27 10W | szt | 19
1.2 | Żarówka E14 T35 LED 5,5W świeczka Barwa ciepła | szt | 5
1.3 | Żarówki 230V 60W A55 gwint E27 | szt | 30
1.4 | Żarówka LED A60 E27 230V 6-7W kształt gruszka | szt | 10
1.5 | Żarówka LED A60 E27 230V 8-9W kształt gruszka | szt | 10
1.6 | Żarówka LED A60 E27 230V 13-14W kształt gruszka | szt | 10
1.7 | Żarówka LED G45 E14 230V 6W 470 Lm, 6500 K | szt | 5
2 | żarowe:
2.1 | Żarówki E27/60W/24V | szt | 10
3 | świetlówki:
3.1 | Świetlówka kompaktowa 4-pinowa, GX24q-4, 42 W | szt | 30
3.2 | świetlówka TL-D 36 W / 840 120 cm | szt | 30
3.3 | świetlów TL-D 18 W / 840 60 cm |  | 25
4 | halogenowe:
4.1 | Żarnik halogenowy 150 W (118 mm) 230V | szt | 10
4.2 | Żarnik halogenowy 80W (78 mm) 230V | szt | 10
5 | wyładowcze:
5.1 | Żarnik metalohalohalogenowy 150 W z trzonkiem Rx7s | szt | 2
5.2 | żarówka metalohalogen 70 W gwint E27, 230V | szt | 15
5.3 | żarówka metalohalogen 150 W gwint E27, 230V | szt | 8
5.4 | żarówka sodowa 100W gwint E27 230V | szt | 10
5.5 | żarówka sodowa 150W gwint E40 230V | szt | 10
5.6 | żarówka rtęciowa Wysokoprężna LRF 125W E27 | szt | 2
6 | inne:
6.1 | Statecznik elektroniczny do świetlówek 4x18W T8 | szt | 4
6.2 | Statecznik elektroniczny do świetlówek 2x18W | szt | 6
6.3 | Zapłonnik (starter S2 ) 18 W | szt | 30
6.4 | Zapłonnik (starter S2 ) 40 W | szt | 2
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1 | LED:
1.2 | Naświetlacz LED 30W IP65 230V, z czujnikiem zmierzchowym | szt | 10
1.3 | Naświetlacz LED 10W IP65 230V | szt | 15
1.4 | Lampa - Latarnia Parkowa LED 40W ,4000K barwa światła biała-neutralna, mocowana na pionowy słup ø60, wodoodporna, aluminiowa, IP65, w kolorze czarnym | szt | 4
1.5 | Naświetlacz zewnętrzny LED 30W | szt | 15
1.6 | Lampa parkingowa (uliczna) LED 150W 230V | szt | 10
2 | żarowe:
2.1 | Oprawa sufitowa plafon okrągła | szt | 4
III | OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
1 | łączniki, przyciski:
1.1 | Szybkozłączki instalacyjne wtykowe przewód 3x 0,2 - 4 mm2 w (opakowaniu 50szt) | szt | 8
1.2 | Lampki kontrolne M22 -L-G do przycisków M22-K10 (NO zielone) do szaf sterowniczych | szt | 20
1.3 | Lampki kontrolne M22-L-R do przycisków M22-K10 (NC czerwone) do szaf sterowniczych | szt | 30
1.4 | Lampki kontrolne do szaf FLSH WHT 12-30VAC/DC, monolityczne przyciski i kontrolki z plastikową osłoną, montaż panelowy, połączenie śrubowe, kolor lampki zielony, ilość styków - 2 | szt | 40
2 | gniazda instalacyjne:
2.1 | Gniazda natynkowe pojedyncze 1 fazowe z uziemieniem IP44 | szt | 15
2.2 | Gniazda natynkowe podwójne 1 fazowe z uziemieniem z klapką IP55 CPV: 31224100-3 | szt | 8
2.3 | Gniazda podtynkowe podwójne 1 fazowe z uziemieniem, zaciski bezśrubowe CPV: 31224100-3 | szt | 7
2.4 | Gniazdo gumowe z uziemieniem 230V IP54 | szt | 5
3 | puszki instalacyjne:
3.1 | Puszki hermetyczne małe natynkowe 380, bez wkładu, IP65 | szt | 25
4 | inne:
4.1 | Taśma elektroizolacyjna do min. 5000V 19mm/20m | szt | 25
4.2 | Cyna do lutowania w rolce 2,5 mm LC 60 250g z topnikiem | szt | 3
4.3 | Opaski zaciskowe „Trytytki” 2,5x160 (op. 100szt.) | szt | 10
4.4 | Opaski zaciskowe 2,5x100 czarne (opakowanie 100 szt.) | szt | 10
4.5 | Końcówki kablowe Cu 16 | szt | 20
4.6 | Końcówki kablowe Cu 25 | szt | 20
4.7 | Końcówki kablowe Cu 35 | szt | 20
4.8 | Końcówki kablowe Cu 50 | szt | 20
4.9 | Tulejki zaciskowe izolowane 1,5 mm² (100szt.) | szt | 1
4.10 | Tulejki zaciskowe izolowane 2,5 mm² (100szt.) | szt | 1
4.11 | Tulejki zaciskowe izolowane 4,0 mm² (100szt.) | szt | 1
4.12 | Układ zapłonowy MHI 70 STS do lamp samowyładowczych | szt | 15
4.13 | Układ zapłonowy do lamp sodowych od 70W do 400W | szt | 20
4.14 | Dławice kablowe M25 IP68 DP-EN 25HM szara CPV: 31680000-6 | szt | 8
4.15 | Licznik czasu pracy (roboczogodzin). 24V 5-60V AC/DC bez przycisku Reset tablicowy 48x24mm CPV: 38710000-5 | szt | 10
4.16 | Czujnik zaniku fazy. 3 × 400 V + N. 10A. Kontrolki: 3 × LED zielona. Asymetria napięciowa zadziałania 55 V. | szt | 10
4.17 | Czujnik zmierzchowy na szynę DIN. 230V. Zakres regulacji jasności [lx] od 2 do 100. Znamionowy prąd załączania [A] 20. | szt | 10
4.18 | Zadajnik, kalibrator sygnałów analogowych. Uniwersalny (pasywny i aktywny). - źródło sygnału napięciowego 0÷15V , rozdzielczość 10mV - źródło sygnału prądowego 0÷25 mA , rozdzielczość 10uA - symulacja pętli prądowej 0÷25mA , rozdzielczość 10uA Zadawanie sygnału: enkoder inkrementalny 30 imp/obr. Rozdzielczość enkodera: mA(V) x1 , x0,1 , x0,01 Temperatura pracy -10÷50°C. Wyświetlacz kolorowy TFT 160x120 pikseli (element układu sterowania czyszczarką krat na stacjach pomp) | szt | 1
IV | APARATURA I OSPRZĘT SIŁOWY
1 | wyłączniki nadmiarowo-prądowe:
1.1 | Wyłączniki nadmiarowo-prądowe S303 B40 | szt. | 5
1.2 | Wyłączniki nadmiarowo-prądowe S303 B25 | szt. | 10
1.3 | Wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301 B20 | szt. | 10
1.4 | Wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301 B25 | szt. | 20
1.5 | Wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301 B16 | szt. | 10
2 | wyłączniki różnicowo-prądowe:
2.1 | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40A | szt | 5
2.2 | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy selektywny 40A | szt | 7
2.3 | Wyłącznik różnicowo prądowy jednofazowy 16A | szt | 5
3 | wyłączniki i rozłączniki mocy:
3.1 | Wyłącznik awaryjny do szaf. H-097E22 Średnica otworu [mm] 22. Kształt soczewki: okrągły. Rodzaj przycisku: płaski. Kolor przycisku: czerwony. Materiał pierścienia czołowego: metal. Bez samopowrotu. Średnica grzybka [mm]: 40. Sposób odblokowania: mechanizm obrotowy. | szt. | 2
4 | styczniki i przekaźniki:
4.1 | Radiowy odbiornik modułowy wraz z pilotem. Częstotliwość radiowa [MHz] 868,32. Liczba przekaźników: 2. IP 20. Materiał DUROPLAST. Element sterowania mechaniczną czyszczarką krat) | szt | 1
4.2 | Przekaźnik kontroli poziomu 250Ohm-10MOhm 24-240V. Minimalna regulowana zwłoka czasowa zadziałania [s]: 0,1. Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania [s]: 30. Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa zadziałania [s]: 30. ( niezbędny element pracy pompy zatapialnej KSB) | szt | 10
4.3 | przekaźnik SHRACT 24V DC 8A 250V AC nr kat. RT424024 | szt | 5
4.4 | przekaźnik miniaturowy 2P 8A 24V DC. 40.52.9.0240000 | szt | 5
4.5 | przekaźnik miniaturowy 2P 8A 230V AC AGNI 40.52.8.2300000 | szt | 5
4.6 | przekaźnik 4P 7A 24V DC AGNI 55.34.9.024.00400 | szt | 10
4.7 | przekaźnik 4P 7A 230V AC AGNI 55.34.9.024.00400 | szt | 10
4.8 | gniazdo do przekaźników 55.32.55.34.85.02.85.04 9404SPA | szt | 10
4.9 | sterownik PLC (CPU) 14 wejść binarnych (24V DC) 10 wejść binarnych (24V DC) 2 wejścia analogowe 0-10V DC, gniazdo kart pamięci na kopię programu, złącze ETHERNET do programowania, zasilanie 24V DC, pamięć programu danych 75 kB minimum. Możliwość przył. I obsługi 3 modułów komunikacyjnych PN lub DP, jednej płytki sygnałowej na CPU oraz dodatkowych 8 modułów wejść/wyjść SM1221, SM1222, SM1231. FIRMWARE 4.X lub wyższy. Montaż na szynie DIN.( element sterowania urządzeniami- pompy zatapialne, mechaniczne czyszczarki krat.) | szt | 1
5 | wkładki bezpiecznikowe:
5.1 | Bezpieczniki DO2 25A Gg 230V | szt | 10
5.2 | Bezpieczniki D02 20A Gg 230V | szt | 10
5.3 | Bezpieczniki D02 40A 230V | szt | 10
5.4 | Bezpieczniki D01 6A 250V | szt. | 20
5.5 | Bezpieczniki aparatowe 10 A (10szt.) | szt. | 1
5.6 | Bezpieczniki aparatowe 5 A | szt. | 10
5.7 | Bezpieczniki aparatowe 15 A | szt. | 10
5.8 | Wkład BM WT-00 100A gL/gG 500V ( WTNH1100) | szt. | 20
5.9 | Wkład BM NH000 gG/gl 80A | szt. | 10
5.10 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT-00, gG 80A, 500V,WT-NH | szt. | 20
5.11 | Bezpiecznik kubkowy szybki, F 400mA, 230/250V, r=5,08 mm | szt. | 6
6 | gniazda i wtyczki siłowe
6.1 | gniazdo 3-fazowe 32A, 5 bolców | szt. | 5
6.2 | gniazdo 3-fazowe 16 A, 5 bolców | Szt. | 5
7 | inne:
7.1 | Wtyczka gumowa A/Z 230V IP54 ze stykiem PE 230V | szt | 10
7.2 | Wtyczka 230V skośna | szt | 15
7.3 | licznik 3-fazowy energii elektrycznej | szt | 1
7.4 | licznik 1-fazowy energii elektrycznej | szt | 1
7.5 | wyłącznik silnikowy na szynę 3-fazowy 13-18A, 690V, moc silnika 7,5kW | szt | 1
7.6 | Panel operatorski z ekranem dotykowym 4" KTP400 Basic Color konfiguracja i programowanie poprzez złącze PN przy użyciu TIA Portal lub WIN CC BASIC ( element automatycznego sterowania). Sposób montażu – przykręcany do drzwi szafy, ilość PN – 1 szt. Ilość wejść – 1 , sposób komunikacji – PN, TIP portal 17 Basic | szt | 1
7.7 | OPROGRAMOWANIE (APLIKACJA) DO KONFIGURACJI, PROGRAMOWANIA I DIAGNOSTYKI STEROWNIKÓW PLC SIMATIC S-7 1200 (FIRMWARE V4.5.2) Oprogramowanie i instr. na DVD klucz licencyjny na USB lub zdalny dostęp przy pomocy Intermetu celem aktywacji oprogramowania | szt | 1
V | KABLE I PRZEWODY nn-0,4 kV
1 | kable energetyczne:
1.1 | Linka Lgy 750V 2,5 mm czarna | m | 50
1.2 | Linka Lgy 750V 50mm czarna | m | 50
1.3 | Linka Lgy 500V 0,75mm czarna | m | 50
1.4 | Linka Lgy 750V 25mm czarna | m | 50
1.5 | Linka Lgy 750V 1,5mm czarna | m | 50
1.6 | Przewód TITANEX H07RN-F 7x1,5 450/750V | m | 30
1.7 | Przewód AsXSn 2x16 | m | 100
1.8 | Przewód YKY 5x10 | m | 100
1.9 | Przewód YKY 3x1,5 (ziemny) | m | 50
1.10 | Przewód YKY 5x4 (ziemny) | m | 100
2 | przewody instalacyjne:
2.1 | Przewód OnPd 3x2,5 | m | 100
2.2 | Przewód OnPd 5x2,5 (100m) | m | 1
2.3 | Przewód OnPd 3x1,5 | m | 100
2.4 | Przewód OLFLEX KRONE F 8x1,5 9 (ROHS) | m | 50
2.5 | Przewód H07V-K 1x16mm2 żółto-zielony | m | 50
2.6 | Przewód H07V-K 1x2,5mm2 czarny | m | 50
2.7 | Przewód w izolacji gumowej (OnPd) H07RN-F 7G2,5 | m | 100
2.8 | Przewód w izolacji gumowej (OnPd) H07RN-F 5G2,5 | m | 100
2.9 | Przewód gumowy OW 3x2,5 H05RR-F siłowy | m | 70
2.10 | Przewód gumowy 5x2,5 H05RR-F 750V | m | 70
2.11 | Przewód 3x2,5 YDY | m | 70
2.12 | Przewód spiralny 540 P 5G1,5 żółty 1,7-5,0m | m | 4
VI | SYSTEMY PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW
1 | rury i rurki instalacyjne:
1.1 | Rura elektroinstalacyjna RLm 20 (2mb x 20szt.) | mb | 1
1.2 | Uchwyt zamykany do rury RLm20 (100szt) | szt | 1
1.3 | Złączka kątowa sztywna ZKS-20 | szt. | 20
1.4 | Rura elektroinstalacyjna RLm 18 (3m) | szt. | 7
1.5 | Uchwyt zamykany do rury RLm 18 (100szt.) | szt. | 1
1.6 | Złączka kątowa sztywna ZKS-18 | Szt. | 10
1.7 | Rura elektroinstalacyjna RLm 16 (3m) | szt. | 7
1.8 | Uchwyt zamykany do rury RLm16 (100szt.) | szt. | 1
1.9 | Złączka kątowa sztywna ZKS-16 | szt. | 10
1.10 | Rura spiralna KRK-25P (25m) | szt | 1
VII | OSPRZĘT ODGROMOWY
1 | bednarki, druty, uziomy:
1.1 | szpilki do uziomów komplet (2 szt x 1,5m) fi20 | kpl | 10
VIII | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU (I - VII)
1 | inne:
1.1 | zasilacz 12V, DC, 8A, 100 - 240V AC (na szynę) | szt. | 5
1.2 | zasilacz 24V, DC, 5A, 100 - 240V AC (na szynę) | szt. | 3
1.3 | zasilacz 24V, DC, 10A, 100 - 240V AC (na szynę) | szt. | 5
1.4 | Zasilacz UPS 900 : 900 VA (900 W) | szt. | 8
1.5 | Baterie do UPS 7,2- 12 (12V 7,2Ah) – akumulator żelowy | szt. | 10
1.6 | Baterie do UPS 4,5 - 12 (12V 4,5Ah) – akumulator żelowy | szt. | 8
1.7 | Bateria do wkrętarki BOSCH Li-Ion 18V 6Ah | szt. | 2
1.8 | Bateria akumulatorowa DE WALT 18V 5AH 1RV XR LI-ION | szt. | 2
1.9 | Baterie alkaliczne 9V | szt. | 5
1.10 | Przepływowy podgrzewacz wody. Element instalacji ciepłej wody moc 18 kW 400V IP25 do mocowania nad umywalką lub zlewem | szt. | 1
1.11 | Przepływowy podgrzewacz wody. Element instalacji ciepłej wody moc 3,5 kW IP25 do mocowania pod umywalką lub zlewem | szt. | 1
1.12 | Akumulator VRLA 12V 18AH/20HR | szt. | 3
1.13 | Akumulator AGM 12V 9AH | szt. | 1
1.14 | Akumulatorki Ni-MH AAA 1,2V 750mAh 4szt. | kpl. | 1
1.15 | Akumulatorki Ni-MH AA 1,5V 2500 mAh 4szt. | kpl. | 10
1.16 | Przedłużacz listwowy przepięciowy z wyłącznikem 4 gniazda 3mb | szt. | 2
1.17 | Pilot 2-kanałowy • nadajnik radiowy (pilot) 2-przyciskowy • zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE • możliwość niezależnego sterowania 2 odbiornikami • zasięg działania (do 250m) • zasilanie bateryjne • możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE Pilot kompatybilny z czyszczarką na stacji pomp nr 8 Rachowo, dotychczas używany: P-257/2 ZAMEL | szt. | 1
1.18 | Środek zabezpieczający przed możliwością powstania rdzy, jako rozpuszczalnik i odtłuszczacz do ochrony części urządzeń metalowych. Preparat w formie sprayu, o zdolności do penetrowania szczelin, wypierającym wodę i smarującym. Puszka pod ciśnieniem z aplikatorem w postaci słomki poj. 450ml | szt | 10
1.19 | Kalamitki M6 mm | szt. | 20
1.20 | Kalamitki M8 mm | szt. | 20
1.21 | Kalamitki M10 mm | szt. | 20
1.22 | Okrągłe uszczelnienie do kabli lub rur. Składające się z dwóch połówek, dopasowującym się do uszczelnianej części. Element dociskający jest zintegrowany z uszczelnieniem. Pozwala na instalację wokół istniejącego kabla lub rury. Materiał wykonania: stal nierdzewna Średnica kabla/rury: 80 - 85 mm Uszczelnienie typu Roxtec RS 100 lub spełniające ww. parametry. | szt. | 3
1.23 | Wyłącznik pływakowy kabel 10m 230V 10A IP68 | szt. | 10
1.24 | Hydrostatyczna sonda poziomu cieczy / głębokości( z wyposażeniem), kompatybilna z oprogramowaniem stacji pomp 64 Kąty Sygnał wyjściowy: 4÷20mA i 0÷30V Zasiąg pomiarów: 0,0 m– 15,0m Dotychczas używana: OTT CBS Compact Bubbler Sensor | kpl | 2
1.25 | Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu wody brudnej. Długość kapilary: 6m, Sygnał wyjściowy: 4÷20mA i 1,50÷36V DC Wym. zewnętrzny sondy 60 mm Zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy | szt. | 10
1.26 | Szafka elektryczna 60x60x25 IP55 | szt. | 2
1.27 | Latarka LED wodoodporna zasięg do 600 m. Akumulator 4,2V z ładowarką, wykonana z aluminiumo. | szt. | 2
1.28 | Zestaw kluczy imbusowych „Torx”. - Min. 9 elementów, wymiary: 10-50 - stal chromowo wanadowa | szt. | 2
1.29 | Grzałka do pieca akumulacyjnego 750 wym. 405 mm, rozstaw 70 mm, w kształcie litery U | szt. | 20
1.30 | metalowkręty samonawiercające 6,3x 25mm (100SZT.) | szt | 2
1.31 | metalowkręty samonawiercające 4,8x25mm (250szt.) | szt | 1
1.32 | czujnik poziomu cieczy/wody, włącznik pływakowy boczny | szt | 8
1.33 | Układ do łagodnego rozruchu pompy zatapialnej Softstart 3-FAZOWY 230-480V 45KW/400V 81A | szt | 1
1.34 | Wyłącznik ŁK-16, 0-1-2 | szt. | 5
1.35 | Kndensator 10 kVar , 400-440 V | szt. | 6
1.36 | Wkład pasujący do latarni sygnalizacyjnej firmy FUTURLED o rozmiarze 300 mm, pracują na napięciu 230 V, kolor zielony | szt. | 4
1.37 | Wkład pasujący do latarni sygnalizacyjnej firmy FUTURLED o rozmiarze 300 mm, pracują na napięciu 230 V, kolor czerwony | szt. | 4
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0

## ZZ Toruń
Załącznik nr
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …...............................................................................................
Oznaczenie sprawy:
LP | Nazwa | JM | Szacowana ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN]
I | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
1 | LED:
1.1 | Żarówka LED GU 10 6W (50W) 450 lm, 4000K | szt. | 6
1.2 | Żarówka Led kulka tradycyjna E14 P45 (60W) 4000K | szt. | 40
1.3 | Panel LED 48W LAMPA 60x60 | szt. | 6
1.4 | Świetlówka LED T8 G13 18W - 4000K 220V 1200mm | szt. | 14
1.5 | Świetlówka LED T8 G13 9W - 4000K 220V 600mm | szt. | 13
1.6 | Żarówka LED E27 220-240V 6-7W W barwa światła zimna kształt gruszka | szt. | 10
1.7 | Żarówka LED E27 220-240V 8-9 W barwa światła zimna kształt gruszka | szt. | 13
1.8 | Żarówka LED E27 220-240V 13-14W W barwa światła zimna kształt gruszka | szt. | 10
2 | żarowe:
2.1 | E27 220V 100W wstrząsoodporna | szt. | 10
2.2 | E27 220V 75W wstrząsoodporna | szt. | 10
2.3 | E27 220V 60W wstrząsoodporna | szt. | 25
2.4 | E27 220V 40W wstrząsoodporna | szt. | 15
2.5 | E27 24V 60W | szt. | 10
3 | świetlówki:
3.1 | Świetlówka T8 18 W długość 590mm Zimna Biel | szt. | 15
3.2 | Świetlówka T8- 36W – długość 1200mm Zimna Biel | szt. | 40
4 | halogenowe:
4.1 | Żarówki halogenowe do lamp oświetleniowych 100W - żarówka sodowa o mocy 100W typ E40 ZASTOSOWANIE : oświetlenie obiektów przemysłowych, oświetlenie magazynów, oświetlenie ciągów pieszych i placów rekraacyjnych, chodników i pasaży, oświetlenie projekcyjne szrokostrumieniowe, Dane techniczne MOC [W] 100 Zasilanie [V] 230 Trzonek E40 Strumień świetlny [lm] 9 000 Wskaźnik oddawania barwy [Ra] 25 Temperatura barwy [K] 2000 Pozycja montażu UNIWERSALNA | szt. | 5
4.2 | Halogen 100W LED SLIM REFLEKTOR ZEWNĘTRZNY, 230 V, IP66, Kąt świecenia: ~ 120 stopni | szt. | 4
5 | inne:
5.1 | Żarówka specjalistyczna metalohalogenkowa HQI-E 70W/WDL E27, 230V, 4000K, matowa | szt. | 10
II | OPRAWY OŚWIETLENIOWE
1 | LED:
1.1 | Ramka natynkowa do paneli LED 48W 60x60 | szt. | 2
1.2 | Oprawa awaryjna LED 1W 230V IP44, czas pracy w trybie awaryjnym 3h, obudowa: PC/ABS, klosz PC przeźroczysty | szt. | 6
III | OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
1 | łączniki, przyciski:
1.1 | Łącznik jednobiegunowy biały z ramką Specyfikacja Prąd znamionowy 10AX, Napięcie znamionowe 250V~ Rodzaj podłączenia/typ zacisku bezśrubowe Metoda montażu podtynkowe Stopień ochrony IP20 | szt. | 6
1.2 | Łącznik świecznikowy biały z ramką Specyfikacja Prąd znamionowy 10AX Napięcie znamionowe 250V~ Rodzaj podłączenia/typ zacisku bezśrubowe Metoda montażu podtynkowe Stopień ochrony IP20 | szt. | 4
2 | gniazda instalacyjne:
2.1 | Gniazdo podtynkowe wtyczkowe podwójne z uziemieniem biały Prąd znamionowy: 16A Napięcie znamionowe: 250V Stopień ochrony: IP20 Zaciski gwintowe | szt. | 9
2.2 | Gniazdo natynkowe hermetyczne podwójne z/u 16A IP44 białe | szt. | 9
3 | inne:
3.1 | Taśma izolacyjna PCV PE 19mm/10m | szt. | 24
IV | APARATURA I OSPRZĘT SIŁOWY
1 | wyłączniki nadmiarowo-prądowe:
1.1 | Bezpiecznik nadmiarowo - prądowy B20 | szt. | 9
1.2 | Bezpiecznik nadmiarowo - prądowy B16 | szt. | 9
2 | wkładki bezpiecznikowe:
2.1 | wkładka topikowa zwłoczna 25A | szt. | 25
2.2 | wkładka topikowa zwłoczna 20A | szt. | 25
2.3 | wkładka topikowa zwłoczna 50A | szt. | 10
2.4 | ETI - wkładka topikowa 6 A - 10A 400 V gL/gG | szt. | 10
3 | gniazda i wtyczki siłowe
3.1 | Wtyczka siłowa 32A gumowana IP44 siła | szt. | 5
3.2 | Wtyczka siłowa 16A gumowana IP44 siła | szt. | 5
3.3 | Wtyczka kątowa WT16Z z klapką 220V | szt. | 5
3.4 | Gniazdo natynkowe z klapką 16A IP44 220V | szt. | 5
3.5 | Gniazdo siłowe przenośne 5P 32A IP44 PCE225-6 | szt. | 10
3.6 | Gniazdo siłowe przenośne 5P 16A IP44 | szt. | 10
3.7 | Gniazdo siłowe 32A | szt. | 4
4 | inne:
4.1 | Bezpiecznik TVS 2,5-4A - B-6 | szt. | 7
4.2 | Bezpiecznik TVS 2,5-4A - B-16 | szt. | 5
4.3 | Bezpiecznik TVS 2,5-4A - B-20 | szt. | 5
4.4 | Bezpiecznik TVS 2,5-4A - B-50 | szt. | 5
4.5 | Bezpiecznik TVS 2,5-4A - C-20 | szt. | 5
4.6 | Bezpiecznik TVS 2,5-4A - C-25 | szt. | 5
V | KABLE I PRZEWODY nn-0,4 kV
1. | przewody instalacyjne:
1.1 | Przewód gumowy OW 4x2,5 H05RR-f siłowy | m | 70
1.2 | Przewód kabel gumowy 3x2,5 H05RR 220V | m | 70
1.3 | Przewód 3X2,5MM2 YDY | m | 70
VI | SYSTEMY PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW
2 | rury i rurki instalacyjne:
2.1 | Rura spiralna KRK - 25P | szt. | 25
2.2 | Rura elektroinstalacyjna RLm 20 | szt. | 40
3 | inne:
3.1 | Uchwyt zamykany UZ-20 do rur RLm 20 | szt. | 200
VII | MATERIAŁY NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU (I - VI)
1 | inne:
1.2 | Listwa antyprzepięciowa min.5 gniazd L= 2m | szt. | 4
1.3 | Listwa antyprzepięciowa min.5 gniazd L= 3m | szt. | 4
1.4 | Listwa antyprzepięciowa min.5 gniazd L= 5m | szt. | 7
1.5 | Listwa antyprzepięciowa min.5 gniazd L= 10m | szt. | 3
1.6 | Przedłużacz bębnowy 50 metrów 3x2,5mm2 | szt. | 2
1.7 | Przedłużacz 20 metrów 3x1,5mm2 | szt. | 4
1.8 | Przedłużacz bębnowy 40m - PARAMETRY TECHNICZNE: Długość: 40 metrów, Rodzaj kabla: polwintowy, Ilość gniazd: 4*16A 230V 2P+Z IP20 Moc przesyłowa zwinięty: 900W, Moc przesyłowa rozwinięty: 2300W, Uziemienie: polskie- poprzez bolec, Wbudowany włącznik bezpieczeństwa Przedłużacz wyposażony w termik - zabezpieczenie w przypadku przegrzania kabla. | szt. | 3
1.9 | Miernik uniwersalny - ZAKRESY POMIAROWE Napięcie stałe DC: 200 mV/2000 mV/20 V/200 V/600 V ±(0,5%+2) Napięcie zmienne AC: 200 V/600 V ±(1,2%+3) Natężenie prądu stałego DC: 2000 µA/20 mA/200 mA/10 A ±(1%+2) Rezystancja: 200 Ohm/2000 Ohm/20 kOhm/200 kOhm/2000 kOhm/20 MOhm ±(0,8%+5) Temperatura: -40°C~1000°C ±(1%+3) Test diod Sprawdzanie ciągłości obwodu Badanie hFE tranzystorów DODATKOWE FUNKCJE Ręczna zmiana zakresów pomiarowych Wskaźnik niskiego poziomu baterii Zamrożenie ostatniego wskazania Maksymalny odczyt: 2000 CECHY OGÓLNE Impedancja wejściowa pomiarów napięć: ok. 10 MOhm Zasilanie: bateria 9 V (6F22) Rozmiar wyświetlacza: 49 x 18 mm Wymiary produktu: 72 x 137 x 35 mm Waga produktu: 200 g Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, przystawka pomiarowa, sonda pomiaru temperatury | szt. | 6
1.10 | Akumulator VRLA 12 V 18 AH/20HR | szt. | 3
1.11 | Akumulator AGM 12 V 9 AH | szt. | 1
1.12 | Statecznik elektroniczny do świetlówek 4x18W T8 | szt. | 8
1.13 | Statecznik elektroniczny do świetlówek 2x18W | szt. | 6
1.14 | Baterie litowe typ CR2 3V | szt. | 3