**Dostawa nowych klimatyzatorów przenośnych - 6 szt.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych klimatyzatorów powietrza w ilości 6 szt. do siedziby Zamawiającego – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie **Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno**

Zamawiający wymaga urządzenia wielofunkcyjnego, którego głównym zadaniem jest chłodzenie (klimatyzacja) pomieszczeń. Dodatkowo klimatyzator ma pracować w trybie ogrzewania, osuszania i cyrkulacji powietrza.

Wykorzystywany w urządzeniu czynnik chłodniczy ma stanowić naturalny czynnik - ekologiczny i bezpieczny dla środowiska, zgodny z obowiązującymi normami europejskimi oraz powinien być szczelnie zamknięty w hermetycznym układzie, dzięki czemu jego ilość nie ulegnie zmianie przez cały okres użytkowania klimatyzatora.

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE**

1. 5 szt.

**Zalecany do powierzchni [m²] max 40-50**

Moc chłodnicza [kW] od 3,8

Przepływ powietrza [m³/h] min. 300

Max. poziom głośności [dB(A)] do 64

Zasilanie [V] 230

Zakres regulacji temperatury chłodzenia [ºC] min. 18 - 30

Klasa energetyczna min. A

Regulacja wentylatora 3-stopniowa

Długość rury odprowadzającej [cm] min. 150

Tryby pracy chłodzenie osuszanie ogrzewanie wentylacja

Timer tak

Pilot tak

Sterowanie Wi-Fi TAK

Gwarancja min. 24 miesiące

Ogrzewanie tak

Tryb nocny tak

Uszczelka okienna (fartuch na okno) - wyprowadzenie rury wyrzutowej na zewnątrz.

2. 1 szt.

**Zalecany do powierzchni [m²] max 35**

Moc chłodnicza [kW] od 3,2

Przepływ powietrza [m³/h] min. 300

Max. poziom głośności [dB(A)] do 54

Zasilanie [V] 230

Zakres regulacji temperatury chłodzenia [ºC] min. 18 - 30

Moc grzewcza [kW] min. 2,9

Klasa energetyczna min. A

Regulacja wentylatora 3-stopniowa

Długość rury odprowadzającej [cm] min. 150

Tryby pracy chłodzenie osuszanie ogrzewanie wentylacja

Timer tak

Pilot tak

Sterowanie Wi-Fi TAK

Gwarancja min. 24 miesiące

Ogrzewanie tak

Tryb nocny tak

Uszczelka okienna (fartuch na okno) - wyprowadzenie rury wyrzutowej na zewnątrz.

Leszno, dnia 31.01.2023r.

Sporządził: Uzgodniono: Zatwierdził: