*Załącznik nr 10 do SWZ*

 **Kosztorys ofertowy – eksploatacja budowli piętrzących i budowli wałowych na terenie Nadzoru Wodnego w Sławie w okresie do 30.11.2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Stawka jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł] (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Kalkulacja własna |  Budowle hydrotechniczne – jazy szt. 2727 szt. x 10 r-g/m-c /1szt x 8 m-cySprzęt:- koparka- samochód skrzyniowy | r-gm-gm-g | 21604025 |  |  |
| 2 | Kalkulacja własna | Budowle wałowe – przepusty wałowe szt. 4141 szt. x 6,0 r-g/m/szt. x 3 m-ce | r-g | 738 |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Materiały:- farba do malowania jazów- smar do smarowania elementów jazów- olej do smarowniczek- beton | LKgLm3 | 2550506 |  |  |
| **Razem netto (R+S)** |  |
| **Koszty pośrednie [Kp] % = …...\* od (R+S)** |  |
| **Zysk [Z] % = …...\* od [(R+S) + (Kp)]** |  |
| **Wartość kosztorysowa prac netto bez podatku VAT = (R+S ) + (Kp) + (Z) + (M)** |  |
| **Podatek VAT 23 %** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa prac brutto** |  |
| **Słownie złotych:**  |  |
|  |

**\*- należy wpisać wartość w [%]**