## Arkusz1
OFERTA CENOWA
Dostawa smarów i olejów na obiekty hydrotechniczne
Dostawa materiałów niezbędnych do eksploatacji pomp, przepompowni - RZGW Gliwice
Lp | Przedmiot zamówienia | Opis, parametry, wymagania | j.m. | Ilość | cena netto (zł) | wartość netto (zł)
1 | Olej przekladniowy GL4 80W/90 poj. 20 litrów | na bazie oleju mineralnego GL 4 | szt | 1
2 | Preparat typ WD-40 (250 ml) z aplikatorem 250 ml | preparat wielofunkcyjny spray o działaniu smarującym, wypierającym wodę i penetrującym na bazie spirytusu mineralnego i olejów mineralnych | szt | 4
3 | Smar ŁT-43 (opakowanie 9-10 kg) | do smarowanie łożysk ślizgowych i tocznych w temp. od - 30°C do +130°C, na bazie oleju mineralnego, z dodatkami przeciw korozji i utlenianiu, zagęszczany mydłem litowym | szt | 15
4 | Smar ŁT-43 (opakowanie 4,5 - 5 kg) |  | szt | 8
5 | Olej transformatorowy 1 litr | do izolacji i chłodzenia urządzeń elektrycznych, do napełniania transformatorów, przekładników i aparatury łączeniowej | szt | 2
6 | Wazelina techniczna spray 400 ml | uniwersalny środek smarny o neutralnym pH. Odporny na działanie słabych kwasów i zasad oraz na warunki atmosferyczne. | szt | 2
7 | Olej typ Transmil SP 100 opak. 20 litrów | do przemysłowych przekładni i maszyn pracujących w skrajnie trudnych warunkach z dodatkami poprawiającymi własności smarne, przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i deemulgującym. Lepkość kinematyczna w 40°C - 100 | szt | 3
Razem wartość netto ( zł)
Podatek VAT [zł] =
Wartość brutto {zł] =
| …………………………………., ……………………………….. |  | ……………………………………………………………
| miejscowość, data |  | (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)