## kalkulacja cenowa
KR.ROA.2711.8.2023
Kalkulacja ofertowa na wykonanie przeglądów okresowych urządzeń kliimatyzacyjnych w wentylacyjnych w budynku siedziby Regionalnego Zarządku Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2023-2024
1. | zamówienie podstawowe:
Lp. | Nazwa i model urządzenia | Moc chł./grz. (kW) | ilość (szt.) | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT (23%) | wartość brutto
1. | Centrala nawiewno-wywiewna VTS 15 i 10 skojarzona z agregatem chłodniczym A-5LC-50CR-410A (CRO) - konieczność wymiany włókniny lub całych filtrów (2 x filtr działkowy P.FLT G4 wym.: 572 x 272 x 50, 712 x 302 x 50) |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Centrala wentylacyjna z odzyskiem Systemair VR 700 DC i nawilżaczem parowym CMC 1 - konieczna wymiana filtrów kieszeniowych: G4 208x421x310 oraz G3 195x427x240 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Centrala wentylacyjna VTS CPV-1-P-12 tylko z nagrzewnicą elektryczną oraz wentylator wywiewny dachowy - konieczność wymiany włókniny lub całego filtra działkowego EU-3, wym. 580 x 310 x 50 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Centrala nawiewna Vents VPA 200-3,4-1 A16; V=200 m3/h, skojarzona z 3 wentylatorami wywiewnymi Awenta WA100 - konieczność sprawdzenia i ew. wymiany filtra G4 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
5. | Kurtyna powietrzna PS 210 E 06 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Klimatyzator Rotenso J100XIR14/IJo100X0 | 10,5/8,6 | 4 |  | 0 | 0 | 0
7. | Klimatyzator podsufitowy McQuay M5LC025CR, czynnik R-410A (wg danych katalogowych 1,5 kg) | 7.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Klimatyzator kanałowy LG LB-E44885CL (CRO) czynnik R-22, z nagrzewnicą powietrza VEAB CV40-90MPI | 14.1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. | Klimatyzator ścienny LG typu split, czynnik R-22 | 3.5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
10. | Klimatyzator ścienny LG typu split, czynnik R-22 | 2.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11. | Klimatyzator ścienny BOSH AF-W 17-1 | 1,7/2,2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Klimatyzator ścienny BOSH AF-W 22-1 | 2,2/2,4 | 27 |  | 0 | 0 | 0
13. | Klimatyzator ścienny BOSH AF-W 28-1 | 2,8/3,2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
14. | Klimatyzator przenośny Kaisai KPPD-12HRN | 3,5/2,9 | 1 |  | 0 | 0 | 0
15. | Klimatyzator przenośny Zibro P122 | 2.5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
16. | Jednostka zewnętrzna BOSH Air Flux 6300A 33 C-3 | 33,5/33,5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
17. | Jednostka zewnętrzna BOSH Air Flux 6300A 50 C-3 | 50,0/50,0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Suma: | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Suma za 4 przeglądy: | 0 | 0 | 0
2. | zakres dodatkowy - prawo opcji
Lp. | model urządzenia | Moc chł./grz. (kW) | ilość (szt.) | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT (23%) | wartość brutto
18. | Klimatyzator ścienny | 1,7/2,2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
19. | Klimatyzator ścienny | 2,2/2,4 | 15 |  | 0 | 0 | 0
20. | Klimatyzator ścienny | 2,8/3,2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
23. | Jednostka zewnętrzna | 28/28 | 1 |  | 0 | 0 | 0
24. | Jednostka zewnętrzna | 40/40 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Suma: | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Suma za 3 przeglądy: | 0 | 0 | 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data, podpis)