GD.ROZ.2711.78.2023.ZZ.4

załącznik nr 3

| (Pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Badania dielektryczne sprzętu ochronnego, badania instalacji energetycznych, pomiary instalacji elektrycznych obiektów 
na terenie ZZ w Tczewie w podziale na części w roku 2023. Część 1: Badania instalacji energetycznych, pomiary instalacji elektrycznych w roku 2023, oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami (poniższy cennik zawiera wszystkie niezbędne koszty wykonania usługi):

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość całościowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary rezystancji izolacji | Szt. | 26 |  |  |
| 2 | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | Szt. | 447 |  |  |
| 3 | Pomiary ochrony odgromowej | Szt. | 34 |  |  |
| 4 | Pomiary rezystencji uzwojeń silników | Szt. | 5 |  |  |
| 5 | Kompleksowe badanie stacji transformatorowych, linii kablowych i urządzeń kompensacyjnych | obiekt | 2 |  |  |
| 6 | Sprawdzenie skuteczności działania wyłącznika p.poż | Szt. | 4 |  |  |
| 7 | Sprawdzenie skuteczności działania oświetlenia awaryjno/ewakuacyjnego | obiekt | 8 |  |  |
| CENA OFERTOWA NETTO |  |
| VAT: 23% |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO |  |

CENA OFERTOWA BRUTTO  słownie: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..złotych.

…………………….dnia ………………roku

……………………………………………………………...

pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika