**Załącznik nr 4** do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez ZZ Wrocław (Brzeg Dolny)”**

**Spis treści:**

1. **Przedmiot zamówienia**
2. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**
3. **Zasady wykonywania usługi**
4. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Zlewni we Wrocławiu na potrzeby Zespołu ds. Obiektu Hydrotechnicznego w Brzegu Dolnym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki organizacyjnej** | **Nazwa komórki organizacyjnej** | **Adres** |
| 1 | Zarząd Zlewni we Wrocławiu | Zespół ds. Obiektu Hydrotechnicznego w Brzegu Dolnym | ul. Podwale 156-120 Brzeg Dolny  |
| 2 | Zarząd Zlewni we Wrocławiu | Zespół ds. Obiektu Hydrotechnicznego w Brzegu Dolnym | Warzyna 1055-330 Księginice |
| 3 | Zarząd Zlewni we Wrocławiu | Zespół ds. Obiektu Hydrotechnicznego w Brzegu Dolnym | Prawików 56a i b56-100 Prawików |

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości płynnych, na wskazanych w tabeli obiektach znajdujących się na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021. Maksymalny planowany wywóz wynosi 120,00 m³. W ilość wywozu nieczystości płynnych została uwzględniona ilość ścieków powstających w wyniku awarii.

Zakres usługi obejmuje:

1. Wywóz nieczystości płynnych pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym posiadającymi aktualne badania techniczne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. Nr 193 poz. 1617) oraz zaopatrzonymi w odpowiedniej długości węże (długość węży uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu),
2. Każdorazowe, całkowite opróżnianie szamb z nieczystości płynnych i ich wywóz tylko do zlewni,
3. Co najmniej jednokrotne płukanie szamb w trakcie trwania umowy,
4. Usuwanie śmieci nietypowych z szamb takich jak kamienie, złom, gruz, gałęzie i liście itp.
5. **Wykaz adresowy miejsc wywozu nieczystości płynnych, pojemności szamb:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostka organizacyjna | Adres umiejscowienia szamba  | Częstotliwość wywozu szamba | Pojemność jednorazowego wywozu (m³) | Pojemność rocznego wywozu (m³) |
| 1 | Zarząd Zlewni we Wrocławiu  | ul. Podwale 156-120 Brzeg Dolny | 1x na 2 miesiąc | 10,00m³ | 60 |
| 2 | Zarząd Zlewni we Wrocławiu  | Warzyna 1055-330 Księginice | 1x na kwartał | 12,00m³ | 48 |
| 3 | Zarząd Zlewni we Wrocławiu  | Prawików 56a i b56-100 Prawików | 1 x na rok | 12,00m³ | 12 |
| **Podsumowanie całościowe** | **120,00** |

1. **Zasady wykonywania usługi**
2. Maksymalne roczne ilości nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania umowy wynoszą: 120,00 m3
3. Podane ilości określają maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia.
4. Wywóz nieczystości płynnych z podanych w tabeli z rozdz. 2 lokalizacji odbywać się będzie
w uzgodnieniu przez strony terminach i z częstotliwością określoną w powyższej tabeli. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania dodatkowych wywozów, z powodu okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu i których nie może przewidzieć na etapie przygotowania postępowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów, potwierdzonych przez uprawnionych pracowników Zarządu Zlewni we Wrocławiu, dokumentujących rzetelne wykonanie każdej usługi wywozu nieczystości płynnych. Wzór raportu – Potwierdzenie wykonania usługi wywozu nieczystości płynnych, stanowi załącznik nr … do projektu umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych raportów potwierdzających miejsca oddawania nieczystości płynnych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń, niezbędnych do zgodnej z prawem realizacji powyższej usługi.
8. Przedmiot zamówienia, zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy opisane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do OPZ.
9. Termin wykonania zamówienia: od dnia …………. 2019 r. do ………….2020 r. lub do wyczerpania kwoty brutto stanowiącej wartość oferty Wykonawcy.
10. Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania prac.
12. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy.