|  |  |  | Przedmiar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec |
| Numer pozycji | Kod pozycji przedmiaru | Nr STWiOR | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Krotność |
| 1. |  | SST-00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROBOTA |  |  |  |
| 1.1 | kalkulacja indywidualna |  | Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym: obserwacja sprawności budowli piętrzących i stanów brzegów zbiornika (1 r-g x306 dni- 306 r-g) | r-g | 306,0 | 1 |
| 1.2 | kalkulacja indywidualna |  | Prowadzenie dziennika obiektu, dokonywanie odczytów wodowskazowych. Zapewnienie właściwego funkcjonowania zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą zbiornika wodnego Majdan Sopocki. Utrzymanie odpowiedniego poziomu piętrzenia na jazie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (0,5 r-g x306 dni- 153 r-g) | r-g | 153,0 | 1 |
| 1.3 | kalkulacja indywidualna |  | Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, usuwanie awarii powstałych w instalacji i urządzeniach elektrycznych w tym: zapewnienie oświetlenia zapory czołowej zbiornika od zmroku do świtu. Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonanie przeglądów i pomiarów okresowych (0,3 r-g x306 dni- 91,8 r-g) | r-g | 91,8 | 1 |
| 1.4 | kalkulacja indywidualna |  | Utrzymanie porządku wokół zapory czołowej zbiornika i przy zaporze w tym: oczyszczenie klap, czyszczenie upustów drenarskich oraz sprawdzenie poprawności realizacji zadań nałożonych na Urząd Gminy w Suścu wynikających z umowy użytkowania (0,4 r-g x306 dni- 122,4 r-g) | r-g | 122,4 | 1 |
| 1.5 | kalkulacja indywidualna |  | Obserwacja przepływu wody (w zależności od okresu, lato: podniesionych stanów wód, zima: przepływu kry i podchodu lodu). Powiadamianie położonego o występowaniu niebezpiecznych zjawisk będących skutkami sytuacji hydrometrycznej i sprawności urządzeń wodnych oraz o ewentualnych aktach wandalizmu (0,1 r-g x306 dni- 30,6 r-g) | r-g | 30,6 | 1 |