## Formularz cenowy
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Nr sprawy: WR.ROZ.2811.78.2021
Formularz cenowy „Przegląd, konserwacja systemów sygnalizacji pożarów oraz systemów oddymiania znajdujących się na stanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” .
(PEŁNA NAZWA WYKONAWCY) | [5 empty] | (TELEFON/E-MAIL)
L.p. | rodzaj | j.m. | ilość | Kwota netto za szt [PLN] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto [PLN]
System sygnalizacji pożaru
1. | Koszt konserwacji i przeglądu jednej centrali systemu sygnalizacji pożaru | szt. | 17
2. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednej czujki dymu | szt. | 360
3. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednej czujki temperatury | szt. | 4
4. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) | szt. | 30
5. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego elementu kontrolno-sterującego | szt. | 2
6. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego akumulatora (awaryjne źródło zasilania) | szt. | 32
7. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego sygnalizatora optyczno-akustycznego | szt. | 15
8. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego sygnalizatora akustycznego | szt. | 5
9. | Koszt czyszczenia jednej czujki | szt. | 70
10. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego wskaźnika zadziałania | szt. | 18
11. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego modułu rozszerzeń | szt. | 14
12. | Koszt sprawdzenia zadziałania łączności sterowania | szt. | 3
13. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego wzmacniacza/zasilacza systemu DSO | szt. | 2
14. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego głośnika systemu DSO | szt. | 2
15. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego zasilacza pożarowego | szt. | 5
16. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego modułu sterujący we/wy | szt. | 12
system oddymiania
17. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednej centrali oddymiania | szt. | 5
18. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego akumulatora (awaryjne źródło zasilania) | szt. | 8
19. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednej czujki dymu | szt. | 5
20. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego przycisku przewietrzania | szt. | 4
21. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego przycisku oddymiania | szt. | 8
22. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednej czujki wiatr /deszcz | szt. | 5
23. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednej klapy/ okna oddymiania | szt. | 10
24. | Koszt sprawdzenia łączności sterowania | szt. | 3
25. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego siłownika | szt. | 16
Usługi dodatkowe
26. | Dojazd do obiektu na terenie Nysy | szt. | 1
27. | Dojazd do obiektu na terenie Wrocławia | szt. | 100
28. | Dojazd do obiektu w Luboszycy | szt. | 1
29. | Dojazd do obiektu w Topoli (koło Paczkowa) | szt. | 1
30. | Koszt dojazdu za km poza obiekty wymienione poz. 27-29 | szt. | 50
31. | Godzina serwisowa na wezwanie | szt. | 6
32. | Koszt wymiany jednego akumulatora Akumulator 12V 17Ah wraz z jego utylizacją | szt. | 8
33. | Koszt wymiany jednego akumulatora Akumulator 12V 7,2Ah wraz z jego utylizacją | szt. | 2
34. | Koszt wymiany jednego akumulatora Akumulator 12V-3,6Ah wraz z jego utylizacją | szt. | 2
35. | Koszt wymiany jednego Akumulator 12V 2,3Ah wraz z jego utylizacją | szt. | 2
36. | Koszt sprawdzenia zadziałania jednego przeciwpożarowego wyłącznika prądu | szt. | 30
[5 empty] | Łączna wartość netto [PLN] | Łączna wartość VAT | Łączna wartość brutto [PLN]
| …………………………………………..……………………… (miejscowość, data) |  |  | …………………………………………..……………………… (imię, nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)