***Załącznik nr 6 – wzór wykazu urządzeń technicznych Centrum Monitoringu***

**ZAMAWIAJĄCY:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

nasze Całodobowe Centrum Ochrony Monitoringu sygnałów wizyjnych spełnia wymogi „*Metodyki uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie*” (wyd. KG Policji) oraz spełnia poniższe wymogi techniczne:

1. posiada minimum jedno wydzielone stanowisko dla Operatora CCTV, oddzielne od stanowiska Dyspozytora SMA, dedykowane wyłącznie do obsługi systemu CCTV obiektu zamówienia,
2. posiada wydzielony komputer klasy PC do obsługi systemu CCTV, posiadający dysk min. 1 TB pojemności, system operacyjny kompatybilny z systemem zainstalowanym na obiekcie, kartę graficzną dobrej jakości obsługującą zainstalowane minimum 3 monitory (dwa do bieżącej obsługi – podgląd i archiwum, trzeci jako zapasowy monitor kontrolny),
3. posiada łącza dedykowane wyłącznie do obsługi systemu CCTV obiektu zamówienia (łącze główne – minimum 8Mbs przychodzące i 6Mbs wychodzące; łącze zapasowe od innego operatora– minimum 4Mbs przychodzące i 2Mbs wychodzące):

- łącze główne: ……………………………………., operator: …………………….….

- łącze zapasowe: ………………………………….., operator: ………………………..

4. awaryjne zasilanie urządzeń na wypadek wyłączenia głównego zasilania elektrycznego.