## Arkusz1
Załącznik do oferty
Wycena ofertowa
dotyczy zadania pn.: |  | PO.ROZ.2810.19.2021
"PRZEGLĄD ELEKTROWNI WODNEJ JEZIORSKO W 2021 r. - 2 TURBOZESPOŁY, KAŻDY O MOCY 2MW"
Należy wypełnić tylko pola oznaczone kolorem zółtym. Treści pozostałych pól nie wolno zmieniać.
L.p. | Obiekt – Elektrownia Wodna Jeziorsko | Ilość | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 6
I CZĘŚĆ MECHANICZNA
1. | Prace przygotowawcze do przeglądu turbozespołów | kpl.
2. | Przegląd, regulacja, ewentualne zakwalifikowanie do naprawy drążków siłowników kierownicy turbin | kpl.
3. | Przegląd, konserwacja, ewentualne zakwalifikowanie do naprawy uszkodzonych elementów łączników klap aparatu oraz spasowanie aparatu kierowniczego na szczelność | kpl.
4. | Przegląd , konserwacja układu smarowania łożyska prowadzącego turbin Kaplana | kpl.
5. | Przegląd, konserwacja instalacji UZO (układu zasilania olejowego) turbin | kpl.
6. | Przegląd, konserwacja układu hamowania turbozespołów | kpl.
7. | Przegląd uszczelnień podłogi turbin, kontrola szczelności i konserwacja | kpl.
8. | Przegląd łożysk turbin i uszczelnień węglowych | kpl.
9. | Przegląd, konserwacja, układu chłodzenia turbozespołów | kpl.
10 | Przegląd, konserwacja zasuwy awaryjnej na ujęciu wody do elektrowni | kpl.
11. | Przegląd, konserwacja instalacji systemu odwodnienia turbin Kaplana | kpl.
12. | Przegląd komory wirnika turbin Kaplana i ewentualne zakwalifikowanie powierzchni wżerów do napawań | kpl.
13. | Przegląd łopat wirnika turbin Kaplana i ewentualne zakwalifikowanie powierzchni wżerów do napawań | kpl.
14. | Przegląd i konserwacja serwomotorów turbin, instalacji hydraulicznej turbozespołu | kpl.
15. | Nawodnienie turbin | kpl.
16. | Pomiar drgań turbozespołów przed i po przeglądzie (zestawienie wyników wraz z ich oceną) | kpl.
II CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
1. | Przegląd i konserwacja generatorów | kpl.
2. | Przegląd i konserwacja szaf układu wzbudzenia, regulacji napięcia WGSY-27wc oraz transformatora wzbudzenia | kpl.
3. | Przegląd i konserwacja szaf układu regulatora obrotów turbiny RTKS-14 | kpl.
4. | Przegląd i konserwacja transformatorów | kpl.
5. | Przegląd i konserwacja rozdzielni SN 15kV | kpl.
6. | Przegląd i konserwacja rozdzielni i szaf nn 0,4kV (potrzeb własnych, prądu stałego, ujęcia wody, oświetlenia, falownika) | kpl.
7. | Przegląd i konserwacja układów sygnalizacji, pomiaru i sterowania | kpl.
8. | Przegląd, czyszczenie, regulacja sond hydrostatycznych pomiarów poziomów wody w elektrowni | kpl.
RAZEM NETTO: |  |  | 0
wartość podatku VAT: . |  | 23% | 0
RAZEM BRUTTO: |  |  | 0
słownie brutto:
Cena jednostkowa za 1dm2 napawania wżerów kawitacyjnych (netto) zł |  | 1 dcm2
UWAGA:
Podane ceny w formularzy powinny uwzględniać wszystkie ewentualne koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. koszty dojazdu, koszty wymaganych badań i pomiarów, koszty wyposażenia w środki bhp osób skierowanych do realizacji zamówienia, koszty materiałów biurowych i nośników elektronicznych związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia itp..)
Nazwa i adres Wykonawcy:
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ: KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Poznań, dnia: …............................................. |  | Nazwisko i imię osoby podpisującej: …................................................