## Arkusz1
Dane właściciela: | Dane autoryzowanego serwisu:
Osoba kontaktowa: | Osoba kontaktowa:
| Miejsce stacjonowana agregatu: |  |  | Zwierzyniec |  | Miejsce stacjonowana agregatu: |  |  | Siestrzechowice |  | Miejsce stacjonowana agregatu: |  |  | BOZ Nysa |  | Miejsce stacjonowana agregatu: |  |  | GBZ Nysa |  | Miejsce stacjonowana agregatu: |  |  | BSG Nysa |  | Miejsce stacjonowana agregatu: |  |  | Jaz1 Nysa |  | Miejsce stacjonowana agregatu: |  |  | Jaz2 Nysa
| Typ agregatu/producent |  |  | GSW1000 MTU PRAMAC |  | Typ agregatu/producent |  |  | GSW330V PRAMAC |  | Typ agregatu/producent |  |  | TJ34PE5A TEKSAN |  | Typ agregatu/producent |  |  | GI44 EPS |  | Typ agregatu/producent |  |  | FP100ACG FOGO |  | Typ agregatu/producent |  |  | SH200TYAW05 PRAMAC |  | Typ agregatu/producent |  |  | SH200TYAW05 PRAMAC
| Numer seryjny |  |  | F10J0135 |  | Numer seryjny |  |  | HEI0001237 |  | Numer seryjny |  |  | CHS3994 |  | Numer seryjny |  |  | 200715 |  | Numer seryjny |  |  | D11557 |  | Numer seryjny |  | PEE2574626 |  |  | Numer seryjny |  | PEE2574624
| Kod maszynowy |  |  |  |  | Kod maszynowy |  |  | S6311TWA008 |  | Kod maszynowy |  |  |  |  | Kod maszynowy |  |  |  |  | Kod maszynowy |  |  |  |  | Kod maszynowy |  | SH200TYAW05 |  |  | Kod maszynowy
| Silnik |  | MTU 16V2000-G25 |  |  | Silnik |  |  | VOLVO TAD1342GE |  | Silnik |  |  | PERKINS 1103A 33G |  | Silnik |  |  | IVECO F32SM1A |  | Silnik |  |  | PERKINS |  | Silnik |  | YANMAR 4TNV88EPAIV |  |  | Silnik |  | YANMAR 4TNV88EPAIV
| Rok produkcji |  |  | 2014 |  | Rok produkcji |  |  | 2014 |  | Rok produkcji |  |  | 2015 |  | Rok produkcji |  |  | 2015 |  | Rok produkcji |  |  | 2016 |  | Rok produkcji |  |  | 2015 |  | Rok produkcji |  |  | 2015
Data przeglądu: | Stan licznika motogodzin: |  |  |  | 51 | Stan licznika motogodzin: |  |  |  | 99 | Stan licznika motogodzin: |  |  |  | 250 | Stan licznika motogodzin: |  |  |  | 55 | Stan licznika motogodzin: |  |  |  | 51 | Stan licznika motogodzin: |  |  |  | 103 | Stan licznika motogodzin: |  |  |  | 74
Ewidencja sprawdzenia elementów agregatu |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi
Czyszczenie chłodnicy | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Stan obudowy i elementów wyciszających | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Stan akumulatorów i kabli rozruchowych | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Poziom płynów eksploatacyjnych | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Czystość paliwa | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Szczelność silnika | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Stan poduszek antywibracyjnych | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Stan i mocowanie przewodów sterujących | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Stan i mocowanie kabli mocy | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Sprawdzenie i zapis historii zdarzeń sterownika | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Działanie automatyki | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Działanie zabezpieczeń | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Działanie czujników i wskaźników | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Ładowanie akumulatorów | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Podgrzewanie silnika | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Rezystancja izolacji uzwojeń prądnicy: | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Ewidencja wymiany/czyszczenia części i płynów |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  | Uwagi
Filtr oleju | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Drugi filtr oleju | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie
Filtr wstępny paliwa | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie
Filtr paliwa | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Filtr powietrza | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Olej silnikowy | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Płyn chłodzący | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Paski regulacja | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak
Paski wymiana | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie
Wymiana przewodów paliwowych i chłodzenia | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie
Wymiana filtra płynu chłodzacego | nie |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie
Opróznienie filtra wstepnego paliwa | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | tak |  |  |  |  | nie |  |  |  |  | nie
Praca bez obciążenia |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz)
Praca pod obciążeniem |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz) |  | UL1 (V) | UL2(V) | UL3(V) | F(Hz)
|  | IL1(A) | IL2(A) | IL3(A) |  |  | IL1(A) | IL2(A) | IL3(A) |  |  | IL1(A) | IL2(A) | IL3(A) |  |  | IL1(A) | IL2(A) | IL3(A) |  |  | IL1(A) | IL2(A) | IL3(A) |  |  | IL1(A) | IL2(A) | IL3(A) |  |  | IL1(A) | IL2(A) | IL3(A)
Wykonane modyfikacje nastaw w sterowniku:
Uwagi:
Dojazd:
Robocizna:
Termin następnego przeglądu: |  | lub po: |  | motogodzin. |  |  | lub po: |  | motogodzin. |  |  | lub po: |  | motogodzin. |  |  | lub po: |  | motogodzin. |  |  | lub po: |  | motogodzin. |  |  | lub po: |  | motogodzin. |  |  | lub po: |  | motogodzin.
Przedstawiciel zleceniodawcy: | Osoby wykonujące przegląd: