**PROTOKÓŁ Z KONTROLI OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ NR …………………………..……..…./……r.**

(zakres kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2, art. 62a ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. *Dz.U. z 2020 poz. 1333 )*

**WG ………………….….mKr86., WD ……………………..mKr86**

( Uwaga!. W przypadku układu odniesienia Amsterdam – proszę wpisać m npm )

Podstawowy układ odniesienia Kronsztad 86 ,ale obowiązują obydwa.

Ta uwaga z protokołu jest do usunięcia po jego wypełnieniu

1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa obiektu budowlanego** *(innego niż wał przeciwpowodziowy)* |  |
| **Klasa obiektu, budowli hydrotechnicznej** |  |
| **Data kontroli** **wykonanej w dniu/dniach** |  |
| **Rzeka, km** |  |
| **Właściciel/zarządca obiektu budowlanego:** | **Skarb Państwa/ PGW WP ……………………….** |
| **Adres właściciela/zarządcy/telefon** |  |
| **Miejscowość** |  |
| **Gmina** |  |
| **Powiat** |  |
| **Województwo** |  |
| **Współrzędne geograficzne** |  |

Kontrolę przeprowadził:

* *Imię, nazwisko, ………………………………………………………………………………………………………………………*
* *Uprawnienia budowlane nr upr. ………………………..…………………………………………………………..
w specjalności* ………*………………………………………………………………………………………………………………..*
* *Członek* …………………….. *Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowany pod numerem ewid.* ……………..………………………………………………………………………………………………………
1. ZAKRES KONTROLI

Kontrolą objęto obiekt budowlany……………………… wchodzący w skład …………………………………………………./ zespołu budowli /

Kontrolą 5-letnią objęto sprawdzenie:

* elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,
* instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
* instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),
* stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
* estetyki obiektu budowlanego oraz jej otoczenia,
* instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów.

**Kontrola 5-letnia obejmuje swym zakresem czynności kontroli rocznej.**

1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY KONTROLI
* *dokumentacja powykonawcza,*
* *ostatnia ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu budowlanego (sporządzona na podstawie Prawa wodnego),*
* *protokoły z wcześniejszych kontroli okresowych (sporządzonych na podstawie Prawa budowlanego),*
* *pozwolenia wodnoprawne, instrukcje eksploatacji, książki obiektu,*
* *posiadane przez użytkownika orzeczenia o stanie istniejących instalacji i urządzeń,*
* *inne.*
1. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE BUDOWLANYM I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
* Pozwolenie na budowę (organ wydający, data, znak decyzji): ……………………………............... ......................................................................................................................................................
* Rok budowy:…………………………………………………………………………...
* Pozwolenie na użytkowanie (organ wydający, data, znak decyzji): ………………………............ ......................................................................................................................................................
* Pozwolenie wodnoprawne (organ wydający, data, znak decyzji, data obowiązywania): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Data przekazania do eksploatacji: ……………………………………………………...
* Data ostatniego remontu: ………………………………………………………………
* Data ostatniej przebudowy………………………………………………………………

Krótki opis obiektu budowlanego wraz z parametrami; …………………………………….

*Wysokość piętrzenia …………………..m*

*Średnia wysokość …………………..m,*

*Średnia szerokość korony ………….m~~,~~*

*Średnie nachylenie skarpy odwodnej ……………………………………………………………….*

*Średnie nachylenie skarpy odpowietrznej …………………………………………………………*

*Korpus zbudowany został z ……., o wskaźniku zagęszczenia IS …………. lub z materiału …………………., o stopniu plastyczności IL …………………………… ……………………………………………………..*

*Grunty rodzime w podłożu to ………………………………… o stopniu zagęszczenia ID ……………………….., lub …………………………………, o stopniu plastyczności IL*

*Długość zapory …………..m*

1. KONTROLA

**5.1. Opis obiektu budowlanego w dniu kontroli: (oględziny)**

* elementy betonowe …………………………………………………………………..
* elementy ziemne - …………………………………………………………………….
* urządzenia upustowe - ………………………………………………………………...

*(Uwaga: próbne uruchomienie upustów, zamknięć i ich uszczelnień, mechanizmów oraz sprawności systemów smarowania oraz sprawdzenie sprawności urządzeń grzejnych, jeżeli są zainstalowane w celu niedopuszczenia do blokady zamknięć przez oblodzenie)*

**5.2. Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin:**

* podłoże…………………………………………………………………………………
* korpus/konstrukcja ……………………………………………………………………..
* urządzenia przeciwfiltracyjne ……………………………………………………….....
* urządzenia drenażowe ………………………………………………………………....
* aparatura kontrolno – pomiarowa …………………………………………………….
* urządzenia do przepuszczania wody ………………………………………………….
* Inne …………………………………………………………………………………...

**5.3. Stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (*występują/nie występują\**)**

 ………………………………………………………………………………………………

**5.4. Stan instalacji gazowych, przewodów kominowych (*występują/nie występują\**)**

 ……………………………………………………………………………………………

**5.5. Estetyka obiektu budowlanego oraz jej otoczenia *(opisowo)***

**…………………………………………………………………………………………………..**

**5.6. Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.**

…………………………………………………………………………………………………...

 **5.7. Urządzenia i wyposażenie podlegające UDT wpływające na bezpieczeństwo obiektu budowlanego *(występują/nie występują\*) kontrola zgodnie z przepisami UDT.***

…………………………………………………………………………………………

1. USTALENIA KOŃCOWE I WNIOSKI

**6.1. Stwierdzono następujące nieprawidłowości (uszkodzenia/braki i inne):**

**6.1.1. Nieprawidłowości, które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.**

…………………………………………………………………………………………...

**6.1.2. Nieprawidłowości inne niż w 6.1.1**

 …………………………………………………………………………………………….

* 1. **Zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli (numer/oznaczenie/data protokołu/protokołów kontroli)**

Zrealizowane……………………………………………………………………………….. *(zakres zrealizowany)*

Niezrealizowane ……………………………………………………………………………

*(zakres niezrealizowany)*

* 1. **Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli, metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów oraz termin wykonania:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element obiektu budowlanego** | **Zalecenia (czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości)** | **Termin wykonania czynności (I,II,III)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Termin wykonania czynności dotyczących usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego obiektu budowlanego:*

1. *Elementy wymagają niezwłocznej naprawy, niewykonanie może zagrażać bezpieczeństwu obiektu i jego użytkownikom*
2. *Elementy wymagają remontu w okresie do kolejnej kontroli rocznej*
3. *Elementy wymagają remontu w ciągu kolejnych kilku lat (np. 5 lat)*

**6.4. Zalecenia ograniczające użytkowanie obiektu budowlanego:**

……………………………………………………………………………………………

**6.5. Ocena stanu technicznego:**

Obiekt budowlany jest w ***dobrym / dostatecznym / nieodpowiednim\**** stanie technicznym..........................................................(*dodatkowy opis uzasadniający ocenę*)

Obiekt ***można /nie można\**** użytkować zgodnie z posiadanymi pozwoleniami
i instrukcjami.

Obiekt budowlany pomimo wykazanych nieprawidłowości ***nadaje się/nie nadaje się\**** do dalszego użytkowania.

\*niepotrzebne skreślić

1. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Kopia decyzji nadającej uprawnienia kontrolującemu wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
4. ………………

(również załączone spośród wymienionych w pkt. 3 lub inne)

.........................................................................

(data i podpis osoby kontrolującej)

*Pouczenie:*

* *Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a Pb, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch lub porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.”(art. 70 ust.1 i ust. 2 zdanie 1 ustawy Prawo budowlane).*
* *Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do organu nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust.1.” (art. 70 ust.2 ustawy Prawo budowlane).*