DOKUMENTACJA NA WYKONANIE ZAKRESU PRAC

1. Nazwa zadania:

„Wykonanie dokumentacji: operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na zastawce na rzece Filipka”.

2. Obiekt budowlany:

Zastawka 1+357 na rzece Filipka w m-ci Wilcza Wola, gm. Dzikowiec, pow. kolbuszowski

3. Nazwy i kody

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4. Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)

RW200017219852

5. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59A; Zarząd Zlewni w Stalowej Woli ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola

6. Spis zawartości dokumentacji projektowej:

I. Zestawienie wartości kosztów

a) kosztorys inwestorski

b) zakres prac do wykonania

II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

III. Opis techniczny

IV. Mapa poglądowa

7. Nazwa i adres podmiotu:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZZ Stalowa Wola, 37-464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17

8. Osoby opracowujące dokumentację projektową:

Opracował: Mateusz Krasowski

9. Miejsce i data  opracowania:                       Stalowa Wola luty 2021 r.

10. Osoby zatwierdzające :                          Zatwierdzam do realizacji:     …..........................

11. Miejsce i data zatwierdzenia:                    Stalowa Wola,   dnia………………2021 r.

b) Zakres prac do wykonania

Nazwa inwestycji :

„Wykonanie dokumentacji: operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na zastawce na rzece Filipka”

Adres inwestycji :

Zastawka 1+357 na rzece Filipka w m-ci Wilcza Wola, gm. Dzikowiec, pow. kolbuszowski

Inwestor:                  		Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

00-848 Warszawa ul. Żelazna 59A

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola

Sporządził:              Mateusz Krasowski

| Wykonanie dokumentacji: operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na zastawce na rzece Filipka. |
| --- |
| Numer pozycji | Kod pozycji przedmiaru | Nr STWiOR | Opis | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| 1.1 | Wycena własna |  | Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na zastawce zlokalizowanej na rzece Filipka | kpl | 1 |
| 1.2 | Wycena własna |  | Opracowanie instrukcji gospodarowania wodą na zastawce zlokalizowanej na rzece Filipka | kpl | 1 |

Data opracowania:  26.02.2021r.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Część ogólna:

a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

„Wykonanie dokumentacji: operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na zastawce na rzece Filipka.”

b) przedmiot i zakres:

1) Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na zastawce w km 1+357 zlokalizowanej na rzece Filipka wraz z instrukcją gospodarowania wodą:

a) Powyższą dokumentację należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów Prawa wodnego z art. 408, 409 i 413 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019r. poz. 1725), i innymi aktualnie obowiązującymi wytycznymi i aktami prawnymi;

b) w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy dokonać wszelkich uzgodnień z Zamawiającym.

2) Zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie wszelkich materiałów do opracowania części opisowej i graficznej operatu wodnoprawego, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień

Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania

3) Udział w rozprawach wodnoprawnych w przypadku gdy Zamawiający lub właściwe w sprawie organy i jednostki administracji publicznej zgłoszą konieczność uzupełnienia bądź poprawienia całości lub części operatu wodno-prawnego.

4) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu operatów

wodno-prawnych związanych z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie;.

5) Przedmiotem odbioru będzie a) operat wodnoprawny na piętrzenie i retencjonowanie wód na zastawce

b) instrukcja gospodarowania wodą na urządzeniach piętrzących ww. rzeki.

6) Wymienioną w pkt 5 dokumentację należy wykonać w czterech egzemplarzach w formie drukowanej i piąty egz. na nośniku cyfrowym:

- części graficzne w tym rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, mapy w postaci plików typu rastrowego i w formacie PDF;

-   części opisowe w formacie doc i pdf;

c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

nie dotyczy

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 
nie dotyczy

e) w zależności od zakresu robót konserwacyjnych objętych przedmiotem 
zamówienia – nazwa i kody:

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konserwacyjnych:

brak pojęć niezdefiniowanych

III. OPIS TECHNICZNY

Zastawka zlokalizowana na rzece Filipka w km 1+357  w m. Wilcza Wola, gm. Dzikowiec, powiat kolbuszowski, woj. Podkarpackie.

Współrzędne geodezyjne w układzie PUWG 1992: x: 283618.41; y: 707217.71

Dane techniczne zastawki:

•	Konstrukcja żelbetowa

•	B=2,4 m

•	Hp= 1,20 m

Zakres planowanych prac

Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na zastawce w km 1+397 zlokalizowanej na rz. Filipka wraz z instrukcją gospodarowania wodą.

Termin wykonania zadania:

Rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy

Zakończenie: w terminie 50 dni od daty rozpoczęcia realizacji prac