Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY**  |
| **Zadanie:** |
| **Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Tarnów"Konserwacja rowu R-2 w km 0+000 - 0+120 i potoku Lubinka w km 0+000 - 0+380 m. Janowicegm. Pleśna pow. tarnowski, woj. małopolskie"** |
| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Numer S.S.T. | Asortyment robót | Jm | Ilość jm. | Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/ | Wartość robót netto /zł/ |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **1.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne /kod CPV 45110000-1 /** |
| 1 | 1.1 | 2.7.1 | Wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu oraz potoku z rozdrobnieniem do rozmiaru sieczki |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 5 240 |   |   |
| 2 | 1.2 | 2.7.1 | Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ha | 0,2 |   |   |
| 3 | 1.3 | 2.7.1 | Usunięcie przetamowań z potoku Lubinka w km 0+000 - 0+380 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 420 |   |   |
| 4 | 1.4 | 2.7.1 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,25m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m | 36 |   |   |
| 5 | 1.5 | 2.8.1.22.8.3.3 | Odtworzenie przekroju rowu przez wykop z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 240 |   |   |
| **2. Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej /kod CPV 45246400-7 /** |
| 6 | 2.6 | 4.12 | Wykonanie podsypek ze żwiru o grubości 10 cm |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 288 |   |   |
| 7 | 2.7 | 4.12 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 288 |   |   |
| 8 | 2.8 | 3.1.3 | Darniowanie skarp na płask z humusem |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 240 |   |   |
| 9 | 2.9 | 3.1.3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 1 976 |   |   |
| **Łączna wartość robót netto:** |  |
| **Podatek VAT 23%:** |  |
| **Łączna wartość robót brutto:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto (słownie złotych): …………………………………………………………………………………………….. |
| Podatek VAT 23%(słownie złotych): ………………………………………………………………………………………. |
| Wartość brutto (słownie złotych): ……………………………………………………………………………………………. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce. Data |  |  | ………………………………………………………………… |
|  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |