|  |  |  | Kosztorys ofertowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec |
| Numer pozycji | Kod pozycji przedmiaru | Nr STWiOR | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Krotność | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| 1. |  | SST-00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROBOTA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | kalkulacja indywidualna |  | Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym: obserwacja sprawności budowli piętrzących i stanów brzegów zbiornika (1 r-g x226 dni- 226 r-g) | r-g | 226,0 | 1 |  |  |
| 1.2 | kalkulacja indywidualna |  | Prowadzenie dziennika obiektu, dokonywanie odczytów wodowskazowych. Zapewnienie właściwego funkcjonowania zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą zbiornika wodnego Majdan Sopocki, między innymi wykonania smarowania urządzenia piętrzącego w celu zapewnienia jego sprawności. Utrzymanie odpowiedniego poziomu piętrzenia na jazie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku konieczności (0,5 r-g x226 dni- 113,0 r-g) | r-g | 113,0 | 1 |  |  |
| 1.3 | kalkulacja indywidualna |  | Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, usuwanie awarii powstałych w instalacji i urządzeniach elektrycznych w tym: zapewnienie oświetlenia zapory czołowej zbiornika od zmroku do świtu. Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonanie przeglądów i pomiarów okresowych (0,3 r-g x226dni- 67,8 r-g) | r-g | 67,8 | 1 |  |  |
| 1.4 | kalkulacja indywidualna |  | Utrzymanie porządku wokół zapory czołowej zbiornika i przy zaporze w tym: oczyszczenie klap z nagromadzonych zanieczyszczeń, czyszczenie upustów drenarskich, oraz sprawdzenie poprawności realizacji zadań nałożonych na Urząd Gminy w Suścu wynikających z umowy użytkowania (0,4 r-g x226 dni- 90,4 r-g) | r-g | 90,4 | 1 |  |  |
| 1.5 | kalkulacja indywidualna |  | Obserwacja przepływu wody (w zależności od okresu, lato: podniesionych stanów wód, zima: przepływu kry i podchodu lodu). Powiadamianie położonego o występowaniu niebezpiecznych zjawisk będących skutkami sytuacji hydrometrycznej i sprawności urządzeń wodnych oraz o ewentualnych aktach wandalizmu (0,1 r-g x226 dni- 20,6 r-g) | r-g | 22,6 | 1 |  |  |
| 1.6 | KNR-W 7-12 0102-02 |  | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie konstrukcji metalowych urządzenia piętrzącego oraz barierek ochronnych | m2 | 53,90 | 1 |  |  |
| 1.7 | KNR-W 7-12 0105-02 |  | Odtłuszczanie konstrukcji kratowych | m2 | 53,90 | 1 |  |  |
| 1.8 | KNR-W 7-12 0204-02 |  | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi chemoodpornymi konstrukcji kratowych | m2 | 53,90 | 1 |  |  |
| 1.9 | KNR-W 7-12 0213-02 |  | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi chemoodpornymi konstrukcji kratowych | m2 | 53,90 | 1 |  |  |
| 1.10 | kalkulacja indywidualna |  | Zamontowanie na urządzeniach elektrycznych tablic ostrzegawczych i schematów wraz z zakupem przedmiotowych tablic (zakup tablic w gestii wykonawcy 3 szt. tablic i 1 schemat) | kpl | 1,0 | 1 |  |  |
| 1.11 | kalkulacja indywidualna |  | Zabezpieczenie obudowy mechanizmu wyciągowego nr 2 przed porażeniem (zakup splotu i zamontowanie) | kpl | 1,0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | wartość kosztorysu netto |  |
|  |  |  |  | VAT (23 %) |  |
|  |  |  |  | wartość kosztorysu brutto |  |
| Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec |
|  | Numer | Nr STWiOR | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Krotność | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
|  |  |  | USŁUGA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 1501/114/4 |  | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 350 | 1 |  |  |
| 2.2 | KNR 1501/115/2 |  | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m | m2 | 350 | 1 |  |  |
| 2.3 | Kalkulacja indywidualna |  | Ręczne wykoszenie porostu z terenu przy zaporze czołowej | m2 | 2273 | 2 |  |  |
| 2.4 | Kalkulacja indywidualna |  | Wygrabienie wykoszonych porostów z terenu przy zaporze czołowej | m2 | 2273 | 2 |  |  |
| 2.5 | Kalkulacja indywidualna |  | Wywiezienie trawy wykoszonej na zaporze czołowej | m2 | 2273 | 2 |  |  |
| 2.6 | KNR 201/109/5 |  | Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) | ha | 0,03 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysu netto |  |
|  |  |  |  | VAT (8%) |  |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem netto (U+R) |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem brutto (U+R) |  |