***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zadaniu pn.:

**„Odnowienie elewacji budynku głównego – Śluza Kłodnica”**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 45452100-1- Piaskowanie fasady budynków

Informacje podstawowe:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty polegające na piaskowaniu elewacji budynku głównego Śluzy Kłodnica.

Zakres czynności obejmuje m.in.:

* Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych;
* Malowanie farbą emulsyjną powierzchni konstrukcji betonowych, wykonanie powłoki ochronnej zgodnie z przyjętym systemem zabezpieczeń;
* Odbudowa brakujących fug elewacji kamiennej;
* Wykonanie rusztowania dla prac naprawczych.

 Zamawiający zaleca zatrudnienie kierownika budowy [zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego] do nadzoru nad robotami, rusztowanie do prowadzenia prac winno być wykonane przez uprawnionych montażystów i odebrane przez odpowiednie osoby.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, regulaminem realizacji zadania utrzymaniowego, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określa przedmiar robót.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej i jest ona warunkiem koniecznym do zrealizowania przed złożeniem Oferty. W celu przeprowadzenia wizji w terenie należy umówić się z Przedstawicielem Zamawiającego, tj.: Panem Jerzy Lawińskim, nr tel. 601-980-488.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren robót oraz ww. infrastrukturę. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

Termin wykonania zamówienia: do **4 tygodni** od dnia podpisania umowy.