## kosztorys Zesławice
KOSZTORYS OFERTOWY
Wzmocnienie zapory czołowej zbiornika Zesławice poprzez wykonanie przesłony i reprofilacji skarpy odwodnej
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Przedmiar
1 | 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
Prace geodezyjne
1 | KNR-W 2-01 0113-10 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zapór ziemnych | km | 0.238 |  |  | 0
d.1.1 | analiza indywidualna
Roboty rozbiórkowe
2 | KNR 2-25 0102-02 | Demontaż obiektów kontenerowych na czas budowy wraz z przewiezieniem i zabezpieczeniem - blaszane garaże 2 szt | kontener. | 2 |  |  | 0
d.1.2
3 | KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie | m2 | 25 |  |  | 0
d.1.2 |  | Przyjęto 10 mb
4 | KNNR-W 10 2106-02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. do 15 cmz przemieszczeniem do 30 m - korona zapory, pobocza drogi na koronie | m2 | 941 |  |  | 0
d.1.2
przyjęto:
korona zapory ziemna pas szerokości 5 m
korona zapory droga asfaltowa pas szerokości 3 m
5 | KSNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - podbudowa kostki brukowej na placu przy sterowni Jazu | m2 | 170 |  |  | 0
d.1.2
6 | KSNR 6 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na placu przy sterowni Jazu | m2 | 170 |  |  | 0
d.1.2
7 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, wraz z odwozem - droga asfaltowa po koronie zapory | m2 | 800 |  |  | 0
d.1.2 | analiza indywidualna
8 | KNNR 6 0801-08 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie z odwozem i utylizacją- droga asfaltowa po koronie zapory | m2 | 800 |  |  | 0
d.1.2 |  | Krotność = 2
Razem dział: Roboty przygotowawcze | [6 empty] | 0
2 |  | Remont zapory czołowej - wykonanie przesłony
9 | wycena | Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej gr min 40 cm, o głębokości od 18,5m do 13 m, | m2 | 3171.6 |  |  | 0
d.2 | analiza indywidualna
na podstawie profilu
10 | wycena | Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej gr min 40 cm,metoda JET-GROUTING o głębokości od 18,5m do 13 m rejonie skrzyżowań z sieciam | m2 | 514.4 |  |  | 0
d.2 | analiza indywidualna
na podstawie profilu
Razem dział: Remont zapory czołowej - wykonanie przesłony | [6 empty] | 0
3 |  | Przebudowa instalacji oświetlenia wraz z monitoringiem i alarmem
11 | KNR 201/701/2 (2) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m | m | 65 |  |  | 0
d.3
12 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż kamer oraz urządzeń alarmopwych wraz z instalacją i podłączeniem | szt | 5 |  |  | 0
d.3
13 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż słupa stalowego z kamerą CCTV | kpl. | 1 |  |  | 0
d.3
14 | KNNR 9/1005/3 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika | kpl | 3 |  |  | 0
d.3
15 | KNNR 9/1002/3 | Wysięgniki rurowe, wymiana wysięgnika mocowanego na słupie, ciężar do 50˙kg | szt | 3 |  |  | 0
d.3
16 | KNNR 9/1001/12 | Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 1100˙kg | słup | 3 |  |  | 0
d.3
17 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie kabli elektrycznych - oświetleniowych | kpl. | 3 |  |  | 0
d.3
18 | KNR 209/425/3 Wyliczenie ilości robót: | Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1˙km, akcesoria i wygrodzenia | t | 3.45 |  |  | 0
d.3
19 | KNR 209/425/9 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1˙km, dodatek za każdy dalszy 1˙km - Krotność 19 na dalsze 20 km | t | 3.45 |  |  | 0
d.3 |  | Krotność = 19
20 | KNNR 1/306/8 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III | szt | 3 |  |  | 0
d.3
21 | KNNR 5/1402/3 (1) | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 13,5˙m, urządzenie wiertnicze | stanow | 3 |  |  | 0
d.3
22 | KNNR 5/903/2 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0˙m | słup | 3 |  |  | 0
d.3
23 | KNNR 5/1002/2 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30˙kg | szt | 3 |  |  | 0
d.3
24 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 3 |  |  | 0
d.3
25 | KNR 510/1001/4 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 3 |  |  | 0
d.3
26 | KNNR 5/1005/1 Wyliczenie ilości robót: zabezpieczenie oświetlenia zabezpieczenie instalacji alarmu | Montaż rur osłonowych , rura na słupie- oświetlenia, monitoringu i alarmu | m | 15 |  |  | 0
d.3
27 | KNNR 4/2305/1 analogia | Montaż zabezpieczenia końcówki rury fi 40 mm rurą termokurczliwą | szt | 5 |  |  | 0
d.3
28 | KNNR 5/605/4 Wyliczenie ilości robót: | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii I-II | m | 45 |  |  | 0
d.3
29 | KNNR 5/605/4 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii I-II | m | 9 |  |  | 0
d.3
30 | KNNR 5/212/1 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,5mm | m | 59.6 |  |  | 0
d.3
31 | KNR AL-01 0501-01 analogia | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrza - materiał z demontażu | szt | 5 |  |  | 0
d.3
32 | KNR AL-01 0101-04 analogia | Montaż kompaktowej syreny oraz czujnika alarmowego do linii dozorowych - materiał z demontażu | szt | 1 |  |  | 0
d.3
33 | KNNR 5/707/2 (1) | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią - Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4 x 35 | m | 65 |  |  | 0
d.3
34 | KNR 501/616/5 | Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi˙15˙mm - Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 | m | 30 |  |  | 0
d.3
35 | KNNR 5/1303/3 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 |  |  | 0
d.3
36 | KNNR 5/1303/4 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar | 1 |  |  | 0
d.3
37 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  |  | 0
d.3
38 | KNNR 5/1304/2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 2 |  |  | 0
d.3
39 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowne odtworzenie lini zasilającej graże | kpl. | 1 |  |  | 0
d.3
Razem dział: Przebudowa instalacji oświetlenia wraz z monitoringiem i alarmem | [6 empty] | 0
4 |  | Roboty odtworzeniowe
40 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 170 |  |  | 0
d.4
41 | KNNR 6 0302-05 | Nawierzchnie z kostki o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - plac przy sterowni jazu- kostka z odzysku | m2 | 170 |  |  | 0
d.4
42 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- droga asfaltowa po koronie zapory czołowej | m2 | 800 |  |  | 0
d.4
43 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 10cm - droga asfaltowa po koronie zapory czołowej | m2 | 800 |  |  | 0
d.4 |  | Krotność = 5
44 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- droga asfaltowa po koronie zapory czołowej | m2 | 800 |  |  | 0
d.4
45 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - droga asfaltowa po koronie zapory czołowej | m2 | 800 |  |  | 0
d.4
46 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 800 |  |  | 0
d.4
47 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 15 cm | m2 | 941 |  |  | 0
d.4
pozycja 7
48 |  | Montaż obiektów kontenerowych- przewóz i montaż istniejących blaszanych garaży 2 szt | kontener. | 2 |  |  | 0
d.4 | kalk. własna
49 | KNR 2-25 0307-01 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - odtworzenie | m2 | 25 |  |  | 0
d.4
pozycja 5
Razem dział: Roboty odtworzeniowe | [6 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Podatek VAT 23%
Ogółem wartość kosztorysowa robót