GD.ROZ.2811.323.2022.ZZ.4										załącznik nr 3

| (Pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Naprawa urządzeń energetycznych w pompowniach Międzyłęż i Opalenie” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami (poniższy cennik zawiera wszystkie niezbędne koszty wykonania usługi):

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość całościowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja pomp Opalenie |
| 1 | Wymiana odłącznika słupowego 15kv 15 kV | szt. | 1,00 |  |  |
| 2 | Wykonać pomiary rezystancji kabla SN | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 | Zamontować zabezpieczenie biegu jałowego transformatora nadprądowe dla kondensatorów | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | Poprawa uziemienia dla stacji pomp | szt. | 1,00 |  |  |
| 5 | Poprawa mocowania pionu n/n na transformatorze 15/0,4 kV | szt. | 2,00 |  |  |
| 6 | Wykonać próbę napięciową transformatora 15/0,4 kV 160KVA | szt. | 1,00 |  |  |
| Stacja Pomp Międzyłęż „Zgoda” |
| 1 | Wymiana 2 sztuk rozłączników wnętrzowych 15 kV | szt | 2,00 |  |  |
| 2 | Wymiana odłącznika szynowego wnętrzowego OR-24 , 15 KV | szt | 1,00 |  |  |
| 3 | Wymienić linię kablową nn YKY 4x95 | m | 30,00 |  |  |
| 4 | Wymiana izolatorów przelotowych kątowy 15kv | szt | 2,00 |  |  |
| 5 | Wymiana izolatorów przepustowy przelotowy 15kv | szt | 2,00 |  |  |
| 6 | Wymiana łącznika szynowego n/n OZK 400A | szt | 1,00 |  |  |
| 7 | Wymiana izolatorów wsporczych | szt | 4,00 |  |  |
| 8 | Wykonanie uzupełnienia oleju w transformatorze 15/0,4kv | szt | 2,00 |  |  |
| 9 | Poprawienie uziomów stacji trafo punktu zerowego | kmp | 1,00 |  |  |
| 10 | Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji komory stacji transformatorowej i rozdzielni SN | Szt. | 1,00 |  |  |
| 11 | Wymiana wyłącznika RCD 300 ma | szt | 4,00 |  |  |
| CENA OFERTOWA NETTO |  |
| VAT: 23% |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO |  |

CENA OFERTOWA BRUTTO  słownie: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..złotych.

…………………….dnia ………………roku

……………………………………………………………...

pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika