## Przedmiar robót
Załącznik nr 3 do Zaproszenia
WR.ROZ.2810.141.2022
WSTĘPNY KOSZTORYS REALIZACJI ZAMÓWIENIA (PRZEDMIAR ROBÓT)
Remont trzech pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników JRP OPDOW dla realizacji Projektu OPDOW
Branża ogólnobudowlana
Dział |  | Nr spec.techn. | Analogia do wszystkich pozycji (elemnent uzupełniajacy Specyfikacje Techniczne) | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
Lp. | d.1 | Roboty rozbiórkowe
1 | d.1. | SST-01 | KNNR-W 3 0805-02 analogia | Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej | m2 | 73.9
2 | d.1. | SST-01 | KNNR-W 3 0801-06 analogia | Rozebranie posadzki z desek na legarach | m2 | 73.9
3 | d.1. | SST-01 | KNNR-W 3 0514-03 analogia | Rozebranie podłóg drewnianych - legary | m | 73.9
4 | d.1. | SST-01 | KNR 4-01 0609-03 analogia | Rozebranie podsypki izolacyjnej o grubości do 15 cm | m2 | 73.9
5 | d.1. | SST-01 | KNR 4-01 0609-04 analogia | Rozebranie podsypki izolacyjnej - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = 5 | m2 | 73.9
6 | d.1. | SST-01 | KNNR-W 3 0403-01 analogia | Ręczna rozbiórka elementów betonowych | m3 | 1.2
7 | d.1. | SST-01 | KNR 4-01 0354-04 analogia | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 5
8 | d.1. | SST-01 | KNR 4-01 0108-11 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 25.865
9 | d.1. | SST-01 | KNR 4-01 0108-12 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 | m3 | 25.865
10 | d.1. | ST-00 | Uproszczona | Demontaż mebli biurowych wraz z wyniesieniem z remontowanych pokoi wraz z powtórnym wniesieniem i montażem | kpl. | 1
11 | d.1. |  | Uproszczona | Opłata za przyjcie gruzu na wysypisko | kpl. | 1
Razem dział: Roboty rozbiórkowe
| d.2 | Stolarka
12 | d.2. | SST-03 | KNNR 2 1104-02 analogia | Montaż ościeżnic drewnianych | szt | 5
13 | d.2. | SST-03 | KNNR 2 1103-01 analogia | Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | m2 | 10
Razem dział: Stolarka
| d.3 | Posadzki
14 | d.3. | SST-02 | KNNR 2 1201-03 analogia | Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki | m3 | 7.39
15 | d.3. | SST-02 | KNNR 2 0603-01 analogia | Izolacje z folii izolacyjnej PE gr.1 mm układane na sucho j ednowarstwowo | m2 | 73.9
16 | d.3. | SST-02 | KNNR 2 0602-03 analogia | izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200-036 gr.5 cm układanych na wierzchu kon strukcii na sucho jednowarstwowo | m2 | 73.9
17 | d.3. | SST-02 | KNNR 2 0603-01 analogia | Izolacje z folii izolacyjnej PE gr.0,3 mm układane na sucho jednowarstwowo | m2 | 73.9
18 | d.3. | SST-02 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki i - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10*10 fi 4,5 | m2 | 73.9
19 | d.3. | SST-02 | KNNR 2 1201-01 analogia | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki,z betonu | m3 | 8.868
20 | d.3. | SST-05 | KNR 2-02 0611-03 analogia | Mata piankowa pod panele | m2 | 73.9
21 | d.3. | SST-05 | NNRNKB 202 1136-01 analogia | Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 73.9
Razem dział: Posadzki
| d.4 | Ściany i sufity
22 | d.4. | SST-04 | KNR 2-02 2003-05 analogia | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 | m2 | 218
23 | d.4. | SST-04 | KNR 0-23 2612-08 analogia | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 44.9
24 | d.4. | SST-06 | KNNR 2 1402-05 analogia | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych | m2 | 218
25 | d.4. | SST-04 | KNNR 7 0702-02 analogia | Sufity podwieszane z płyt | m2 | 73.9
26 | d.4. | SST-06 | KNNR 2 1402-05 analogia | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych | m2 | 73.9
27 | d.4. | SST-05 | KNNR 2 1206-06 analogia | Listwy do posadzek przyścienne | m | 78.9
Razem dział: Ściany i sufity
Branża elektryczna
| d.5 | Korytarz
| d.5.1 | Wymiana istniejących tablic rozdzielczych
28 | d.5.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 9 0201-01 | Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 2
29 | d.5.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach Krotność = 2 | szt. | 9
30 | d.5.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0407-03 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy w rozdzielnicach Krotność = 2 | szt. | 3
31 | d.5.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0407-04 | Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy w rozdzielnicach Krotność = 2 | szt. | 1
32 | d.5.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
33 | d.5.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 2
34 | d.5.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
35 | d.5.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 2
Razem dział: Wymiana istniejących tablic rozdzielczych
| d.5.2 | Instalacja zasilania gniazd wtykowych w pomieszczeniach modernizowanych
36 | d.5.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 50
1. Zasilanie pok. 3,4,5
2. Zasilnie pok. 2, 17
Krotność = 2
37 | d.5.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane | szt. | 5
38 | d.5.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar
39 | d.5.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1
Razem dział: Instalacja zasilania gniazd wtykowych w pomieszczeniach modernizowanych
| d.5.3 | Zasilanie Access Pointów
40 | d.5.3. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Zasilanie gniazd dla Access Pointów | m | 50
41 | d.5.3. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane Zasilanie gniazd Access Pointów | szt. | 2
42 | d.5.3. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2
43 | d.5.3. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
44 | d.5.3. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
Razem dział: Zasilanie Access Pointów
| d.5.4 | Serwerownia
45 | d.5.4. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0407-03 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicy komputerowej | szt. | 3
46 | d.5.4. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0202-01 analogia | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w rozdzielnicy komputerowej | m | 4
47 | d.5.4. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 3 | szt.żył | 2
Razem dział: Serwerownia
| d.6 | Pokoje
| d.6.1. | Pokój nr 3/1
| d.6.1.1. | Gniazda wtykowe pokój 3/1
48 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1209-0102 analogia | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 2
Przejście przez ścianę dla 230V i LAN
49 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie kg | szt. | 1
Gniazdo PEL
50 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
51 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Zasilanie gniazd, relacja koryto korytarz - gniazdo PEL | m | 10
52 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 Gniazda PEL | szt. | 1
53 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2
54 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 2
55 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - gniazda | szt. | 1
56 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
57 | d.6.1.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
Razem dział: Gniazda wtykowe pokój 3/1
| d.6.1.2. | Oświetlenie pokój 3/1
58 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. | 1
- wykonanie otworów w płycie kg
Puszka pod łącznik oświetleniowy
59 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 1
60 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 1
61 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - łącznik | szt. | 1
62 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1124-04 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 1
63 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 4
64 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED | kpl. | 4
0503-01 z. sz.2.3. analogia
65 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 5 | szt.żył | 3
66 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-05 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar | pomiar | 1
67 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-06 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - następny pomiar Krotność = 3 | pomiar | 1
68 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 1
69 | d.6.1.2. | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 1
Razem dział: Oświetlenie pokój 3/1
| d.6.2. | Pokój nr 3/2
| d.6.2.1. | Gniazda wtykowe pokój 3/2
70 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1209-0102 analogia | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 2
Przejście przez ścianę dla 230V i LAN
71 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie kg | szt. | 1
72 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
73 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Zasilanie gniazd, relacja koryto korytarz - gniazdo PEL | m | 10
74 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 Gniazda PEL | szt. | 1
75 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2
76 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 2
77 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - gniazda | szt. | 1
78 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
79 | d.6.2.1. | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
Razem dział: Gniazda wtykowe pokój 3/2
| d.6.2.2 |  | Oświetlenie pokój 3/2
80 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. | 1
- wykonanie otworów w płycie kg
Puszka pod łącznik oświetleniowy
81 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 1
82 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 1
83 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - łącznik | szt. | 1
84 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1124-04 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 1
85 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 4
86 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED | kpl. | 4
0503-01 z. sz.2.3. analogia
87 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 5 | szt.żył | 3
88 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-05 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar | pomiar | 1
89 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-06 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - następny pomiar Krotność = 3 | pomiar | 1
90 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 1
91 | d.6.2.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 1
Razem dział: Oświetlenie pokój 3/2
| d.6.3 |  | Pokój 3/3
| d.6.3.1 |  | Gniazda wtykowe pok 3/3
92 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1209-0102 analogia | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 3
Przejście przez ścianę dla 230V i LAN
93 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie kg | szt. | 1
Gniazdo PEL
Krotność = 2
94 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
Krotność = 2
95 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Zasilanie gniazd, relacja koryto korytarz - gniazdo PEL Krotność = 2 | m | 10
96 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 1
Gniazda PEL
Krotność = 2
97 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Krotność = 2 | szt. | 2
98 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2 | szt.żył | 3
99 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - gniazda Krotność = 2 | szt. | 1
100 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
101 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1
102 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
103 | d.6.3.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1
Razem dział: Oświetlenie pokój 3/2
| d.6.3.2 |  | Oświetlenie pok. 3/3
104 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. | 1
- wykonanie otworów w płycie kg
Puszka pod łącznik oświetleniowy
105 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 1
106 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 1
107 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - łącznik | szt. | 1
108 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1124-04 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 1
109 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 4
110 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED | kpl. | 4
0503-01 z. sz.2.3. analogia
111 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 5 | szt.żył | 3
112 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-05 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar | pomiar | 1
113 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-06 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - następny pomiar Krotność = 3 | pomiar | 1
114 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 1
115 | d.6.3.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 1
Razem dział: Oświetlenie pok. 3/3
| d.6.4 |  | Pokój nr 12
| d.6.4.1 |  | Gniazda wtykowe pok nr 12
116 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1209-0102 analogia | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 3
Przejście przez ścianę dla 230V i LAN
117 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie kg | szt. | 1
Gniazdo PEL
Krotność = 2
118 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
Krotność = 2
119 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Zasilanie gniazd, relacja koryto korytarz - gniazdo PEL Krotność = 2 | m | 10
120 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 1
Gniazda PEL
Krotność = 2
121 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Krotność = 2 | szt. | 2
122 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2 | szt.żył | 3
123 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - gniazda Krotność = 2 | szt. | 1
124 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
125 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1
126 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
127 | d.6.4.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1
Razem dział: Gniazda wtykowe pok nr 12
| d.6.4.2 |  | c
128 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. | 1
- wykonanie otworów w płycie kg
Puszka pod łącznik oświetleniowy
129 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 1
130 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 1
131 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - łącznik | szt. | 1
132 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1124-04 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 1
133 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 4
134 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED | kpl. | 4
0503-01 z. sz.2.3. analogia
135 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 5 | szt.żył | 3
136 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-05 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar | pomiar | 1
137 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-06 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - następny pomiar Krotność = 3 | pomiar | 1
138 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 1
139 | d.6.4.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 1
Razem dział: Gniazda wtykowe pok nr 12
| d.6.5 |  | Pokój nr 17
| d.6.5.1 |  | Gniazda wtykowe pok. Nr 17
140 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1209-0102 analogia | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 4
Przejście przez ścianę dla 230V i LAN
141 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
Krotność = 3
142 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Zasilanie gniazd, relacja koryto korytarz - gniazdo PEL Krotność = 3 | m | 10
143 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie kg | szt. | 1
Gniazdo PEL Krotność = 3
144 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 1
Gniazda PEL
Krotność = 3
145 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2
146 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 3 | szt.żył | 3
147 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - gniazda Krotność = 3 | szt. | 1
148 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
149 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) Krotność = 2 | pomiar | 1
150 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
151 | d.6.5.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) Krotność = 2 | prób. | 1
Razem dział: Gniazda wtykowe pok. Nr 17
| d.6.5.2 |  | Oświetlenie pok. Nr 17
152 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0301-13 analogia | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. | 1
- wykonanie otworów w płycie kg
Puszka pod łącznik oświetleniowy
153 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 1
154 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 1
155 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0306-03 analogia | Montaż ramki - łącznik | szt. | 1
156 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1124-04 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 1
157 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 8
158 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED | kpl. | 8
0503-01 z. sz.2.3.
159 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 9 | szt.żył | 3
160 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-05 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar | pomiar | 1
161 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1202-06 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - następny pomiar Krotność = 7 | pomiar | 1
162 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 1
163 | d.6.5.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt | 1
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu Krotność = 2
Razem dział: Oświetlenie pok. Nr 17
| d. 7 |  | Branża teletechniczna - korytarz
| d.7.1 |  | Trasa kablowa sieci LAN
164 | d.7.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1201-01 | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych | szt. | 50
165 | d.7.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1104-06 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania) | szt. | 25
166 | d.7.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 50
167 | d.7.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 1208-04 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm | m | 3
Razem dział: Trasa kablowa sieci LAN
| d.7.2 |  | Serwerownia. Doposażenie szafy serwerowej
168 | d.7.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0108-02 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19" | szt. | 1
169 | d.7.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-15 0119-02 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt. | 24
Razem dział: Serwerownia. Doposażenie szafy serwerowej
| d.8 |  | Sieć komputerowa
| d.8.1 |  | Sieć komputerowa pok. 3/1
170 | d.8.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
Krotność = 3
171 | d.8.1 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim | szt. | 2
172 | d.8.1 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-04 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - dodatek za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego | szt. | 1
173 | d.8.1 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0102-01 z. sz. 2.4. | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokość ponad 2 m Krotność = 2 | m | 65
174 | d.8.1 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur (w pomieszczeniu) | m | 10
Krotność = 2
175 | d.8.1 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-36 0115-02 | Podłączenie kabla 4-parowego ekranowanego do panelu krosowego 19" 24xRJ45 | połącz. | 2
176 | d.8.1 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami sieć kat. 6A | pomiar | 2
Razem dział: Sieć komputerowa pok. 3/1
| d.8.2 |  | Sieć komputerowa 3/2
177 | d.8.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
Krotność = 3
178 | d.8.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim | szt. | 2
179 | d.8.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-04 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - dodatek za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego | szt. | 1
180 | d.8.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0102-01 z. sz. 2.4. | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokość ponad 2 m Krotność = 2 | m | 45
181 | d.8.2 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur (w pomieszczeniu) | m | 10
Krotność = 2
182 | d.8.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-36 0115-02 | Podłączenie kabla 4-parowego ekranowanego do panelu krosowego 19" 24xRJ45 | połącz. | 2
183 | d.8.2 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami sieć kat. 6A | pomiar | 2
analiza indywidualna
Razem dział: Sieć komputerowa 3/2
| d.8.3 |  | Sieć komputerowa pok. 3/3
184 | d.8.3 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
Krotność = 2
185 | d.8.3 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim Krotność = 2 | szt. | 2
186 | d.8.3 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-04 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - dodatek za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego Krotność = 2 | szt. | 1
187 | d.8.3 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0102-01 z. sz. 2.4. | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokość ponad 2 m Krotność = 4 | m | 55
188 | d.8.3 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur (w pomieszczeniu) | m | 10
Krotność = 4
189 | d.8.3 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-36 0115-02 | Podłączenie kabla 4-parowego ekranowanego do panelu krosowego 19" 24xRJ45 | połącz. | 2
Krotność = 2
190 | d.8.3 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami sieć kat. 6A Krotność = 2 | pomiar | 2
analiza indywidualna
Razem dział: Sieć komputerowa pok. 3/3
| d.8.4 |  | Sieć komputerowa pok. 12
191 | d.8.4 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
Krotność = 2
192 | d.8.4 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim Krotność = 2 | szt. | 2
193 | d.8.4 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-04 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - dodatek za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego Krotność = 2 | szt. | 1
194 | d.8.4 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0102-01 z. sz. 2.4. | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokość ponad 2 m Krotność = 4 | m | 35
195 | d.8.4 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur (w pomieszczeniu) | m | 10
Krotność = 4
196 | d.8.4 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-36 0115-02 | Podłączenie kabla 4-parowego ekranowanego do panelu krosowego 19" 24xRJ45 | połącz. | 2
Krotność = 2
197 | d.8.4 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami sieć kat. 6A Krotność = 2 | pomiar | 2
analiza indywidualna
Razem dział: Sieć komputerowa pok. 12
| d.8.5 | Sieć komputerowa pok. 17
198 | d.8.5 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - relacja koryto kablowe korytarz - pok. | m | 10
gn PEL
Krotność = 3
199 | d.8.5 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim Krotność = 3 | szt. | 2
200 | d.8.5 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0107-04 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - dodatek za montaż pokrywy gniazda przyłączeniowego Krotność = 3 | szt. | 1
201 | d.8.5 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0102-01 z. sz. 2.4. | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokość ponad 2 m Krotność = 6 | m | 35
202 | d.8.5 | STWIORB cz. elektr. | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur (w pomieszczeniu) | m | 10
Krotność = 6
203 | d.8.5 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-36 0115-02 | Podłączenie kabla 4-parowego ekranowanego do panelu krosowego 19" 24xRJ45 | połącz. | 6
204 | d.8.5 | STWIORB cz. elektr. | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami sieć kat. 6A | pomiar | 6
analiza indywidualna
Razem dział: Sieć komputerowa pok. 17
RAZEM ZŁ NETTO
VAT ZŁ
RAZEM ZŁ BRUTTO
Dokument musi zostać podpisany przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PZP