## Podsumowanie
„Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Mikołajkach”
Wartość kosztorysu ofertowego
Razem wartość netto | 0
Podatek VAT 23% | 0
Razem wartość brutto | 0 | przenieść do pozycji 4.1 formularza ofertowego
Wartość prac związanych z wykonaniem i montażem tablicy pamiątkowej
Wartość netto |  | wpisać wartość netto tablicy pamiatkowej
Podatek VAT 23% | 0
Wartość brutto | 0 | przenieść do pozycji 4.2 formularza ofertowego
CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO | 0
PODATEK VAT 23% | 0 | przenieść do pozycji 4 formularza ofertowego
OGÓŁEM CENA OFERTOWA BRUTTO | 0

## kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Mikołajkach”
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Opis robót | Jednostka miary |  | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość pozycji netto PLN /5*6/
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty rozbiórkowe
1 d.1 | SST 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0.229 |  | 0
2 d.1 | SST 2 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | m2 | 2 |  | 0
3 d.1 | SST 4 | Oczyszczenie dna przez nurka wraz ze składowaniem odpadów na składowisku | m2 | 850 |  | 0
4 d.1 | SST 3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu określa Oferent | m3 | 30 |  | 0
5 d.1 | SST 4 | Demontaż odbojnic z opon pojedynczych na ściance żelbetowej | szt. | 26 |  | 0
6 d.1 | SST 4 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - oczep żelbetowy | m3 | 4.032 |  | 0
7 d.1 | SST 4 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyty żelbetowe założone za pale | m3 | 1.344 |  | 0
8 d.1 | SST 4 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - pale żelbetowe 0,24x0,24x5,0 | m3 | 3.226 |  | 0
9 d.1 | SST 4 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie | m2 | 180 |  | 0
10 d.1 | SST 4 | Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie | m2 | 9 |  | 0
11 d.1 | ST 0 | Badnie laboratoryjne urobku | kpl. | 1 |  | 0
12 d.1 | SST 4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość wywozu określa Oferent | m3 | 43.602 |  | 0
13 d.1 | SST 0 | Docelowe złożenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia Ministrwa Środowiska z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku | m3 | 43.602 |  | 0
14 d.1 | SST 0 | Docelowe złożenie opon na składowisku | kg | 195 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
2 |  | Tymczasowa droga dojazdowa
2.1 |  | Wykonanie i utrzymanie
15 d.2.1 | SST 3 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm | m2 | 140 |  | 0
16 d.2.1 | SST 3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu określa Oferent | m3 | 127.8 |  | 0
17 d.2.1 | SST 3 | Docelowe złożenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia Ministrwa Środowiska z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku | m3 | 127.8 |  | 0
18 d.2.1 | SST 9 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 353 |  | 0
19 d.2.1 | SST 13 | Podbudowy pod drogi kołowe stałe z pospółki | m3 | 105.9 |  | 0
20 d.2.1 | SST 13 | Podbudowy pod drogi kołowe - betonowa | m3 | 52.95 |  | 0
21 d.2.1 | SST 13 | Drogi tymczasowe z płyt prefabrykowanych pełnych oraz plac manewrowy | m2 | 353 |  | 0
22 d.2.1 | SST 13 | Konserwacja przez okres miesiąca dróg z płyt prefabrykowanych pełnych | m2 | 353 |  | 0
2.2 |  | Rozbiórka i odtworzenie terenu
23 d.2.2 | SST 4 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 353 |  | 0
24 d.2.2 | SST 4 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi płyt drogowych - odległość wywozu określa Oferent | m3 | 52.95 |  | 0
25 d.2.2 | SST 3 | Podbudowy z piasku gr. 3 cm | m3 | 10.59 |  | 0
26 d.2.2 | SST 3 | Podbudowy z kruszywa z dodatkiem substratu gr. 8 cm | m3 | 28.24 |  | 0
27 d.2.2 | SST 14 | Zakup i ułożenie kratki parkingowej o wysokości 4 cm | m2 | 353 |  | 0
28 d.2.2 | SST 14 | Wypełnienie kratki ziemią z nasionami traw | m2 | 353 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
3 |  | Wykonanie basenu portowego (zatoki postojowej) oraz budowa nowego umocnienia nabrzeża
29 d.3 | SST 5 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu określa Oferent - przyjęto 70% | m3 | 235.2 |  | 0
30 d.3 | SST 5 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. - I-II - przyjęto 30% | m3 | 100.8 |  | 0
31 d.3 | SST 0 | Docelowe złożenie urobku (na podstawie Obwieszczenia Ministrwa Środowiska z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku | m3 | 235.2 |  | 0
32 d.3 | SST 5 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU22N zabezpieczonych antykorozyjnie L=9,2 m wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. III | m | 59.2 |  | 0
33 d.3 | SST 7 | Deskowanie oczepów - montaż z lądu | m2 | 112.67 |  | 0
34 d.3 | SST 7 | Zbrojenie oczepu | t | 0.95 |  | 0
35 d.3 | SST 7 | Betonowanie oczepu | m3 | 24.906 |  | 0
36 d.3 | SST 7 | Zabepieczenie powierzchni betonu od strony gruntu Krotność = 2 | m2 | 56.335 |  | 0
37 d.3 | SST 10 | Wypalanie otworów w stali | szt. | 50 |  | 0
38 d.3 | SST 17 | Odbojnice gumowe półokrągłe fi 20 cm - zakup i montaż | m | 59.2 |  | 0
39 d.3 | SST 17 | Odbojnice gumowe narożne - zakup i montaż | szt. | 4 |  | 0
40 d.3 | SST 7 | Wypełnienie dylatacji styropianem | m2 | 2.1 |  | 0
41 d.3 | SST 7 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem trwaleplastycznym | m | 13 |  | 0
42 d.3 | SST 3 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 91.84 |  | 0
43 d.3 | SST 8 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym | m2 | 217.77 |  | 0
44 d.3 | SST 3 | Zasypka drenażowa żwirowo-tłuczniowa | m3 | 56.364 |  | 0
45 d.3 | SST 7 | Repery stalowe osadzone na budowli | szt. | 6 |  | 0
46 d.3 | SST 7 | Wiercenie otworu w żelbecie | otw. | 24 |  | 0
47 d.3 | SST 7 | Obsadzenie kotew | szt. | 24 |  | 0
48 d.3 | SST 7 | Montaż pachołów cumowniczych 30t | szt. | 6 |  | 0
49 d.3 | SST 7 | Montaż pachołów cumowniczych 15t | szt. | 2 |  | 0
50 d.3 | SST 10 | Przygotowanie i montaż drabinek stalowych | kg | 122.24 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
4 |  | Fundament żurawia
51 d.4 | SST 7 | Wypełnienie dylatacji styropianem | m2 | 1.8 |  | 0
52 d.4 | SST 7 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem trwaleplastycznym | m | 4.2 |  | 0
53 d.4 | SST 7 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 0.9 |  | 0
54 d.4 | SST 7 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane | t | 0.883 |  | 0
55 d.4 | SST 7 | Fundamenty blokowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 11.7 |  | 0
56 d.4 | SST 7 | Obsadzenie kotew żurawia | szt. | 8 |  | 0
57 d.4 | SST 7 | Montaż marek stalowych | kg | 58 |  | 0
58 d.4 | SST 10 | Żuraw słupowy z wciągnikiem linowym wraz z kotwami i markami stalowymi, transportem oraz montażem żurawia | kpl. | 1 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
5 |  | Wykonanie robót odmulających
59 d.5 | SST 11 | Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty II | m3 | 78.4 |  | 0
60 d.5 | SST 3 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - odległość wywozu określa Oferent | m3 | 78.4 |  | 0
61 d.5 | SST 0 | Utylizacja zanieczyszczonego gruntu | m3 | 1 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
6 |  | Wykonanie pomostu przy nowym nabrzeżu
62 d.6 | SST 12 | Wykonanie i montaż pomostu stałego 25,0x3,0 m o konstrukcji drewnianej | kpl. | 1 |  | 0
63 d.6 | SST 10 | Zakup i transport dalb stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | kg | 7219.05 |  | 0
64 d.6 | SST 6 | Wbijanie pali stalowych śr. 356 mm z lądu, rusztowania lub pomostu na głębokość 12 m w grunt kat. I-II - pale z dnem otwartym - ilość elementów do 10 | szt. | 3 |  | 0
65 d.6 | SST 7 | Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z wody | m3 | 3.955 |  | 0
66 d.6 | SST 7 | Wiercenie otworu w żelbecie | otw. | 20 |  | 0
67 d.6 | SST 7 | Obsadzenie kotew | szt. | 20 |  | 0
68 d.6 | SST 7 | Montaż pachołów cumowniczych małych ocynkowanych | szt. | 5 |  | 0
69 d.6 | SST 7 | Wiercenie otworu w żelbecie | otw. | 8 |  | 0
70 d.6 | SST 7 | Obsadzenie kotew | szt. | 8 |  | 0
71 d.6 | SST 10 | Montaż drabinek i wyłazów ratowniczych o 4 kotwach mocujących | kg | 122.24 |  | 0
72 d.6 | SST 10 | Stanowisko ratunkowe - słupek z pokrywką na koło ratunkowe | kpl. | 1 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
7 |  | Przyłącze wodociągowe
73 d.7 | SST 19 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II | m3 | 12 |  | 0
74 d.7 | SST 19 | Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 10 cm | m3 | 1 |  | 0
75 d.7 | ST 19 | Wykonanie przylącza wodociągowego w budynku wraz z zasuwą z miękkim uszczelnieniem klina DN25 w kpl. z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną do zasuw | kpl. | 1 |  | 0
76 d.7 | SST 19 | Ułożenie rury PE100 SDR17 PN10 śr. 32x2,0 | m | 48 |  | 0
77 d.7 | SST 19 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 12 |  | 0
78 d.7 | SST 19 | Zakup i montaż urządzenia punktu poboru wody i energii elektrycznej | kpl. | 1 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
8 |  | Montaż znaków żeglugowych
79 d.8 | SST 15 | Oznakowania - przymocowanie znaków o pow. ponad 0,30 m2 | szt. | 2 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
9 |  | Utwardzenie terenu przy nabrzeżu
80 d.9 | SST 3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu określa Oferent | m3 | 178.255 |  | 0
81 d.9 | SST 3 | Docelowe złożenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia Ministrwa Środowiska z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku | m3 | 178.255 |  | 0
82 d.9 | SST 9 | Podbudowy ze żwiru | m3 | 32.41 |  | 0
83 d.9 | SST 9 | Podbudowy z tłucznia kamiennego | m3 | 97.23 |  | 0
84 d.9 | SST 9 | Podbudowy z piasku | m3 | 16.205 |  | 0
85 d.9 | SST 13 | Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm | m2 | 324.1 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
10 |  | Wykonanie ogrodzenia terenu
86 d.10 | SST 16 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa | m2 | 180 |  | 0
87 d.10 | SST 16 | Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa | m2 | 9 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
11 |  | Utwardzenie stanowisk do mycia bakenów
88 d.11 | SST 9 | Podbudowy ze żwiru | m3 | 17.2 |  | 0
89 d.11 | SST 9 | Podbudowy z tłucznia kamiennego | m3 | 17.2 |  | 0
90 d.11 | SST 7 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 8.6 |  | 0
91 d.11 | SST 13 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m | m3 | 1.224 |  | 0
92 d.11 | SST 13 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 0.913 |  | 0
93 d.11 | SST 13 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m | m | 24 |  | 0
94 d.11 | SST 13 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 17.9 |  | 0
95 d.11 | SST 7 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 2.57 |  | 0
96 d.11 | SST 7 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 17.2 |  | 0
97 d.11 | ST 19 | Studnia chłonna dn 315 systemowa | kpl. | 1 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
12 |  | Roboty wykończeniowe
98 d.12 | SST 14 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm | m2 | 60 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
13 |  | Roboty elektryczne
13.1 |  | Nowa tablica 0,4kV - TE
99 d.13.1 | SST 18 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Skrzynka metalowa wys. 600 mm, szer. 400 mm, gł. 200 mm | szt. | 1 |  | 0
100 d.13.1 | SST 18 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Ochronnik przeciwprzepięciowy typu DEHNshield, TNS, typ 1+2, 4-bieg., 1,5 kV | szt. | 1 |  | 0
101 d.13.1 | SST 18 | Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierścieniem dociskowym Dioda LED do wbudowania w elewację czerwona, fi10, 230 V AC | szt. | 1 |  | 0
102 d.13.1 | SST 18 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/3, 3-bieg., wkł. D02-32 A | szt. | 1 |  | 0
103 d.13.1 | SST 18 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/3, 3-bieg., wkł. D01-16 A | szt. | 2 |  | 0
104 d.13.1 | SST 18 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Stycznik powietrzny DILM7, 3 kW, cewka 230 V AC | szt. | 1 |  | 0
105 d.13.1 | SST 18 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik nadprądowy typu FAZ-C25/1, 25 A, char. C | szt. | 4 |  | 0
106 d.13.1 | SST 18 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik nadprądowy typu FAZ-B6/1, 6 A, char. B | szt. | 3 |  | 0
107 d.13.1 | SST 18 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach Przekaźnik zmierzchowy AZ-112, 230 V AC z czujnikiem | szt. | 1 |  | 0
108 d.13.1 | SST 18 | Montaż łączników krzywkowych na prąd znamionowy do 15 A - 1 segment Łącznik krzywkowy typu ŁK10-51-U, diagram 51, do wbudowania w elewację | szt. | 1 |  | 0
109 d.13.1 | SST 18 | Montaż łączników krzywkowych na prąd znamionowy do 15 A - dodatek za każdy następny segment | szt. | 3 |  | 0
110 d.13.1 | SST 18 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Zaciski 10 mm2 WAGO | szt. | 20 |  | 0
111 d.13.1 | SST 18 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Listwa zaciskowa kompletna 10 zac. 2,5mm2 | szt. | 1 |  | 0
112 d.13.1 | SST 18 | Układanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach Przewód LgY-450/750V 1,5mm2 | m | 10 |  | 0
13.2 |  | Instalacje
113 d.13.2 | SST 18 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg Słup oświetleniowy h = 6 m Fundament słupowy | szt. | 5 |  | 0
114 d.13.2 | SST 18 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 5 |  | 0
115 d.13.2 | SST 18 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. | 5 |  | 0
116 d.13.2 | SST 18 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Oprawa typu MA 22XS 50 W | szt. | 5 |  | 0
117 d.13.2 | SST 18 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce Oprawa typu TLP 44-MLED240/22/840, 44 W | szt. | 2 |  | 0
118 d.13.2 | SST 18 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania | szt. | 30 |  | 0
119 d.13.2 | SST 18 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Korytko "BAKS" KPR 40H40 | m | 30 |  | 0
120 d.13.2 | SST 18 | Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane Pokrywy do korytek | m | 30 |  | 0
121 d.13.2 | SST 18 | Konstrukcje systemowe do opraw pomostowych i zestawów gniazd (kątownik L40x40 wraz z łącznikami, śrubami itp.) | szt. | 4 |  | 0
122 d.13.2 | SST 18 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Zestaw gniazd remontowych z gniazdami: 3f - 32 A - 1 szt. 1f - 10 A - 8 szt. i własnymi zabezpieczeniami nadprądowymi B25 (3f), B10 (1f) i różnicowo-prądowymi 30 mA | szt. | 2 |  | 0
123 d.13.2 | SST 18 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IV | m | 60 |  | 0
124 d.13.2 | SST 18 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m / podsypka i zasypka krotność-2 | m | 60 |  | 0
125 d.13.2 | SST 18 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IV | m | 60 |  | 0
126 d.13.2 | SST 18 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel energetyczny typu YKYżo 5x10, 0,6/1 kV | m | 60 |  | 0
127 d.13.2 | SST 18 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Kabel energetyczny typu YKYżo 5x10, 0,6/1 kV | m | 20 |  | 0
128 d.13.2 | SST 18 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Kabel energetyczny typu YKYżo 5x6, 0,6/1 kV | m | 180 |  | 0
129 d.13.2 | SST 18 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Kabel energetyczny typu YKYżo 4x6, 0,6/1 kV | m | 1 |  | 0
130 d.13.2 | SST 18 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 6 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  | 0
131 d.13.2 | SST 18 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 10 |  | 0
132 d.13.2 | SST 18 | Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej | m | 10 |  | 0
133 d.13.2 | SST 18 | Wprowadzenie kabla do szafy kablowej | szt. | 2 |  | 0
134 d.13.2 | SST 18 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Kabel energetyczny typu YKYżo 3x2,5, 0,6/1 kV | m | 50 |  | 0
135 d.13.2 | SST 18 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Przewód YDY-450/750V 2x1mm2 | m | 10 |  | 0
136 d.13.2 | SST 18 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Płaskownik miedziany Cu 100 x 30 x 5, główna szyna wyrównawcza GSW | szt. | 1 |  | 0
137 d.13.2 | SST 18 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2 Bednarka Fe/Zn 40x4 | m | 100 |  | 0
138 d.13.2 | SST 18 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 200 mm2 | szt. | 9 |  | 0
139 d.13.2 | SST 18 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie na ścianie - bednarka 200 mm2 | szt. | 2 |  | 0
140 d.13.2 | SST 18 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120 mm2 Bednarka Fe/Zn 20x4 | m | 20 |  | 0
141 d.13.2 | SST 18 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno Bednarka Fe/Zn 20x4 | m | 20 |  | 0
142 d.13.2 | SST 18 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem Przewód elastyczny LgY750żo 1x25 | m | 10 |  | 0
143 d.13.2 | SST 18 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem Przewód elastyczny LgY750żo 1x6 | m | 50 |  | 0
13.3 |  | Próby montażowe
144 d.13.3 | SST 18 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 7 |  | 0
145 d.13.3 | SST 18 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
146 d.13.3 | SST 18 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
147 d.13.3 | SST 18 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 9 |  | 0
148 d.13.3 | SST 18 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia | szt | 1 |  | 0
149 d.13.3 | SST 18 | Pomiar natężenia oświetlenia | punkt | 7 |  | 0
SUMA CZĘŚCIOWA | [5 empty] | 0
|  |  | RAZEM (netto): |  |  | 0