**Opis przedmiotu zamówienia**

**dla zadania**

**„Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice”**

**Część 1 – dotycząca terenu Zarządu Zlewni w Opolu**

**Część 2 – dotycząca terenu Zarządu Zlewni w Gliwicach**

**Część 3 – dotycząca terenu Zarządu Zlewni w Katowicach**

1. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 12.12.2023 r.
2. **Zakres zamówienia:**

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na warunkach określonych umową stanowiące jej przedmiot zamówienie pod nazwą:

**„****Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice”**

Przedmiotem umowy jest konserwacja urządzeń na obiektach należących do RZGW Zarządu Zlewni Opole, Gliwice i Katowice obejmujących dźwigi, suwnice ręczne i elektryczne, dźwigi towarowe   
i osobowe, żurawie stacjonarne i samojezdne oraz montowane na samochodach, podnośniki koszowe, sprężarki i zbiorniki ciśnieniowe, wózki jezdniowe podnośnikowe oraz inne. Konserwacja będzie obejmowała czynności wynikające z instrukcji użytkowania urządzeń - Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR).

**Szczegółowy zakres usług obejmuje:**

* terminowe wykonywanie prac objętych przedmiotem umowy;
* sprawdzanie działania oraz bezpieczeństwa ruchu dźwignic w zakresie instalacji sterowej;
* rygli bezpieczeństwa, aparatów krańcowych i elementów nośnych, zespołów napędowych;
* sprawdzanie cięgien nośnych i ich zamocowania, stanu haków, urządzeń chwytnych;
* usuwanie na bieżąco drobnych uszkodzeń i nieprawidłowości w pracy urządzeń oraz wymiana w razie potrzeby następujących części: styków w aparaturze sterowej, sprężynek w kasetach, żarówek sygnalizacyjnych i oświetlenia, wkładek topikowych, odbojów gumowych;
* okresowe smarowanie elementów współpracujących oraz uzupełnianie oleju;
* zgłaszanie Zamawiającemu gotowości urządzeń do przeglądu przez Urzędy Dozorowe oraz uczestniczenie w nich;
* prowadzenie książek konserwacji urządzeń;
* wykonywanie powyższych czynności zgodnie z przepisami Urzędów Dozorowych oraz przestrzeganie przepisów bhp i p.poż,
* niezwłoczne zgłoszenie zamiaru korzystania przy realizacji prac z podwykonawców,
* niezwłoczne usunięcie stwierdzonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy.

Wykaz obiektów, na których będą konserwowane ww. urządzenia obejmuje załącznik nr 1, 2, 3  
pn. *„Wycena wykonania konserwacji dla UDT w ramach zadania Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice”*.

1. **Osoby wskazane do kontaktu:**

Zarząd Zlewni Opole – Leszek Kotnis, e-mail: Leszek.Kotnis@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni Gliwice – Andrzej Krzyżostaniak, e-mail: Andrzej.Krzyzostaniak@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni Katowice – Bartosz Baliński, e-mail: Bartosz.Balinski@wody.gov.pl

1. **Realizacja prac serwisowych:**

Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w oparciu o obowiązujące przepisy   
i normy, w zgodzie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie i terminach określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) każdego urządzenia*.\* lub innych dokumentach określających zakres i termin konserwacji.*

1. **Okresy udzielonej gwarancji:**

Na każdą wykonaną część przedmiotu umowy (konserwację urządzenia) Wykonawca udziela gwarancji.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

**1 miesiąc** licząc od daty przeglądu – dla konserwacji realizowanych co **30 dni**;

**2 miesiące** licząc od daty przeglądu – dla konserwacji realizowanych co **60 dni**;

**3 miesiące** licząc od daty przeglądu – dla konserwacji realizowanych co **90 dni**;